#### Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka EEG**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry (požadavky)

| **Položka veřejné zakázky** | **EEG** |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| * Min. 24 kanálové EEG, snímací hlavice s možností bezdrátové komunikace a s možností ukládání dat při výpadku bezdrátového spojení, možnost výměny baterií za provozu
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Výdrž baterií min. 30 hod (v bezdrátovém režimu i v režimu ukládání dat na paměťové médium)
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * uživatelem bez výpadku natáčecích dat
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Řídící systém EEG stanice:
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Min. 24“ LCD monitor, 8 GB RAM, HDD 500 GB, Windows 10 PRO CZ x64
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Pojízdný stolek s ramenem pro snímací jednotku, držák snímací jednotky, výsuvná klávesnice
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Fotostimulační lampa s držákem
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Zálohovací modul (externí pevný disk vč. licence software)
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Laserová tiskárna
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Základní sada spotřebního materiálu (EEG čepice, hrudní pás, EEG gel, stříkačka s tupými jehlami pro dávkování gelu, překlenovací elektrody, pár ušních elektrod, pár EKG elektrod)
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Licence software pro natáčení, vyhodnocování a zálohování EEG záznamu vč. brainmappingu
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Síťová verze softwaru
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Možnost vzdáleného servisu natáčecí stanice
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Bezpečnostní oddělovací transformátor
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Pro veškerý dodávaný software musí být licence správně uvedena na faktuře, pro prokázání správného nabytí licence
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * podporované komunikační protokoly jmenovitě pro přenos výsledku a případné licenční omezení
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * komunikační porty pro sítovou komunikaci
 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |