## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0
Montáž - materiál | 0
Montáž - práce | 0
Mezisoučet 1 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce | 0
Nátěry | 0
Zemní práce | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací | 0
Mezisoučet 2 | 0
Dodav. dok. 0,00% z mezisoučtu 2 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 | 0
Základní náklady celkem | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 | 0
Provoz.vlivy 0,00% z pravé strany mez. 2 | 0
Vedlejší náklady celkem | 0
Kompletační činnost
NÁKLADY CELKEM |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
PROHLÁŠENÍ
V rozpočtu uvedené typy materiálů představují minimální standard
z hlediska parametrů a kvality použitých výrobků a materiálů.
V projektu uvedené typy svítidel slouží pro vypracování světelne
technického návrhu nezbytného pro vypracování projektové dokumentace.
V žádném případě se nejedná o materiály a výrobky, které musí dodavatel
při realizaci díla použít.
Skutečně dodané typy materiálů a výrobků však musí minimálně splňovat
technické parametry materíálů a výrobků uvedených v projektové
dokumentaci, nesmí být horší kvality a musí být odsouhlaseny investorem
stavby. V případě použití jiných svítidel bude dodavatelem stavby
vypracován nový světelně technický návrh osvětlení
Trubky
Plastové kabelové chráničky
PRŮMĚR 63mm | m | 117 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮMĚR 40mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Trubky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabely, ukončení kabelů
Kabel silový, izolace PVC
AYKY-J 4x16mm2 pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10mm2 , pevně | m | 134 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5, volně | m | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 4x4, pevně | m | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1,5, volně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou
do 3 x 1,5 až 4 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 4 x 6 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x 10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x 16 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabely, ukončení kabelů - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Světelné body (stožár+výložník+svítidlo+zdroj)
Ocelový silniční stožár bezpaticový. 3-stupňový 133/108/89,
výšky nad komunikací 6,2 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ocelový výložník oboustranně pozinkovaný
obloukový, jednoramenný, výška 1,8m, délka vyložení 1,5 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochranná manžeta ocelová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlo silniční
Svítidlo silniční NORDEX AVENTUS 1 LED R50 3000 AVENTUS 1 LED
R50 3000, 1050mA, 5795 lm, 57,5 W, 100,8 lm/W, 3000 K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příspěvek na recyklaci | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Světelné body (stožár+výložník+svítidlo+zdroj),reproduk. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stožárová výzbroj
Stožárová výzbroj pro kabel Cu o průřezu 25mm2
pro 1 pojistku a 2 kabely | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pojistky do stožárové výzbroje o jmenovitém proudu 6 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Stožárová výzbroj - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Uzemňovací materiál
Ocelový drát pozinkovaný FeZn o průměru 10mm (0,62kg/m), volně | m | 126 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka hromosvodová SP a SS | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uzemňovací materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní
Kabelová spojka pro kabely AYKY-J 4x16mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Odpojení kabelu z bodu ozn. SR1 až SR3 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabicová rozvodka minimální krytí IP56 do 4 mm2, 4 svorky | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Repase stav.konzol pro reproduktory vč. pozinkování a montáže | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontáže
Demontáž stávajících svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stávajících stožárů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bourání stávajících základů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž stořár.rozvodnic u stávajících stožárů vč. odpojení kabelů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Použití montážní plošiny a jeřádu | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demotáž stávajících reproduktorů vč. konzol | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Zjišťování návazností na stávající rozvody | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Funkční zkoušky osvětlení a nastavení svítidel | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi (stavba) | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Práce jeřábu a plošiny | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Revize elektrického zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Součet montážního materiálu a prací |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál
Z montážního materiálu 5 % | % | 5 |  |  |  | 0 | 0
Podruýný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ELEKTROMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ZEMNÍ PRÁCE
HLOUBENÍ JAM PRO ZÁKLADY STOŽÁRŮ A ROZVADĚČE RE-VO
Zemina třídy 3-4,ručně | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.
D 600x1700 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PROSÁTÉ ZEMINY BEZ ZAKRYTÍ
10 cm nad kabel,šire do 65cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Šířka 33cm | m | 116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ODVOZ ZEMINY A ÚPRAVA POVRCHU
Do vzdálenosti 1 km | m3 | 6.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příplatek za odvoz zeminy do vzdálenosti dalších 9 km | m3 | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
po položení kabelu | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍ PRÁCE -CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0