- Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 6

- Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

#### Název veřejné zakázky:

#### Instrumentárium – znovuvyhlášení části 6, části 9, části 10

- Název části 6 veřejné zakázky:

Rozšíření instrumentária pro COS Pardubické nemocnice 6

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A) Technické parametry

| Položka veřejné zakázky | Rozšíření instrumentária pro COS Pardubické nemocnice 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Závazné charakteristiky a požadavky | Počet (ks) | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |  |
| Kompatibilita s nástroji Zimmer Biomet pro femorální a tibiální fixaci |  | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| interferenční šroub se závitem | 1 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| Šroubovák | 1 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| Vrták, 7,0 mm | 1 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| Odběrač štěpu - uzavřený | 1 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |
| Vrták kanylovaný, 4.5 mm | 1 | (doplní dodavatel) |  | (doplní dodavatel) |

B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| ###### Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | Splnění požadavku ANO/NE |
| --- | --- |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |