**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Laboratorní přístrojové vybavení 2**

#### Název části 1 veřejné zakázky

### Hemokultivační systém

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Hemokultivační systém (1 ks Odd. klinické mikrobiologie Litomyšl)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| plně automatický hemokultivační systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce kontinuálního monitorováním růstu bakterií v hemokultivačních lahvičkách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vizuální a zvuková signalizace pozitivního nálezu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kapacita hemokultivačního systému minimálně 120 paralelně kultivovatelných vzorků hemokultur | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost budoucího rozšíření kapacity hemokultivačního systému | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce individuálního nastavení rozdílných inkubačních dob pro každou hemokultivační lahvičku (například 5 až 7 dní pro aerobní a anaerobní bakterie, 14 dní pro kultivaci kvasinek a plísní, apod.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Systém musí být vhodný pro: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kultivaci hemokultur | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Kultivaci ostatních primárně sterilních tělních tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Testování sterility dalších tekutin (např. krevních přípravků) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Průkaz mikrobů v pevných vzorcích po jejich homogenizaci (tkáň, chrupavka, chlopenní vegetace) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Testování na průkaz mykobakterií z různých nekrevních vzorků | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Možnost inokulovat i pevné vzorky do kultivační lahvičky pro účely testování sterility jakýchkoliv tkáňových štěpů (postup musí být zvláště proškolen) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Spotřební materiál na 4 roky provozu přístroje jako součást zakázky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Typy kultivačních lahviček a předpokládaný roční odběr: | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 3 000 ks aerobních lahviček za rok | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * 3 000 ks anaerobních lahviček za rok | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napojení do LIS součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Záložní zdroj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tiskárna | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Doprava s vynáškou do 1. patra součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Instalace, uvedení do chodu a zaškolení obsluhy, vč. protokolárního záznamu o provedení těchto úkonů jako nedělitelná součást řádné dodávky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |