## List1
Pozice | NÁZEV ZBOŽÍ | ks | Cena | Celkem
A | sv. přisazené LED 24W/3000K, těleso sv. slitina Al, opálový difuzor, l=1417mm | 13 |  | 0
A1 | AL profil přisazený 35x35mm, l=4500mm, hliník, černá | 3 |  | 0
A1.p | LED modul 15W/3000K | 2 |  | 0
A1.p | LED modul 24W/3000K | 6 |  | 0
A1.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
A1.p | PMMA opálový difuzor, 4500mm | 3 |  | 0
A1.p | spojka horizontální | 2 |  | 0
A1.p | koncovka profilu černá IP54, pár | 1 |  | 0
A2 | AL profil přisazený 35x35mm, l=4500mm, hliník, černá | 3 |  | 0
A2.p | LED modul 15W/3000K | 2 |  | 0
A2.p | LED modul 24W/3000K | 6 |  | 0
A2.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
A2.p | PMMA opálový difuzor, 4500mm | 3 |  | 0
A2.p | spojka horizontální | 2 |  | 0
A2.p | koncovka profilu černá IP54, pár | 1 |  | 0
A4 | AL profil přisazený 35x35mm, l=4500mm, hliník, černá | 4 |  | 0
A4.p | LED modul 24W/3000K | 11 |  | 0
A4.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
A4.p | PMMA opálový difuzor, 4500mm | 4 |  | 0
A4.p | koncovka profilu černá IP54, pár | 1 |  | 0
A5 | AL profil přisazený 35x35mm, l=4500mm, hliník, černá | 1 |  | 0
A5.p | LED modul 24W/3000K | 3 |  | 0
A5.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
A5.p | PMMA opálový difuzor, 4500mm | 1 |  | 0
A5.p | koncovka profilu černá IP54, pár | 1 |  | 0
B | sv. vestavné LED 22W/3000K, 98°, IP43, barva bílá | 26 |  | 0
B1 | sv. vestavné LED 22W/3000K, 98°, IP54, barva bílá | 2 |  | 0
C,C1,C2,C3 | profil Al, přisazený rohový- délka 5500mm | 2 |  | 0
C,C1,C2,C3 | koncovka profilu pár | 7 |  | 0
C,C1,C2,C3 | LED modul pro přisazený rohový profil 50W/m/3000K | 1 |  | 0
C,C1,C2,C3.p | opálový kryt, délka 5500mm | 2 |  | 0
D | sv. vestavné LED 36W/3000K, RAL 9003, 1174x274mm, opálový kryt, svítidlo je součástí stropu ecophon, stmívatelné DALI | 26 |  | 0
E | sv. vestavné LED 22W/3000K, barva bílá, opálový difuzor | 6 |  | 0
F | AL profil vestavný 44x35mm, l=4500mm, hliník, bílá barva | 3 |  | 0
F.p | LED modul 24W/3000K, stmívatelný DALI | 7 |  | 0
F.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
F.p | kryt mikroprisma 4500mm | 3 |  | 0
F.p | lineární spojka | 2 |  | 0
F.p | koncovka pro vestavný profil pár | 1 |  | 0
F1 | AL profil vestavný 44x35mm, l=4500mm, hliník, bílá barva | 3 |  | 0
F1.p | LED modul 24W/3000K, stmívatelný DALI | 7 |  | 0
F1.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
F1.p | kryt mikroprisma 4500mm | 3 |  | 0
F1.p | lineární spojka | 2 |  | 0
F1.p | koncovka pro vestavný profil pár | 1 |  | 0
F2 | AL profil vestavný 44x35mm, l=4500mm, hliník, bílá barva | 3 |  | 0
F2.p | LED modul 24W/3000K, stmívatelný DALI | 7 |  | 0
F2.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
F2.p | kryt mikroprisma 4500mm | 3 |  | 0
F2.p | lineární spojka | 2 |  | 0
F2.p | koncovka pro vestavný profil pár | 1 |  | 0
F3 | AL profil vestavný 44x35mm, l=4500mm, hliník, bílá barva | 3 |  | 0
F3.p | LED modul 24W/3000K, stmívatelný DALI | 7 |  | 0
F3.p | přsílušenství- zemnící set | 1 |  | 0
F3.p | kryt mikroprisma 4500mm | 3 |  | 0
F3.p | lineární spojka | 2 |  | 0
F3.p | koncovka pro vestavný profil pár | 1 |  | 0
G | sv. přisazené LED 39W/4000K, IP66, těleso sv. polykarbonát | 2 |  | 0
H | sv. přisazené, LED 48W, 3000K, d=650mm, h=80mm, těleso sv. sltina Al, opálové plexi, různé barevné provedení | 1 |  | 0
I | sv. přisazené LED 54W/3000K, d=650mm h=80mm, těleso sv. slitina Al, různá barevná provedení, opálový difuzor | 1 |  | 0
J | sv. vestavné LED 55W/3000K, bezrámečkové, opálový difuzor, stmívatelné DALI, přívod 5Cx1,5mm | 1 |  | 0
J.p | montážní nástroj | 1 |  | 0
J.p | rámeček pro vestavbu | 1 |  | 0
K | sv. nástěnné LED 39W/4000K, 230V, těleso sv. slitina Al, sklo čiré, asymterické vyzařování, různá barevná provedení, | 7 |  | 0
K1 | sv. nástěnné LED 45W/3000K, 230V, těleso sv. slitina Al, sklo čiré, asymterické vyzařování, různá barevná provedení, | 4 |  | 0
L | AL profil vestavný, 22x12mm, opálového plexi 75%, eloxovaný povrch | 4.1 |  | 0
L.p | koncovka profilu pár | 1 |  | 0
L.p | LED pás 9W/m 3K, cena za m, nutno počítat s umístěním trafa | 4.1 |  | 0
L.z | trafo 60 VA 136x43x32 IP67 24V= | 1 |  | 0
L1 | AL profil vestavný, 22x12mm, opálového plexi 75%, eloxovaný povrch | 2.6 |  | 0
L1.p | koncovka profilu pár | 1 |  | 0
L1.p | LED pás 9W/m 3K, cena za m, nutno počítat s umístěním trafa | 2.6 |  | 0
L1.z | trafo 35 VA 148x40x30 IP67 24V= | 1 |  | 0
L2 | AL profil vestavný, 22x12mm, opálového plexi 75%, eloxovaný povrch | 1.9 |  | 0
L2.p | koncovka profilu pár | 1 |  | 0
L2.p | LED pás 9W/m 3K, cena za m, nutno počítat s umístěním trafa | 1.9 |  | 0
L2.z | trafo 35 VA 148x40x30 IP67 24V= | 1 |  | 0
L3 | AL profil vestavný, 22x12mm, opálového plexi 75%, eloxovaný povrch | 2.35 |  | 0
L3.p | koncovka profilu pár | 1 |  | 0
L3.p | LED pás 9W/m 3K, cena za m, nutno počítat s umístěním trafa | 2.35 |  | 0
L3.z | trafo 35 VA 148x40x30 IP67 24V= | 1 |  | 0
M | Al profil rádius, l= 2000mm | 8 |  | 0
M.p | LED 24W 830K/24V | 16 |  | 0
M.p | RGB LED pásek 12W/m 24V | 16 |  | 0
M.z | trafo 600VA 24V | 1 |  | 0
M.z | DÁLKOVÝ OVLADAČ | 1 |  | 0
M.z | RGBW ŘÍZENÍ | 1 |  | 0
M.z | zesilovač 24A, 150x31x54mm | 1 |  | 0
N | sv. nouzové přisazené LED, 3 hod., včetně piktogramu pro značení únikové cesty, autotest, | 25 |  | 0
N1 | sv. nouzové vestavné LED 3hod, antipanikové osvětlení, optika koridor, autotest | 5 |  | 0
N2 | sv. nouzové vestavné LED 3hod, antipanikové osvětlení, optika area, autotest | 3 |  | 0
O | sv. přisazené LED 49W/3000K těleso sv. slitina Al, vysoký opálový kryt, různá barevná provedení, l= 1512mm | 6 |  | 0
P | sv. vestavné LED 34W/3000K, těleso AL slitina povrch bílý lak, optika UGR-16 | 14 |  | 0
V | sv. LED velkoformátová folie, VECTA design, celkem 9ks, stmívatelná DALI, rozměr dle projektu, včetně montáže a dopravy, nutno počítat s umístěním traf | 1 |  | 0
V.p | zdroj pro LED | 18 |  | 0
V.p | LED board 151W/4000K, l= 3500mm | 18 |  | 0
X | Jednotka DALI | 19 |  | 0
| CENA CELKEM |  |  | 0