**Příloha kupní smlouvy č. 2 – Specifikace zboží**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Kanyly tracheální a tracheostomické 1**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kanyla endotracheální s manžetou nasal/oral** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Kanyla endotracheální s manžetou nasal/oral** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| oral/nasal | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| využití pro krátkodobou i střednědobou intubaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| transparentní, netoxický materiál, který při tělesné teplotě změkne | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost proti zalomení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| měřítko na stěně rourky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zkosená a zaoblená hrana | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| RTG kontrastní proužek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tenkostěnná, nízkotlaká, velkoobjemová manžeta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Murphyho oko | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| návod k použití a instrukce dostupné v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| velikost endotracheálních kanyl: 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |