## DATA
akce: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí stavební úpravy podkroví
název objektu: S0-01 PODKROVÍ - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE - SL. SLABOPROUD |  |  |  |  | materiál |  | montáž
č. | Kód položky | Název | MJ | počet | cena | celkem | cena | celkem
REKAPITULACE
1 |  | STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  | ROZVODY STA |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  | DOMÁCÍ ROZHLAS |  |  |  | 0 |  | 0
4 |  | EPS |  |  |  | 0 |  | 0
5 |  | SOUČET |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  | Náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
7 |  | DPH | % | 21 |  |  | 0 | 0
8 |  | Náklady celkem včetně DPH | [5 empty] | 0
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
1 | R položka | Datový kabel Cat.5e UTP 4x2x0.5 | m | 540 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
2 | 746 41-3110 | Ukončení kabelu UTP | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
3 | 345 00000 747 16-1240 | Dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.5e + kryt | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
4 | 345 36705 747 11-2111 | Rámeček dvojnásobný | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. S.2
5 | R položka | Patch panel 24portů - přidat do DT3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
6 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
7
7 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
2
8 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm pod omítkou | m | 64 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
64
9 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm pod omítkou | m | 28 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
28
10 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
22
11 | 345 72135 743 31-2150 | Lišta vkládací 120x40mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
40
12 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 52 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
52
13 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
34
14 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVODY STA
1 | R položka | Koaxiální kabel 75ohmů | m | 255 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
2 | R položka | Zásuvka TANGO TV+SAT+rozhlas koncová + kryt | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
3 | R položka | TV rozbočovač - osmi násobný - přidat do STA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
4 | R položka | F- konektor | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
7
5 | R položka | Měření, nastavení a uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
1
6 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
7
7 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
2
8 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm pod omítkou | m | 43 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
43
9 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm pod omítkou | m | 25 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
25
10 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkládací 40x40mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
18
11 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
72
12 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
40
13 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
DOMÁCÍ ROZHLAS
1 | 341 11006 744-44-1100 | CYKY-O 2x2,5 - uložený pevně | m | 32 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
2 | 341 11064 744 44-1100 | CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně | m | 96 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
3 | R položka | Reproduktor nástěnný 100V/3W vč. skříně | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
4 | R položka | Regulátor hlasitosti 6W/100V, relé 24V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
výměra viz legenda výk.č. SL.2
5 | 345 71518 743 41-2111 | Krabice přístrojová pr.68mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
8
6 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
2
7 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm pod omítkou | m | 43 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
43
8 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm pod omítkou | m | 28 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
28
9 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
40
10 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.2.
25
11 |  | Součet |  |  |  | 0 |  | 0
EPS
1 | 341 21060 744 73-3110 | JY-(ST)Y 1x2x0,8 (rudý) - uložený volně v trubce | m | 48 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
48
2 | 341 21060 744 73-3110 | JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8 (rudý) - uložený volně v trubce pod omítkou | m | 57 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
57
3 | 746 41-3110 | Ukončení kabelu do 2 x 4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
4
4 | 345 71519 743 41-1111 | Krabice odbočná pr.68mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
9
5 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná pr. 16mm | m | 68 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
68
6 | R položka | Protipožární tmel (kartuše) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
2
7 | R položka | Analogový optickokouřový detektor Menvier MAP820 (kompatibilní se stávající ústřednou) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
9
8 | R položka | Programování ústředny a zkušební provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | R položka
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
1
9 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 68 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
68
10 | 971 03-3200 | Sekání otvoru ve zdivu pr.20mm do 300mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01
připojení zařízení dle výkresů č. SL.3.
8
11 |  | Celkem EPS |  |  |  | 0 |  | 0