## Rekapitualce
Název stavby : REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ
- stavební úpravy podkroví
Místo stavby : Brandýs nad Orlicí
Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Profese: Z.T. - Ú.T. - VZD
Rekapitualce nákladů dodávky a montáže
2 a 3.N.P.
| Název |  | celkem
bez DPH
Práce PSV
713 | Izolace tepelné |  | 0
Zdravotně technické instalace
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0
Ústřední vytápění
733 | Rozvod potrubí |  | 0
734 | Armatury |  | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0
Vzduchotechnika
429 | Větrání |  | 0
| Součet |  | 0
| Základní rozpočtové náklady bez DPH |  | 0
| DPH 21% |  | 0
| Rozpočtové náklady celkem s DPH |  | 0
Zpracováno podle Katalogu orientačních cen stavebních prací HSV a PSV od firmy PORINGS s.r.o. Praha v cen. úrovni 2013
Ceny výrobků a materiálů jsou převzaty z nabídkových ceníků výrobců
| v Ústí nad Orlicí 11- 2013 | Vypracoval:

## Položky
1 - Zemní práce
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Odstranění travin
111 10-1101 | do 0,1 ha | ha |  | 13550 | 0
111 10-1102 | přes 0,1 ha do 1,0 ha | ha |  | 12330 | 0
Odstr. křovin a stromů do prům.kmene 100 mm
111 20-1101 | do 1000 m2 | m2 |  | 22 | 0
Spálení odstraněných křovin a stromů
111 20-1401 | Pro jakoukoliv plochu | m2 |  | 4.5 | 0
Kácení stromů
listnatých průměru kmene
112 10-1101 | přes 100 mm do 300 mm | kus |  | 113.5 | 0
112 10-1102 | přes 300 mm do 500 mm | kus |  | 204 | 0
112 10-1103 | přes 500 mm do 700 mm | kus |  | 329 | 0
112 10-1104 | přes 700 mm do 900 mm | kus |  | 468 | 0
jehličnatých bez odkornění průměru kmene
112 10-1121 | přes 100 mm do 300 mm | kus |  | 65 | 0
112 10-1122 | přes 300 mm do 500 mm | kus |  | 127.5 | 0
112 10-1123 | přes 500 mm do 700 mm | kus |  | 204 | 0
112 10-1124 | přes 700 mm do 900 mm | kus |  | 292 | 0
Odstranění pařezů
112 20-1101 | přes 100 mm do 300 mm | kus |  | 134 | 0
112 20-1102 | přes 300 mm do 500 mm | kus |  | 303 | 0
112 20-1103 | přes 500 mm do 700 mm | kus |  | 455.5 | 0
112 20-1104 | přes 700 mm do 900 mm | kus |  | 780 | 0
Převedení vody potrubím při průměru potrubí
115 00-1101 | DN do 100 mm | m |  | 145.5 | 0
115 00-1102 | DN přes 100 do 150 mm | m |  | 196 | 0
115 00-1103 | DN přes 150 do 250 mm | m |  | 276 | 0
Čerpání vody do 10 m s průtokem
115 10-1201 | do 500 litrů za minutu | hod. |  | 50.5 | 0
Pohotovost záložní čerp.soupr.do 10 m s průt.
115 10-1301 | do 500 litrů za minutu | den |  | 40 | 0
Dočasné zajištění
potrubí ocelového nebo litinového
119 00-1401 | DN do 200 mm | m |  | 164.5 | 0
119 00-1402 | DN přes 200 do 500 mm | m |  | 260.5 | 0
potrubí betonového, kameninového, želbetonového
119 00-1411 | DN do 200 mm | m |  | 209.5 | 0
119 00-1412 | DN přes 200 do 500 mm | m |  | 260.5 | 0
kabelů a kabelových tratí
119 00-1421 | do 3 kabelů | m |  | 130 | 0
119 00-1422 | přes 3 do 6 kabelů | m |  | 178 | 0
119 00-1423 | přes 6 kabelů | m |  | 285 | 0
Sejmutí ornice s vodorovným přemístěním
121 10-1101 | do 50 m | m3 |  | 19 | 0
121 10-1102 | přes 50 do 100 m | m3 |  | 21 | 0
121 10-1103 | přes 100 do 250 m | m3 |  | 48.5 | 0
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení
130 00-1101 | pro jakoukoliv třídu horniny | m3 |  | 802 | 0
Hloubení rýh šířky do 600 mm
v horninách tř. 1 a 2
132 10-1101 | do 100 m3 | m3 |  | 199 | 0
132 10-1102 | přes 100 m3 | m3 |  | 198 | 0
v hornině tř.3
132 20-1101 | do 100 m3 | m3 |  | 386 | 0
132 20-1102 | přes 100 m3 | m3 |  | 221 | 0
132 20-1109 | Příplatek za lepivost horniny | m3 |  | 110 | 0
Hloubení rýh šířky přes 600 mm do 2000 mm
v horninách tř. 1 a 2
132 10-1201 | do 100 m3 | m3 |  | 140.5 | 0
132 10-1202 | přes 100 do 1000 m3 | m3 |  | 99 | 0
132 10-1203 | přes 1000 do 10000 m3 | m3 |  | 77.5 | 0
132 10-1204 | přes 10000 m3 | m3 |  | 52 | 0
v hornině tř.3
132 20-1201 | do 100 m3 | m3 |  | 240 | 0
132 20-1202 | přes 100 do 1000 m3 | m3 |  | 155.5 | 0
132 20-1203 | přes 1000 do 10000 m3 | m3 |  | 124 | 0
132 20-1204 | přes 10000 m3 | m3 |  | 62.5 | 0
132 20-1209 | Příplatek za lepivost horniny | m3 |  | 16 | 0
Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení
příložné
151 10-1101 | do 2 m | m2 |  | 61.5 | 0
151 10-1102 | do 4 m | m2 |  | 107.5 | 0
151 10-1103 | do 8 m | m2 |  | 146 | 0
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení
příložné
151 10-1111 | do 2 m | m2 |  | 11.5 | 0
151 10-1112 | do 4 m | m2 |  | 53.5 | 0
151 10-1113 | do 8 m | m2 |  | 73 | 0
Svislé přemístění výkopku z horni 1 až 4
161 10-1101 | do 2,5 m | m3 |  | 42.5 | 0
Vodorovné přermístění výkopku z horni 1 až 4
162 30-1102 | do 1000 m | m3 |  | 45.5 | 0
162 40-1102 | do 2000 m | m3 |  | 61 | 0
162 50-1102 | do 3000 m | m3 |  | 71 | 0
167 10-1101 | Nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4 | m3 |  | 100 | 0
171 20-1201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 |  | 14 | 0
174 10-1101 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet a rýh | m3 |  | 58.5 | 0
175 10-1101 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 |  | 194 | 0
175 10-1109 | Příplatek za prohození sypaniny | m3 |  | 115 | 0
Úprava pláně v hornině 1 až 4
181 10-1101 | bez zhutnění | m2 |  | 4 | 0
181 10-1102 | se zhutněním | m2 |  | 8.5 | 0
| Štěrkopísek fr. 0-16 mm na obsyp | m3 |  | 370 | 0
| 1 - Zemní práce celkem |  |  |  | 0
4 - Vodorovné kontrukce
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
451 57-3111 | z písku a štěrkopísku | m3 |  | 431.5 | 0
| 4- Vodorovní kostrukce celkem |  |  |  | 0
2 a 3.N.P.
D | Dodávka materiálu
M | Montáž
| 713 - Izolace tepelné 2,3.N.P. |  |  |  |  | ;
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Tepelná izolace potrubí studené vody
713 49-3011 | d 16 mm - MIRELON - tl. 6 mm | m |  | 62.8 | 0
713 49-3012 | d 20 mm - MIRELON - tl. 6 mm | m |  | 63.5 | 0
713 49-3014 | d 25 mm - MIRELON - tl. 6 mm | m |  | 66.1 | 0
713 49-3016 | d 32 mm - MIRELON - tl. 6 mm | m |  | 68.4 | 0
713 49-3018 | d 40 mm - MIRELON - tl. 10 mm | m |  | 87.8 | 0
713 49-3020 | d 50 mm - MIRELON - tl. 10 mm | m |  | 99.1 | 0
713 49-3022 | d 63 mm - MIRELON - tl. 10 mm | m |  | 106.6 | 0
713 49-3024 | d 75 mm - MIRELON - tl.15 mm | m |  | 145.6 | 0
Tepelná izolace potrubí teplé vody
713 49-3111 | d 16 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 83.8 | 0
713 49-3113 | d 20 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 85.1 | 0
713 49-3115 | d 25 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 88.6 | 0
713 49-3117 | d 32 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 103 | 0
713 49-3119 | d 40 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 110.8 | 0
713 49-3121 | d 50 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 128.3 | 0
713 49-3123 | d 63 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 137 | 0
713 49-3125 | d 75 mm - MIRELON - tl. 15 mm | m |  | 156.8 | 0
713 49-3217 | d 32 mm - MIRELON - tl. 25 mm | m |  | 138 | 0
713 49-3219 | d 40 mm - MIRELON - tl. 25 mm | m |  | 152 | 0
713 49-3221 | d 50 mm - MIRELON - tl. 25 mm | m |  | 164 | 0
713 49-3223 | d 63 mm - MIRELON - tl. 25 mm | m |  | 175 | 0
713 49-3225 | d 75 mm - MIRELON - tl. 25 mm | m |  | 198 | 0
D + M | Zvuková izolace z lehčeného polyetylénu potrubí Z.T.-trub. PVC do 100 mm/ nad podhledem a ve zdi/ | m | 12 | 0 | 0
722 18-1231 | Tepelná izolace trubicemi z pěnového polyetylénu PE-potrubí vody-trub z polypropylénu
| d 20 - 25 mm - tl. 6-15 mm | m | 70 | 0 | 0
722 18-1241 | Tepelná izolace trubicemi z pěnového polyetylénu PE-potrubí topení Cu
| d 15 - 22 mm - tl 15-20 mm | m | 18 | 0 | 0
D + M | 713 - Tepelné izolace celkem-2,3.N.P. |  |  |  | 0
Zdravotně technické instalace
721 - Vnitřní kanalizace 2,3.N.P.-dodávka, montáž a demontáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Část B 01 - Demontáže
Demontáž potrubí z trub kameninových
721 11-0802 | do DN 100 | m |  | 77.5 | 0
721 11-0806 | do DN 200 | m |  | 85.5 | 0
721 11-0809 | do DN 300 | m |  | 141 | 0
721 11-0819 | do DN 400 | m |  | 166 | 0
Demontáž potrubí z trub litinových
721 14-0802 | do DN 100 | m |  | 120.5 | 0
721 14-0806 | do DN 200 | m |  | 168 | 0
Demontáž potrubí z trub azbestocementových
721 16-0802 | do DN 100 | m |  | 54.5 | 0
721 16-0806 | do DN 200 | m |  | 78.5 | 0
Demontáž potrubí z trub PVC
721 17-1803 | do d 75 | m |  | 9 | 0
721 17-1808 | do d 114 | m |  | 24.5 | 0
721 17-1809 | do d 160 | m |  | 33.5 | 0
Část A 01 - Montáže
Potrubí kameninové hrdlové, těsnění pryž.kroužky
721 11-0205 | DN 100 | m |  | 652.5 | 0
721 11-0206 | DN 125 | m |  | 719.5 | 0
721 11-0207 | DN 150 | m |  | 966.5 | 0
721 11-0208 | DN 200 | m |  | 1298 | 0
721 11-0209 | DN 250 | m |  | 1553 | 0
721 11-0211 | DN 300 | m |  | 2107.5 | 0
Potrubí litinové odpadní
721 14-1102 | DN 50 | m |  | 1099.5 | 0
721 14-1103 | DN 70 | m |  | 2077 | 0
721 14-1105 | DN 100 | m |  | 1803 | 0
721 14-1106 | DN 125 | m |  | 1734 | 0
721 14-1107 | DN 150 | m |  | 1998 | 0
721 14-1108 | DN 200 | m |  | 3072.5 | 0
Potrubí z plastových trub hrdlových připojovací ve 2 a 3.N.P.
721 17-6102 | DN 40 x 1,8 | m |  | 171.5 | 0
721 17-6103 | DN 50 x 1,8 | m |  | 188.8 | 0
721 17-6104 | DN 70 x 1,9 | m |  | 240 | 0
721 17-6105 | DN 100 x 2,7 | m |  | 587.7 | 0
Potrubí typu HT odpadní svislé
721 17-6113 | DN 50 x 1,8 | m |  | 304.6 | 0
721 17-6114 | DN 70 x 1,9 | m |  | 431 | 0
721 17-6115 | DN 100 x 2,7 | m |  | 474.3 | 0
721 17-6116 | DN 125 x 3,1 | m |  | 681.4 | 0
721 17-6117 | DN 150 x 3,9 | m |  | 859.2 | 0
Potrubí HT svodné uložené v zemi
721 17-6124 | DN 70 x 1,9 | m |  | 162.8 | 0
721 17-6125 | DN 100 x 2,7 | m |  | 252.9 | 0
721 17-6126 | DN 125 x 3,1 | m |  | 482.1 | 0
721 17-6127 | DN 150 x 3,9 | m |  | 646.4 | 0
Potrubí HT svodné zavěšené
721 17-6134 | DN 70 x 1,9 | m |  | 368.7 | 0
721 17-6135 | DN 100 x 2,7 | m |  | 508.9 | 0
721 17-6136 | DN 125 x 3,1 | m |  | 815.1 | 0
721 17-6137 | DN 150 x 3,9 | m |  | 937.1 | 0
721 17-6222 | Potrubí KG svodné uložené v zemi DN 100 x 3,2 | m |  | 237.5 | 0
721 17-6223 | Potrubí KG svodné uložené v zemi DN 125 x 3,2 | m |  | 322.5 | 0
721 17-6224 | Potrubí KG svodné uložené v zemi DN 150 x 4,0 | m |  | 373.4 | 0
721 17-6225 | Potrubí KG svodné uložené v zemi DN 200 x 4,9 | m |  | 514 | 0
721 17-6324 | Potrubí JUMBO ležaté, v zemi DN 150 x 3,6 | m |  | 742.2 | 0
721 17-6325 | Potrubí JUMBO ležaté, v zemi DN 200 x 4,5 | m |  | 1059.7 | 0
721 17-6326 | Potrubí JUMBO ležaté, v zemi DN 250 x 4,9 | m |  | 1466.7 | 0
721 17-6327 | Potrubí JUMBO ležaté, v zemi DN 300 x 6,2 | m |  | 2465.5 | 0
721 17-6424 | Potrubí PRAGMA ležaté, v zemi DN 160 mm | m |  | 1216.3 | 0
721 17-6425 | Potrubí PRAGMA ležaté, v zemi DN 200 mm | m |  | 1763.7 | 0
721 17-6426 | Potrubí PRAGMA ležaté, v zemi DN 250 mm | m |  | 2823.1 | 0
721 17-6427 | Potrubí PRAGMA ležaté, v zemi DN 315 mm | m |  | 3890.7 | 0
721 19-4103 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 32x1,8 | kus |  | 52.8 | 0
721 19-4104 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 40x1,8 | kus |  | 56 | 0
721 19-4105 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 50x1,8 | kus |  | 62.1 | 0
721 19-4106 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 63x1,8 | kus |  | 73.2 | 0
721 19-4107 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 75x1,9 | kus |  | 75.3 | 0
721 19-4109 | Vyvedení a upevnění odp.výpustek d 110x2,3 | kus |  | 92.4 | 0
721 17-4042 | DN 40/umyvadla,umývátka,myčka, vzd./ | m | 2 | 0 | 0
721 17-4043 | DN 50/ umyvadla a umývátka / | m | 7 | 0 | 0
721 17-4044 | DN 70/ gula, myčka/ | m | 4 | 0 | 0
721 17-4045 | DN 100 x 2,7/ klozet, výlevka/ | m | 2 | 0 | 0
| Potrubí z plastových trub hrdlových ve 2,3.N.P. |  |  | 0
721 17-4025 | DN 100 / klozet a výlevka/ | m | 15 | 0 | 0
721 21-1421 | zápachová uzávěrka DN 50/75-nerez mř. 115x115 | kpl | 1 | 0 | 0
721 19-4104 | vyvedení kanalizačních výpustek DN 40 | kus | 5 | 0 | 0
721 19-4107 | vyvedení kanalizačních výpustek DN 70 | kus | 1 | 0 | 0
721 19-4109 | vyvedení kanalizačních výpustek DN 100 | kus | 2 | 0 | 0
M | napojení hrdlového potrubí PVC - DN 100 na stávající rozvod DN 125 v 1.N.P. | kus | 1 | 0 | 0
M | sekání ve zdivu a vrtání stropu pot.do DN 100 | m3 | 0.85 | 0 | 0
721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 28 | 0 | 0
998 72-5202 | Přesun hmot do 50m v obj. výšky přes 6 do 12m | % | 0.22 | 0 | 0
725 14-0802 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 | m | 10 | 0 | 0
725 59-0812 | Přesun hmot do 100 m v obj. výšky přes 6do12 m | t | 0.37 | 0 | 0
D + M | 721 - Vnitřní kanalizace ve 2,3.N.P.celkem -dodávka, montáž a demontáž |  |  |  | 0
722 - Vnitřní vodovod ve 2,3.N.P.- dodávka, montáž a demontáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Část A 02 - Montáže
Potrubí z trubek závit. pozink. jak.m.11353.0
722 13-0211 | DN 15 | m |  | 305.8 | 0
722 13-0212 | DN 20 | m |  | 310 | 0
722 13-0213 | DN 25 | m |  | 459.4 | 0
722 13-0214 | DN 32 | m |  | 486.6 | 0
722 13-0215 | DN 40 | m |  | 566.3 | 0
722 13-0216 | DN 50 | m |  | 678.8 | 0
722 13-0217 | DN 65 | m |  | 837.4 | 0
722 13-0218 | DN 80 | m |  | 971.9 | 0
Potrubí z PPR trubek -polypropylen PN 20 svařovaných polyfuzně
722 17-4023 | d 25 /4,2 | m | 32 | 0 | 0
722 17-1222 | d 25 /4,2 | m |  | 0 | 0
722 17-1223 | d 32 /5,3 | m |  | 0 | 0
722 17-1224 | d 40 /6,7 | m |  | 0 | 0
722 17-1225 | d 50 /8,3 | m |  | 0 | 0
722 17-1226 | d 63 /10,5 | m |  | 0 | 0
722 17-4024 | d 32 /5,4 | m | 20 | 0 | 0
722 26-4025 | d 40 /6,7 | m | 18 | 0 | 0
722 24-0101 | kohout uzavírací pákový PPR-DN 20 | kpl | 1 | 0 | 0
| Potrubí z plastických hmot EKOPLASTIK |  |  | 0
| PN 16 |  |  | 0
722 17-1432 | DN 15 | m |  | 0 | 0
722 17-1435 | DN 20 | m |  | 0 | 0
722 17-1438 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 17-1441 | DN 32 | m |  | 0 | 0
722 17-1444 | DN 40 | m |  | 0 | 0
722 17-1447 | DN 50 | m |  | 0 | 0
722 17-1450 | DN 63 | m |  | 0 | 0
0
| PN 20 |  |  | 0
722 17-1456 | DN 15 | m |  | 0 | 0
722 17-1459 | DN 20 | m |  | 0 | 0
722 17-1462 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 17-1465 | DN 32 | m |  | 0 | 0
722 17-1468 | DN 40 | m |  | 0 | 0
722 17-1471 | DN 50 | m |  | 0 | 0
722 17-1474 | DN 63 | m |  | 0 | 0
0
| Upevnění plastového potrubí ve stěně |  |  | 0
722 17-1481 | DN 15 | m |  | 0 | 0
722 17-1482 | DN 20 | m |  | 0 | 0
722 17-1483 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 17-1484 | DN 32 | m |  | 0 | 0
722 17-1485 | DN 40 | m |  | 0 | 0
722 17-1486 | DN 50 | m |  | 0 | 0
722 17-1487 | DN 63 | m |  | 0 | 0
0
| Potrubí z PP - R80 PN 20 |  |  | 0
722 17-4310 | DN 16 | m |  | 0 | 0
722 17-4311 | DN 20 | m |  | 0 | 0
722 17-4312 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 17-4313 | DN 32 | m |  | 0 | 0
722 17-4314 | DN 40 | m |  | 0 | 0
722 17-4315 | DN 50 | m |  | 0 | 0
722 17-4316 | DN 63 | m |  | 0 | 0
0
| Potrubí z PP - R80 PN 16 |  |  | 0
722 17-5210 | DN 16 | m |  | 0 | 0
722 17-5211 | DN 20 | m |  | 0 | 0
722 17-5212 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 17-5213 | DN 32 | m |  | 0 | 0
722 17-5214 | DN 40 | m |  | 0 | 0
722 17-5215 | DN 50 | m |  | 0 | 0
722 17-5216 | DN 63 | m |  | 0 | 0
0
| Ochrana potrubí plstěnými pásy |  |  | 0
722 18-1111 | do DN 20 | m |  | 0 | 0
722 18-1113 | DN 25 | m |  | 0 | 0
722 18-1114 | DN 32 a DN 40 | m |  | 0 | 0
722 18-1116 | DN 50 a DN 65 | m |  | 0 | 0
722 18-1117 | DN 80 | m |  | 0 | 0
0
| Přípojky pro pevné připojení |  |  | 0
722 19-0221 | DN 15 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0222 | DN 20 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0223 | DN 25 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0224 | DN 32 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0225 | DN 40 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0226 | DN 50 | soubor |  | 0 | 0
722 19-0227 | DN 65 | soubor |  | 0 | 0
0
722 24-0102 | kohout uzavírací pákový PPR-DN 25 | kpl | 2 | 0 | 0
722 19-0401 | Vyvedení výpustek DN 15 | kus | 17 | 0 | 0
722 19-0402 | DN 20 | kus |  | 0 | 0
722 19-0403 | DN25 | kus |  | 0 | 0
722 19-0405 | do DN 50 | kus |  | 0 | 0
722 19-0409 | do DN 100 | kus |  | 0 | 0
0
722 21-2440 | Orientační štítky | soubor |  | 0 | 0
0
| Armatury závitové s jedním závitem |  |  | 0
| nástěnky pro ventil |  |  | 0
722 22-0111 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 22-0112 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
0
| nástěnky pro baterii |  |  | 0
722 22-0121 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 22-0122 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
0
| Ventily výtokové |  |  | 0
722 22-1127 | G 1 / 2 | soubor |  | 0 | 0
722 22-1128 | G 3 / 4 | soubor |  | 0 | 0
722 22-1129 | G 1 | soubor |  | 0 | 0
0
| ventily přivzdušňovací a odvzdušňovací |  |  | 0
722 22-3113 | T 1070 G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 22-4111 | kohouty plnící a vypouštěcí DN 10 | kus | 3 | 0 | 0
722 22-4112 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
0
| montáž armatur s jedním závitem - ostatních |  |  | 0
722 22-9101 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 22-9102 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 22-9103 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 22-9104 | G 5 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 22-9105 | G 6 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 22-9106 | G 2 | kus |  | 0 | 0
0
| Kulový kohout R 250 D |  |  | 0
722 23-0211 | G 1/2 | kus |  | 0 | 0
722 23-0212 | G 3/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0213 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 23-0214 | G 5/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0215 | G 6/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0216 | G 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-0217 | G 2 1/2 | kus |  | 0 | 0
722 23-0218 | G 3/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0219 | G 4 | kus |  | 0 | 0
0
| Kulový kohout R 250 DS |  |  | 0
722 23-0221 | G 1/2 | kus |  | 0 | 0
722 23-0222 | G 3/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0223 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 23-0224 | G 5/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0225 | G 6/4 | kus |  | 0 | 0
722 23-0226 | G 2 | kus |  | 0 | 0
0
| Armatury závitové se dvěma závity |  |  | 0
| ventily přímé Ke 125 T |  |  | 0
722 23-1021 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-1022 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1023 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 23-1024 | G 5 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1025 | G 6 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1026 | G 2 | kus |  | 0 | 0
0
| ventily zpětné Ve 3030 |  |  | 0
722 23-1061 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-1062 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1063 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 23-1064 | G 5 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1065 | G 6 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-1066 | G 2 | kus |  | 0 | 0
0
| montáž armatur se dvěma závity - ostatních |  |  | 0
722 23-9101 | G 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-9102 | G 3 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-9103 | G 1 | kus |  | 0 | 0
722 23-9104 | G 5 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-9105 | G 6 / 4 | kus |  | 0 | 0
722 23-9106 | G 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-9107 | G 2 1 / 2 | kus |  | 0 | 0
722 23-9108 | G 3 | kus |  | 0 | 0
0
| Skříň hydrantová vnitřní s tvarově stálou hadicí |  |  | 0
722 25-4131 | HASIL - HSH 19/20 | soubor |  | 0 | 0
722 25-4132 | HASIL - HSH 19/30 | soubor |  | 0 | 0
0
| Vodoměry |  |  | 0
| závitové jednovtokové |  |  | 0
722 26-3414 | G 1 / 2 / 3 m3h-1 / | kus |  | 0 | 0
0
| Tlakové zkoušky potrubí závitového |  |  | 0
722 29-0226 | do DN 50 | m |  | 0 | 0
0
| Proplach a desinfekce potrubí |  |  | 0
722 29-0234 | do DN 80 | m |  | 0 | 0
0
| Část B 02 - Demontáže |  |  | 0
| Demontáž potrubí ocelového závitového |  |  | 0
722 13-0801 | do DN 25 | m |  | 0 | 0
722 13-0802 | do DN 40 | m |  | 0 | 0
722 13-0803 | do DN 50 | m |  | 0 | 0
722 13-0804 | do DN 65 | m |  | 0 | 0
722 13-0805 | do DN 80 | m |  | 0 | 0
0
| Demontáž vodovodních armatur s jedním závitem |  |  | 0
722 22-0851 | do G 3/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0852 | do G 5/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0853 | do G 6/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0854 | do G 2 1/2" | kus |  | 0 | 0
722 22-0855 | do G 3" | kus |  | 0 | 0
0
| Demontáž vodovodních armatur se dvěma závity |  |  | 0
722 22-0861 | do G 3/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0862 | do G 5/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0863 | do G 6/4" | kus |  | 0 | 0
722 22-0864 | do G 2" | kus |  | 0 | 0
722 22-0865 | do G 2 1/2" | kus |  | 0 | 0
722 22-0865 | do G 3" | kus |  | 0 | 0
0
| Přesun hmot demontovaného materiálu z objektu |  |  | 0
722 29-0821 | výšky do 6 m | t |  | 0 | 0
722 29-0822 | výšky do 12 m | t |  | 0 | 0
722 29-0823 | výšky do 24 m | t |  | 0 | 0
D +M | rohové ventily T 66 1/2" + oheb. hadice 500 mm | kus | 6 | 0 | 0
722 29-0226 | tlaková zkouška potrubí a desinfekce | m | 70 | 0 | 0
998 72-2202 | Přesun hmot do 50m u obj. výšky přes 6 do 12m | % | 1.07 | 0 | 0
722 13-0802 | Demontáž potrubí z pozinku závit. do DN 40 | m | 50 | 0 | 0
722 29-0822 | Přesun hmot do 100m v obj. výš. Přes 6 do 12m | t | 0.25 | 0 | 0
D +M | 722 - Vnitřní a venkovní vodovod ve 2 a 3.N.P.celkem-dodávka, montáž a demontáž |  |  |  | 0
725 - Zařizovací předměty - 2 a 3.N.P. - dodávka, montáž a demontáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
725 11-2021 | Klozet závěs.bílý s hl.splach.na nosné.stěně | kpl | 1 | 0 | 0
725 21-1622 | Um.ker.55cm bílé+zápach.uz.dírou pro bat.a sloup | kpl | 2 | 0 | 0
725 21-1701 | Umýv.keram.40 cm se zápach uz+díro pro stoj. bat. | kpl | 1 | 0 | 0
725 33-1111 | výlevka bez výtok.ar.a spl.nádr.keramická 425 mm | soubor | 2 | 0 | 0
725 11-1132 | splach. nádržkové plast. středně položená. | soubor | 2 | 0 | 0
725 29-1511 | dávkovače tek. mýdla 350 ml plastové | soubor | 3 | 0 | 0
725 29-1521 | zásobník toalet. papíru plastový | soubor | 1 | 0 | 0
725 29-1641 | madlo sprchové 750 x 450 mm nerezové | soubor | 2 | 0 | 0
725 29-1642 | sedačka do sprchy- nerezová | soubor | 1 | 0 | 0
725 82-2612 | baterie umyvadlová stojánková s výpustí-chrom | kpl | 3 | 0 | 0
725 83-1312 | baterie vanová nástěnná se sprchou- chrom | kpl | 2 | 0 | 0
725 22-2116 | bat.sprch.pevná podomít.+ přepínač a pohyb.sprch. | kpl | 1 | 0 | 0
M | kompletace zařizovacích předmětů | kpl | 6 | 0 | 0
998 72-5202 | Přesun hmot do 50m v obj. výšky přes6 do 12m | % | 0.22 | 0 | 0
725 11-0811 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 | 0 | 0
725 21-0821 | Demontáž umyvadel | soubor | 3 | 0 | 0
725 82-0801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" | soubor | 3 | 0 | 0
725 59-0812 | Přesun hmot do 100 m v obj. výšky přes 6do12 m | t | 0.1 | 0 | 0
D + M | 725 - Zařizovací předměty ve 2 a 3.N.P. celkem- dodávka, montáž a demontáž |  |  |  | 0
Ústřední vytápění ve 2 a 3.N.P.
733 - Rozvod potrubí - dodávka a montáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
|  |  |  | Kč | Kč
Potrubí z trubek závitových, běžných jak.mat.11353.0
nízkotlakých
733 11-1102 | DN 10 | m |  | 194.4 | 0
733 11-1103 | DN 15 | m |  | 216.7 | 0
733 11-1104 | DN 20 | m |  | 224.5 | 0
733 11-1105 | DN 25 | m |  | 268.8 | 0
733 11-1106 | DN 32 | m |  | 330.61 | 0
733 11-1107 | DN 40 | m |  | 369.5 | 0
733 11-1108 | DN 50 | m |  | 441.2 | 0
v kotelnách a strojovnách
733 11-1112 | DN 10 | m |  | 263.9 | 0
733 11-1113 | DN 15 | m |  | 286.9 | 0
733 11-1114 | DN 20 | m |  | 316.7 | 0
733 11-1115 | DN 25 | m |  | 369.8 | 0
733 11-1116 | DN 32 | m |  | 477.5 | 0
733 11-1117 | DN 40 | m |  | 524.6 | 0
733 11-1118 | DN 50 | m |  | 656.4 | 0
nízkotlakých a středotlakých
733 11-1122 | DN 10 | m |  | 211.3 | 0
733 11-1123 | DN 15 | m |  | 235.1 | 0
733 11-1124 | DN 20 | m |  | 242.2 | 0
733 11-1125 | DN 25 | m |  | 289.4 | 0
733 11-1126 | DN 32 | m |  | 350.1 | 0
733 11-1127 | DN 40 | m |  | 395.6 | 0
733 11-1128 | DN 50 | m |  | 470.6 | 0
zesílených
nízkotlakých
733 11-1202 | DN 10 | m |  | 215 | 0
733 11-1203 | DN 15 | m |  | 225.4 | 0
733 11-1204 | DN 20 | m |  | 237.9 | 0
733 11-1205 | DN 25 | m |  | 322.5 | 0
733 11-1206 | DN 32 | m |  | 368.4 | 0
733 11-1207 | DN 40 | m |  | 430.6 | 0
733 11-1208 | DN 50 | m |  | 504.1 | 0
v kotelnách a strojovnách
733 11-1212 | DN 10 | m |  | 298.6 | 0
733 11-1213 | DN 15 | m |  | 309.3 | 0
733 11-1214 | DN 20 | m |  | 349 | 0
733 11-1215 | DN 25 | m |  | 445.2 | 0
733 11-1216 | DN 32 | m |  | 548.2 | 0
733 11-1217 | DN 40 | m |  | 621 | 0
733 11-1218 | DN 50 | m |  | 765.6 | 0
nízkotlakých a středotlakých
733 11-1222 | DN 10 | m |  | 234.5 | 0
733 11-1223 | DN 15 | m |  | 246.3 | 0
733 11-1224 | DN 20 | m |  | 258.5 | 0
733 11-1225 | DN 25 | m |  | 346.7 | 0
733 11-1226 | DN 32 | m |  | 394.5 | 0
733 11-1227 | DN 40 | m |  | 461.6 | 0
733 11-1228 | DN 50 | m |  | 527.2 | 0
Příplatek za zhotovení přípojky
733 11-3112 | DN 10 | kus |  | 81 | 0
733 11-3113 | DN 15 | kus |  | 84.6 | 0
733 11-3114 | DN 20 | kus |  | 124.9 | 0
733 11-3115 | DN 25 | kus |  | 150.6 | 0
733 11-3116 | DN 32 | kus |  | 231.6 | 0
733 11-3117 | DN 40 | kus |  | 268.4 | 0
733 11-3118 | DN 50 | kus |  | 345.4 | 0
Potrubí z trubek hladkých, bezešvých jak.mat.11353.0
733 12-1116 | d 44,5/2,6 | m |  | 372.2 | 0
733 12-1118 | d 57/2,9 | m |  | 420.9 | 0
733 12-1122 | d 76/3,2 | m |  | 613.5 | 0
733 12-1125 | d 89/3,6 | m |  | 692.9 | 0
733 12-1128 | d 108/4,0 | m |  | 840.2 | 0
733 12-1132 | d 133/4,5 | m |  | 936.6 | 0
733 12-1135 | d 159/4,5 | m |  | 1274.8 | 0
733 12-1139 | d 219/6,3 | m |  | 2107.8 | 0
nízkotlakých a středotlakých
733 12-1156 | d 44,5/2,6 | m |  | 396.6 | 0
733 12-1158 | d 57/2,9 | m |  | 457.1 | 0
733 12-1162 | d 76/3,2 | m |  | 651 | 0
733 12-1165 | d 89/3,6 | m |  | 826.9 | 0
733 12-1168 | d 108/4,0 | m |  | 1029.6 | 0
733 12-1172 | d 133/4,5 | m |  | 1109.8 | 0
733 12-1175 | d 159/4,5 | m |  | 1466.9 | 0
733 12-1179 | d 219/6,3 | m |  | 2366.7 | 0
v kotelnách a strojovnách
733 12-1216 | d 44,5/2,6 | m |  | 486.1 | 0
733 12-1218 | d 57/2,9 | m |  | 571.4 | 0
733 12-1162 | d 76/3,2 | m |  | 821.3 | 0
733 12-1165 | d 89/3,6 | m |  | 974.4 | 0
733 12-1168 | d 108/4,0 | m |  | 1273.8 | 0
733 12-1172 | d 133/4,5 | m |  | 1670.4 | 0
733 12-1175 | d 159/4,5 | m |  | 1957.9 | 0
733 12-1179 | d 219/6,3 | m |  | 2627 | 0
Příplatek za zhotovení přípojky
733 12-3116 | d 44,5/2,6 | kus |  | 327.5 | 0
733 12-3118 | d 57/2,9 | kus |  | 379.3 | 0
733 12-3122 | d 76/3,2 | kus |  | 569.2 | 0
733 12-3125 | d 89/3,6 | kus |  | 715.5 | 0
733 12-3128 | d 108/4,0 | kus |  | 1142.5 | 0
733 12-3132 | d 133/4,5 | kus |  | 1457.2 | 0
Odvzdušňovací nádobky
733 14-1102 | do DN 50 | kus |  | 498.1 | 0
Měděné potrubí měkké-spoje měkým pájením
733 15-2102 | d 15 x 1,0 | m |  | 281.2 | 0
733 15-2103 | d 18 x 1,0 | m |  | 332.5 | 0
733 15-2104 | d 22 x 1,0 | m |  | 389.9 | 0
Měděné potrubí měkké-spoje tvrdým pájením
733 15-2112 | d 15 x 1,0 | m |  | 317.6 | 0
733 15-2113 | d 18 x 1,0 | m |  | 374.9 | 0
733 15-2114 | d 22 x 1,0 | m |  | 433.7 | 0
Měděné potrubí polotvrdé-spoje měkým pájením
733 15-2122 | d 15 x 1,0 | m |  | 290.7 | 0
733 15-2123 | d 18 x 1,0 | m |  | 322.2 | 0
733 15-2124 | d 22 x 1,0 | m |  | 373.8 | 0
Měděné potrubí polotvrdé-spoje tvrdým pájením
733 22-2102 | d 15 x 1,0 | m | 10 | 0 | 0
733 22-2103 | d 18 x 1,0 | m | 6 | 0 | 0
733 22-2104 | d 22 x 1,0 | m | 2 | 0 | 0
0
| Měděné potrubí tvrdé-spoje měkým pájením |  |  | 0
733 15-2142 | d 15 x 1,0 | m |  | 0 | 0
733 15-2143 | d 18 x 1,0 | m |  | 0 | 0
733 15-2144 | d 22 x 1,0 | m |  | 0 | 0
| Tlakové zkoušky potrubí z trubek |  |  | 0
| závitových |  |  | 0
733 19-0107 | do DN 40 | m |  | 0 | 0
733 19-0108 | do DN 50 | m |  | 0 | 0
| hladkých |  |  | 0
733 19-0217 | do d 51/2,6 | m |  | 0 | 0
733 19-0219 | do d 60,3/2,9 | m |  | 0 | 0
733 19-0225 | do d 89/5 | m |  | 0 | 0
733 19-0232 | do d 133/5,0 | m |  | 0 | 0
733 19-0235 | do d 159/6,3 | m |  | 0 | 0
0
| Manžety prostupové pro trubky |  |  | 0
733 19-1111 | do DN 20 | kus |  | 0 | 0
733 19-1112 | do DN 32 | kus |  | 0 | 0
733 19-1113 | do DN 50 | kus |  | 0 | 0
0
733 29-1101 | Tlaková zkouška potrubí z mědi do DN 20 mm | m | 18 | 0 | 0
733 29-1102 | do 64 | m |  | 0 | 0
733 29-1103 | do 108 | m |  | 0 | 0
998 73-3202 | Přesun hmot do 50m v obj. výšky přes 6 do 12m | % | 3.39 | 0 | 0
| 733 - Rozvod potrubí celkem- dodávka a montáž |  |  |  | 0
734 - Armatury ve 2 a 3.N.P.- dodávka a montáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | montáž
Montáž závitových armatur
s jedním závitem
734 20-9102 | DN 10 | kus |  | 22.7 | 0
734 20-9103 | DN 15 | kus |  | 22.7 | 0
734 20-9104 | DN 20 | kus |  | 23.4 | 0
734 20-9105 | DN 25 | kus |  | 26.6 | 0
se dvěma závity
734 20-9112 | DN 10 | kus |  | 68.6 | 0
734 20-9113 | DN 15 | kus |  | 68.6 | 0
734 20-9114 | DN 20 | kus |  | 83.2 | 0
734 20-9115 | DN 25 | kus |  | 90.7 | 0
734 20-9116 | DN 32 | kus |  | 106.7 | 0
734 20-9117 | DN 40 | kus |  | 136 | 0
734 20-9118 | DN 50 | kus |  | 161.7 | 0
734 20-9119 | DN 80 | kus |  | 209.5 | 0
734 20-9120 | DN 100 | kus |  | 246.2 | 0
se třema závity
734 20-9122 | DN 10 | kus |  | 90.8 | 0
734 20-9123 | DN 15 | kus |  | 90.8 | 0
734 20-9124 | DN 20 | kus |  | 105.8 | 0
734 20-9125 | DN 25 | kus |  | 116.5 | 0
734 20-9126 | DN 32 | kus |  | 135 | 0
734 20-9127 | DN 40 | kus |  | 168.2 | 0
734 20-9128 | DN 50 | kus |  | 197.5 | 0
734 20-9129 | DN 80 | kus |  | 248.8 | 0
734 20-9130 | DN 100 | kus |  | 300.2 | 0
734 21-1143 | Ventil odvzdušňovací R 66 DN 10 | kus |  | 69.1 | 0
Kohout kulový R 250 D
734 29-2714 | DN 20 | kus | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kus | 2 | 0 | 0
Kouhout plnicí a vypouštěcí R 608
734 29-1122 | DN 10 | kus | 2 | 0 | 0
734 29-1215 | filtr DN 15 | kus | 2 | 0 | 0
734 26-1417 | Šroubení k deskovým rad. DN 15 s přechod. Cu | kus | 2 | 0 | 0
734 22-1682 | termostatické hlavice se zámkem proti odcizení | kus | 2 | 0 | 0
734 22-1536 | napojení na stávající rozvod Cu v 1.N.P. | kus | 1 | 0 | 0
998 73-4202 | Přesun hmot do 50m v obj. výšky přes 6 do 12m | % | 0.28 | 0 | 0
| 734 - Armatury celkem - dodávka a montáž |  |  |  | 0
735 - Otopná tělesa ve 2 a 3. N.P.- dodávka, montáž a demontáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
735 15-2252 | ocel.deskový radiátor VK 21-6090+ zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
735 15-2582 | VK 22-6090+ zaregulování | kpl | 1 | 0 | 0
M | proplach radiátorů teplou vodou | kpl | 2 | 0 | 0
M | proplach celého systému tlakovou vodou | kpl | 1 | 0 | 0
998 73-5202 | Přesun hmot do 50m v obj. výšky přes 6 do 12m | % | 2.39 | 0 | 0
735 11-1810 | Demontáž otopných těles litinových čl. | m2 | 10 | 0 | 0
735 89-0802 | Přesun hmot do 10m v obj. výšky přes 6 do 12m | t | 0.25 | 0 | 0
| 735 - Otopná tělesa celkem- dodávka montáž a demontáž |  |  |  | 0
429 - Vzduchotechnika ve 2 a 3.N.P.- dodávka a montáž
číslo | popis | m.j. | počet m.j. | cena m.j. | cena celkem
D | Nástěnný rad.ven.s čas.doběhem a zpětnou kl.
| Výkon 90 m3/hod, příkon 27W/230V | kpl | 2 | 0 | 0
D | protidešťová přetlakobá žaluzie DN 100 | kpl | 2 | 0 | 0
D | dveřní mřížka plastová455 x 90 mm | kpl | 2 | 0 | 0
M | Montáž ventilátorů a protiděť. žaluzie DN 100 | kpl | 2 | 0 | 0
| 429 - Vzduchotechnika celkem- dodávka a montáž |  |  |  | 0