## SUMÁŘ
VÝKAZ - VÝMĚR
| Akce: | Domov pro zdravotně postižené
Dolní Čermná č.p. 23 - úprava a doplnění
| Profese: | elektroinstalace
| Investor: | Domov u studánky, Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun
[5 empty] | Materiál | Montáž | Ostatní
1. | Silnoproud + slaboproud CHUC |  |  |  | 0 | 0
2. | Rozvodnice RE |  |  |  | 0 | 0
3. | Rozvodnice R1 |  |  |  | 0 | 0
4. | Silnoproud |  |  |  | 0 | 0
5. | Rozvodnice RB11 - doplnění |  |  |  | 0 | 0
6. | PPV 6% z částky |  | 0 |  |  |  | 0
7. | Ostatní náklady (dopravné, stravné atd.) | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | Kč
REKAPITULACE
1/ | ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0 | Kč
2/ | REVIZE |  |  |  |  | 0 | Kč
| Celkem bez DPH: |  |  |  |  | 0 | Kč
3/ | DPH 21% z částky |  | 0 |  |  | 0 | Kč
| Celkem s DPH |  |  |  |  | 0 | Kč
| V ceně není zahrnuto |  |  | - zaznamenání skutečného stavu
- sekání pro el. instalaci
- začištovací zednické práce
- dodávka ventilátoru 1PEV1 a klapky 1SM2
Vypracoval: Vladimír Bezperát
Datum: IV/2021

## Položky elektro CHUC
SILNOPROUD a SLABOPROUD CHUC - DODÁVKA MATERIÁLU
Rozpis materiálu ...
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
341101011 | KABEL CYKY-O 2*1.5 |  | M | 5 | 0
341405151 | VODIC H07Z-K6/CYA 6/ZELENOZL. |  | M | 60 | 0
342000001 | KABEL 1-CHKE-V-O 2x1.5 FE180/P60-R B2s1d0 |  | M | 25 | 0
342000002 | KABEL 1-CHKE-V-J 3x1.5 FE180/P60-R B2s1d0 |  | M | 70 | 0
342000003 | KABEL 1-CHKE-V-J 2x2.5 FE180/P60-R B2s1d0 |  | M | 20 | 0
342000004 | KABEL 1-CHKE-V-J 3x2.5 FE180/P60-R B2s1d0 |  | M | 20 | 0
345000001 | KABEL JXFE-V 2x2x0.5 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 |  | M | 45 | 0
345000002 | KABEL JXFE-V 4x2x0.5 FE180/P30-90-R/h B2cas1d0 |  | M | 15 | 0
228000000001 | VYSTRAZNA TABULKA A4 "VYPNI V NEBEZPECI a POŽÁR" |  | KS | 5 | 0
312100000062 | GEWISS STOP TLACITKO ZASKLENE IP55 GW 42201 - SPÍNACÍ |  | KS | 1 | 0
312100000063 | GEWISS STOP TLACITKO ZASKLENE IP55 GW 42201 - ROZPÍNACÍ |  | KS | 1 | 0
45000000001 | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SE ZÁLOŽNÍM ZDRO. 230/24 V/ 5 A typ EMB 7300/24 V DC |  | KS | 1 | 0
45000000002 | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO S LED-DIOD. A RESETEM TYP HSE-H |  | KS | 1 | 0
45000000003 | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO VEDLEJŠÍ TYP HSE-N |  | KS | 2 | 0
45000000004 | DETEKTOR KOUŘE TYP RM 130 |  | KS | 3 | 0
45000000005 | SIRÉNA TYP DB5 B012NR |  | KS | 1 | 0
45000000006 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230/230 V/2,7 kW typ KEOR LP3000VA |  | KS | 1 | 0
45000000007 | MOTOR EA-KL 710MM/500N PRO SVĚTLÍK |  | KS | 1 | 0
45000000008 | KONZOLE K MOTORU |  | KS | 1 | 0
65000000025 | OEZ POJISTKA NOŽOVÁ PNA1/160 A gG |  | KS | 3 | 0
990000000255 | FLEXIBILNÍ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNA CFS-F FX |  | KS | 1 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
SILNOPROUD A SLABOPROUD CHUC - MONTÁŽ
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
209000217 | OSTATNI PRACE SOUVISEJICI S EL.INSTALACI |  | HOD | 6 | 0
209000255 | DEMONTAZ STAVAJICI EL.INSTALACE-ODHAD |  | BKS | 9 | 0
209000256 | DEMONTAZ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ EL.INSTALACE-ODHAD |  | BKS | 8 | 0
210020951 | TABULKA VYSTRAZNA SMALT A3-A5 |  | KS | 5 | 0
210100001 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 |  | KS | 86 | 0
210100002 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 |  | KS | 77 | 0
210100003 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 16 |  | KS | 8 | 0
210100007 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 70 |  | KS | 10 | 0
210100008 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 95 |  | KS | 9 | 0
210100009 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 120 |  | KS | 1 | 0
210100012 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 121 |  | KS | 3 | 0
210115004 | VENTILATOR 1F DO 1KW |  | KS | 1 | 0
210115005 | SERVOPOHON (KLAPKA) 24, 230V |  | KS | 2 | 0
210140422 | STOP TLACITKO V AL (PVC) KRYTU |  | KS | 4 | 0
210190002 | MONTAZ ROZVODNIC CELOPLECH 50KG |  | KS | 2 | 0
210192721 | STITEK OZNAC PRO PRISTROJE V ROZV. |  | KS | 54 | 0
210192722 | STITEK OZNAC PRO KABELY V ROZV. |  | KS | 54 | 0
210192723 | POPIS VODICU PE a N V ROZVODNICI |  | KS | 78 | 0
210220650 | POSPOJENI VE DVOU BODECH |  | KS | 4 | 0
210292021 | SFAZOVANI ZIL KABELU ,PROZVONENI A OZNACENI |  | KS | 3 | 0
210292022 | VYPNUTI VEDENI A ZAJISTENI |  | KS | 5 | 0
210292031 | ZJISTENI SMERU VEDENI |  | KS | 6 | 0
210292041 | PREZKOUSENI OBVODU VEDENI |  | KS | 25 | 0
210800527 | VODIC CY 6.0 VOLNE |  | M | 60 | 0
210810101 | KABEL 1-CHKE-V 2*1.5 POD OMÍTKOU, VE STROPU |  | M | 30 | 0
210810102 | KABEL 1-CHKE-V 2*2.5 POD OMÍTKOU, VE STROPU |  | M | 20 | 0
210810105 | KABEL 1-CHKE-V 3*1.5 POD OMÍTKOU, VE STROPU |  | M | 70 | 0
210810106 | KABEL 1-CHKE-V 3*2.5 POD OMÍTKOU, VE STROPU |  | M | 20 | 0
210820115 | KABEL JXFE-V (2)4x2x0.5 POD OMÍTKOU, VE STROPU |  | M | 60 | 0
220000001 | ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA SE ZÁLOŽNÍM ZDRO. 230/24 V/ 5 A typ EMB 7300/24 V DC |  | KS | 1 | 0
220000002 | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO S LED-DIOD. A RESETEM TYP HSE-H |  | KS | 1 | 0
220000003 | POŽÁRNÍ TLAČÍTKO VEDLEJŠÍ TYP HSE-N |  | KS | 2 | 0
SILNOPROUD A SLABOPROUD CHUC - MONTÁŽ 1
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
220000004 | DETEKTOR KOUŘE TYP RM 130 |  | KS | 3 | 0
220000005 | SIRÉNA TYP DB5 B012NR |  | KS | 1 | 0
220000006 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ 230/230 V/2,7 kW typ KEOR LP3000VA |  | KS | 1 | 0
220000007 | MOTOR EA-KL 710MM/500N PRO SVĚTLÍK |  | KS | 1 | 0
220000008 | KONZOLE K MOTORU EA-KL |  | KS | 1 | 0
2200001001 | MONTAZ NAD RAMEC CENIKU 22M A UVEDENÍ DO PROVOZU |  | HOD | 12 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0

## Položky ROZVODNICE CHUC
ROZVODNICE RE | [5 empty] | ROZVODNICE RE
Rozpis materiálu ... | [5 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:42273 | LVN-80B-3 | Jistič | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:42275 | LVN-125B-3 | Jistič | 1 |  | 0
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL |  | BKS | 4 | 0 | OEZ:42315 | SP-LT-A230 | Podpeťová spoušť | 1 |  | 0
16000000400 | KOPOS EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2 BEZ KRYTU |  | KS | 1 | 0 | OEZ:41775 | LTN-32B-3 | Jistič | 1 |  | 0
160000000890 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 2,5 |  | KS | 5 | 0 | OEZ:41634 | LTN-2B-1 | Jistič | 1 |  | 0
160000000893 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 10 |  | KS | 5 | 0 | OEZ:41026 | OPVP14-3 | Pojistkový odpínač | 1 |  | 0
160000000898 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 70/95 |  | KS | 11 | 0 | OEZ:06736 | PV14 63A gG | Pojistková vložka | 3 |  | 0
321000000642 | DEHN SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2+3 DV M TNC 255 (951300) |  | KS | 1 | 0 | Celkem |  |  |  |  | 0
90000000001 | SKŘÍŇ 1500 x 650/300, IP 44/20 |  | KS | 1 | 0
90000000002 | VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ ROZVODNICE L1-3, PEN + OSTATNÍ |  | KS | 1 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
209000217 | OSTATNI PRACE |  | HOD | 6 | 0
210193001 | JISTIC 1F DO 32A |  | KS | 1 | 0
210193002 | JISTIC 3F DO 125A |  | KS | 3 | 0
210193016 | PODPĚŤOVÁ CIVKA 230, 400V |  | KS | 1 | 0
210193026 | SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL |  | KS | 1 | 0
210193032 | SVORKA NA DIN LISTU DO 6mm |  | KS | 5 | 0
210193033 | SVORKA NA DIN LISTU DO 16mm |  | KS | 5 | 0
210193037 | SVORKA NA DIN LISTU DO 95mm |  | KS | 11 | 0
210193037 | NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE |  | KS | 1 | 0
210193041 | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ DO 63A/3PÓL |  | KS | 1 | 0
210193054 | REVIZE ROZVODNICE |  | HOD | 2 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ROZVODNICE R1
ROZVODNICE R1
[6 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Rozpis materiálu ...
[6 empty] | OEZ:44471 | PD-R-ZAS1000-B | Záslepka | 1 |  | 0
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:38484 | S3L-1000-10 | Propojovací lišta | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:37379 | S3L-1000-16 | Propojovací lišta | 1 |  | 0
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL |  | BKS | 6 | 0 | OEZ:43147 | EKD-5 | Kryt vývodů | 10 |  | 0
160000000890 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 2,5 |  | KS | 4 | 0 | OEZ:37385 | EKC-3 | Koncová krytka | 8 |  | 0
160000000891 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 4 |  | KS | 55 | 0 | OEZ:37387 | EKC-4 | Koncová krytka | 8 |  | 0
160000000892 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 6 |  | KS | 3 | 0 | OEZ:37389 | AS-25-S | Připojovací sada | 24 |  | 0
160000000893 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 10 |  | KS | 3 | 0 | OEZ:38749 | AS-50-S-AL01 | Připojovací sada | 6 |  | 0
160000000898 | WEIDMULLER SVORKA RADOVA WDU 70/95 |  | KS | 11 | 0 | OEZ:43149 | AS-50-S-L | Připojovací sada | 6 |  | 0
321000000643 | DEHN SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 2+3 DG M TNC 275 (952300) |  | KS | 1 | 0 | OEZ:44301 | MSN-125-3 | Vypínač | 1 |  | 0
454000000056 | FINDER RELÉ 10 A/24V, DC 7S.23.9.024.0210 |  | KS | 2 | 0 | OEZ:42313 | SV-LT-X400 | Napeťová spoušť | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | OEZ:44475 | PD-RB-SB40 | Svorkový blok | 2 |  | 0
[6 empty] | OEZ:44477 | PD-RB-SB62 | Svorkový blok | 2 |  | 0
[6 empty] | OEZ:35901 | CS-N7 | Rozbočovací můstek | 1 |  | 0
Rozpis prací... | [5 empty] | OEZ:35904 | CS-PE7 | Rozbočovací můstek | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:35906 | CS-PE15 | Rozbočovací můstek | 1 |  | 0
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:35902 | CS-N12 | Rozbočovací můstek | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:39262 | SM1E-1,6 | Spoušteč motoru | 1 |  | 0
209000217 | OSTATNI PRACE |  | HOD | 6 | 0 | OEZ:41026 | OPVP14-3 | Pojistkový odpínač | 1 |  | 0
210193001 | JISTIC 1F DO 32A |  | KS | 19 | 0 | OEZ:06736 | PV14 50A gG | Pojistková vložka | 3 |  | 0
210193002 | JISTIC 3F DO 125A |  | KS | 14 | 0 | OEZ:41015 | OPVP10-3 | Pojistkový odpínač | 1 |  | 0
210193003 | STYKAČ, RELÉ 1F |  | KS | 2 | 0 | OEZ:45387 | PV10 32A gG AC 400V | Pojistková vložka | 3 |  | 0
210193008 | SPÍNAČ 3F DO 125A |  | KS | 1 | 0 | OEZ:42396 | LFE-40-4-030AC | Proudový chránič | 1 |  | 0
210193015 | NAPĚŤOVÁ CIVKA 230, 400V |  | KS | 1 | 0 | OEZ:41874 | LTE-2B-1 | Jistič | 2 |  | 0
210193018 | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV |  | KS | 1 | 0 | OEZ:41878 | LTE-10B-1 | Jistič | 4 |  | 0
210193026 | SVODIC PREPETI PL ROZV 3,4 POL |  | KS | 1 | 0 | OEZ:41880 | LTE-16B-1 | Jistič | 7 |  | 0
210193027 | MOTOROVÝ SPOŠTĚČ 3F DO 63A |  | KS | 1 | 0 | OEZ:41876 | LTE-6B-1 | Jistič | 3 |  | 0
210193032 | SVORKA NA DIN LISTU DO 6mm |  | KS | 66 | 0 | OEZ:41891 | LTE-10C-1 | Jistič | 3 |  | 0
210193033 | SVORKA NA DIN LISTU DO 16mm |  | KS | 3 | 0 | OEZ:41933 | LTE-20B-3 | Jistič | 12 |  | 0
210193037 | SVORKA NA DIN LISTU DO 95mm |  | KS | 11 | 0 | OEZ:41934 | LTE-25B-3 | Jistič | 1 |  | 0
210193037 | NULOVA/CI PRIPOJNICE N/PE |  | KS | 4 | 0 | OEZ:41936 | LTE-40B-3 | Jistič | 1 |  | 0
210193040 | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ DO 32A/3PÓL |  | KS | 1 | 0 | OEZ:42728 | DZ54-2409-EI30S | Rozvodnicová skříň | 1 |  | 0
210193041 | POJISTKOVÝ ODPÍNAČ DO 63A/3PÓL |  | KS | 1 | 0 | OEZ:39454 | PD-D-KMV01524 | Kryt pro modulární systém DZ s výřezem, výška 150 mm | 5 |  | 0
210193054 | REVIZE ROZVODNICE |  | HOD | 2 | 0 | OEZ:39462 | PD-D-KM01524 | Kryt pro modulární systém DZ bez výřezu, výška 150 mm | 4 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
ROZVODNICE R1 - POKRAČOVÁNÍ
[6 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
[6 empty] | OEZ:39500 | PD-D-L35-VU24 | "U" lišta TH35-15 | 9 |  | 0
[6 empty] | OEZ:44470 | PD-RB-DVA4PS | Samolepicí schránka | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:38475 | S1L-210-10 | Propojovací lišta | 2 |  | 0
[6 empty] | Celkem |  |  |  |  | 0

## Položky SILNOPROUD
SILNOPROUD - DODÁVKA MATERIÁLU
Rozpis materiálu ...
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
230000002 | ZEMNICI DRAT POZINK.FEZN 10mm (0,62kg/m) |  | KG | 6 | 0
341101005 | KABEL CYKY-J 3*1.5 |  | M | 40 | 0
341101006 | KABEL CYKY-J 3*2.5 |  | M | 80 | 0
341101008 | KABEL CYKY-J 5*1.5 |  | M | 20 | 0
341101009 | KABEL CYKY-J 5*2.5 |  | M | 30 | 0
341101011 | KABEL CYKY-O 2*1.5 |  | M | 20 | 0
341101013 | KABEL CYKY-O 3*1.5 |  | M | 10 | 0
341405140 | VODIC H07V-U4/CY 4/ZELENOZL. |  | M | 20 | 0
341405150 | VODIC H07V-U6/CY 6/ZELENOZL. |  | M | 20 | 0
341405372 | VODIC H07V-K25 /CYA 25/ ZELENOZL. |  | M | 20 | 0
354600416 | ZEMNICI SVORKA SS N (NEREZ) |  | KS | 131 | 0
1732 | ABB SPINAC 1 3559-A01345 STROJEK |  | KS | 4 | 0
1733 | ABB SPINAC 6 3559-A06345 STROJEK |  | KS | 2 | 0
1734 | ABB TLACITKO 1/0S(So)3559-A91345 STROJEK |  | KS | 1 | 0
1738 | ABB SPINAC TA c.1,6,7,1/0 3558A-A651. KOLEBK |  | KS | 8 | 0
1746 | ABB 1RAM TA 3901A-B10. |  | KS | 5 | 0
1747 | ABB 2RAM TA 3901A-B20. |  | KS | 2 | 0
1748 | ABB 3RAM TA 3901A-B30. |  | KS | 1 | 0
1751 | ABB 2RAM TA 3901A-B21. |  | KS | 1 | 0
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL |  | BKS | 5 | 0
2125 | KOPOS LISTA PVC LHD 20X20mm |  | M | 8 | 0
160000000750 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.5*2.5 TYP015 |  | KS | 10 | 0
160000000751 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.3*2.5 TYP016 |  | KS | 15 | 0
160000000752 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.2*2.5 TYP017 |  | KS | 5 | 0
160000000753 | KOPOS BEZSROUB.SVORK.4*2.5 TYP018 |  | KS | 5 | 0
211000000010 | KRABICE DO SADROKARTONU KO 97/L |  | KS | 2 | 0
211000000091 | KOPOS KRAB.UNIVER.S VICKEM V 68 KUL 68-45/LD2 |  | KS | 5 | 0
211000000092 | KOPOS KRABICE UNIVERSALNI KPRL 64-60/LD |  | KS | 5 | 0
211000000093 | KOPOS KRABICE PRISTROJOVA KPL 64-50/2LD |  | KS | 3 | 0
211000000094 | KOPOS KRABICE PRISTROJOVA KPL 64-50/3LD |  | KS | 1 | 0
212100000020 | KOPOS VICKO V 68 |  | KS | 5 | 0
SILNOPROUD - DODÁVKA MATERIÁL: POKRAČOVÁNÍ
Rozpis materiálu ...
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
271000000002 | HMOZDINKA HM 8 |  | KS | 30 | 0
271000000003 | HMOZDINKA HM 10 |  | KS | 2 | 0
311000000402 | ABB ZASUVKA 230V,IP20 5518A-A2359 |  | KS | 6 | 0
313000000018 | ABB KRYT JEDNOD.CIRY PRUZOR 3558A-A653. |  | KS | 1 | 0
314100000105 | ABB SVORK.PRO SPORAK 16A/400V 3938A-A106. |  | KS | 1 | 0
611000000412 | PANLUX SVIT.POD LINKU+VYP,IP20 LINETA LED 4W |  | KS | 1 | 0
614000000609 | TREVOS SV.NOUZ,1W,IP44 TYLIUS LED B 101 M1h |  | KS | 2 | 0
615000000218 | EMOS LED PANEL 9W,145mm KULATE,IP20 ZD6102 |  | KS | 2 | 0
737000000312 | ELEKTRODESING VENTILATOR+ZALUZ. EDM-100CZ |  | KS | 2 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0
SILNOPROUD - MONTÁŽ
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
208200133 | VYKOP KABEL.RYHY 35/50CM TR.3 |  | M | 5 | 0
208560133 | ZAHOZ KABEL.RYHY 35/50CM TR.3 |  | M | 5 | 0
209000217 | OSTATNI PRACE SOUVISEJICI S EL.INSTALACI |  | HOD | 4 | 0
209000255 | DEMONTAZ STAVAJICI EL.INSTALACE-ODHAD |  | BKS | 5 | 0
210010301 | KRABICE PRISTROJOVA BEZ ZAPOJ |  | KS | 14 | 0
210010321 | KRABICE ODBOC KR 68 VCET ZAP |  | KS | 5 | 0
210010322 | KRABICE ODBOC KR 97 VCET ZAP |  | KS | 2 | 0
210010522 | ODVICK,ZAVICK KRABIC-VICKO NA SROUB |  | KS | 9 | 0
210020521 | ZLAB KABEL 40X40/60x30,50x50/ PVC |  | M | 9 | 0
210020524 | ZLAB KABEL 18x13/10x20,16x16/PVC |  | M | 8 | 0
210100001 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 2,5 |  | KS | 26 | 0
210100002 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 |  | KS | 3 | 0
210100004 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 25 |  | KS | 2 | 0
210110041 | SPINAC ZAPUSTENY JEDNOPOL |  | KS | 5 | 0
210110043 | SPINAC ZAPUSTENY SERIOVY |  | KS | 2 | 0
210110083 | SPORAKOVA VYVODKA 16A/400V |  | KS | 1 | 0
210115004 | VENTILATOR 1F DO 1KW |  | KS | 21 | 0
210140462 | OVLADAC DOMOV TLACIT SE SIG DOUTN |  | KS | 1 | 0
210192721 | STITEK OZNAC PRO PRISTROJE V ROZV. |  | KS | 11 | 0
210192722 | STITEK OZNAC PRO KABELY V ROZV. |  | KS | 12 | 0
210192723 | POPIS VODICU PE a N V ROZVODNICI |  | KS | 20 | 0
210206813 | SVIT NOUZOVE LED STROPNI,NASTENE |  | KS | 2 | 0
210206900 | SVIT LED VESTAVNE DO 20W,IP20 |  | KS | 2 | 0
210206905 | SVIT LED VESTAVNE DO 40W DO IP54 |  | KS | 2 | 0
210220021 | VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI |  | M | 10 | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ |  | KS | 2 | 0
210220650 | POSPOJENI VE DVOU BODECH |  | KS | 3 | 0
210292021 | SFAZOVANI ZIL KABELU ,PROZVONENI A OZNACENI |  | KS | 1 | 0
210292022 | VYPNUTI VEDENI A ZAJISTENI |  | KS | 3 | 0
210292031 | ZJISTENI SMERU VEDENI |  | KS | 6 | 0
210292041 | PREZKOUSENI OBVODU VEDENI |  | KS | 9 | 0
SILNOPROUD - MONTÁŽ: POKRAČOVÁNÍ
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
210800526 | VODIC CY 4.0 VOLNE |  | M | 20 | 0
210800527 | VODIC CY 6.0 VOLNE |  | M | 20 | 0
210800530 | VODIC CYA 25.0 VOLNE |  | M | 20 | 0
210810001 | KABEL CYKY 2*1.5 VOLNE |  | M | 20 | 0
210810005 | KABEL CYKY 3*1.5 VOLNE |  | M | 50 | 0
210810006 | KABEL CYKY 3*2.5 VOLNE |  | M | 80 | 0
210810015 | KABEL CYKY 5*1.5 VOLNE |  | M | 20 | 0
210810016 | KABEL CYKY 5*2.5 VOLNE |  | M | 30 | 0
211010002 | HM 8 V CIHL ZDIVU |  | KS | 10 | 0
211010003 | HM 10 V CIHL ZDIVU |  | KS | 2 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0

## Položky ROZVODNICE
ROZVODNICE RB11 - doplnění | [5 empty] | ROZVODNICE RB11 - doplnění
Rozpis materiálu ... | [5 empty] | Kód | Typ | Název výrobku | ks | Kč/ks | Kč celkem
Číslo | Název materiáu | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena | OEZ:41878 | LTE-10B-1 | Jistič | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:41932 | LTE-16B-1 | Jistič | 4 |  | 0
1927 | OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL |  | BKS | 2 | 0 | OEZ:41932 | LTE-16B-3 | Jistič | 1 |  | 0
Celkem |  |  |  |  | 0 | OEZ:42396 | LFE-40-4-030AC | Proudový chránič | 1 |  | 0
[6 empty] | OEZ:38478 | S3L-106-10 | Propojovací lišta | 1 |  | 0
[6 empty] | Celkem |  |  |  |  | 0
Rozpis prací...
Číslo | Popis prováděné práce | Cena za MJ | MJ | Množství | Cena
207000001 | MONTAZ NAD RAMEC CENIKU 21M |  | HOD | 1 | 0
210193001 | JISTIC 1F DO 32A PL ROZV |  | KS | 5 | 0
210193002 | JISTIC 3F DO 125A PL ROZV |  | KS | 1 | 0
210193018 | PROUDOVY CHRANIC 4P DO 63A PL ROZV |  | KS | 1 | 0
Celkem |  |  |  |  | 0