## JABLOTRON
dodavatel: EPIMO spol. s r.o., Husova 655, Česká Třebová
DOMOV PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ, DOLNÍ ČERMNÁ 23
| Dodávka a montáž LDP - lokální detekce požáru, datové rozvody, přístupové body WiFi |  |  | 2021-03-15
Materiál EZS - dodávka
| Popis položky | Počet | MJ | Náklady | Celkem
| JA-107KRY Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem + 1x radiový modul JA-110R | 1 | ks |  | 0
| JA-114E Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 2 | ks |  | 0
| JA-154E Bezdrátový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | 1 | ks |  | 0
| A-192E Ovládací segment přístupových modulů | 6 | ks |  | 0
| JA-110P Sběrnicový PIR detektor pohybu | 0 | ks |  | 0
| JA-111 M Sběrnicový magnetický detektor otevření | 0 | ks |  | 0
| JA-110R Sběrnicový modul pro připojení bezdrátových komponentů | 2 | ks |  | 0
| JA-111N Sběrnicový signálový modul PGM výstupů s jedním relé 2A/60Vdc | 3 | ks |  | 0
| JA-111H TRB Sběrnicový modul připojení drátového detektoru | 2 | ks |  | 0
| SA214-7 Záložní akumulátor 12V, 7 Ah | 1 | ks |  | 0
| JA-151 ST-A Kombinovaný bezdrátový detektor kouře a teplot +60° až +65°C, + společná siréna, bez baterií 1,5V AA | 7 | ks |  | 0
| JA-151 ST Kombinovaný bezdrátový detektor kouře a teplot +60° až +65°C bez baterií 1,5V AA | 28 | ks |  | 0
| JA-110A Sběrnicová siréna vnitřní | 4 | ks |  | 0
| JA-111A bílá Sběrnicová siréna venkovní komplet | 0 | ks |  | 0
| Ubiquiti UniFi AC Long Range je 802.11ac UAP zařízení. 3x3 MIMO 2,4GHz a 2x2 MIMO 5GHz Acess Point | 3 | ks |  | 0
| UBNT UniFi Switch 8-150W 8x PoE | 1 | ks |  | 0
| Datová záuvka 2x RJ 45 nestíněná | 3 | ks |  | 0
| UTP kabel datový CAT 6 | 325 | m |  | 0
| Hybridní (domovní) rozvaděč Triton RNA osazený | 1 | ks |  | 0
| Baterie do bezdrátových detektorů | 37 | ks |  | 0
| Instalační kabely, spotřební materiál | 1 | ks |  | 0
Materiál EZS - montáž
| Popis položky | Počet | MJ | Náklady | Celkem
| Montážní práce, Konfigurace a programování EZS |  |  |  | 0
| Montážní práce datové rozvody |  |  |  | 0
Ostatní
| Popis položky | Počet | MJ | Náklady | Celkem
| Fukční zkoušky s dodavatelem systému odvětrání | 1 | ks |  | 0
| Režijní náklady | 1 | ks |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení, výchozí revize LDP | 1 | ks |  | 0
| Bez DPH |  |  | celkem: | 0
Zpracoval: Ivo Lžičař
Rozpočet je orientační. Nutno dodat SIM kartu pro volání a posílání SMS na přednastavená telefonní čísla.