VÝZVA

k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadavatel – Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Dodávka HD videobronchoskopu“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název	Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Právní forma	Příspěvková organizace Pardubického kraje

Sídlo	Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

IČ:	00196096

DIČ:	CZ00196096

Zastoupený:	Ing. Rudolfem Bulíčkem, ředitelem

Kontaktní osoba:	Ing. Vladimír Fabián, vedoucí útvaru HS

Tel. +420 465 677 826, +420 723 321 658

e-mail: fabian@albertinum-olu.cz

Web:	www.albertinum-olu.cz

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž předmět je podrobněji specifikovaný v příloze č. 1 této výzvy, na dodávku 1 ks videobronchoskopu pro zajištění zdravotní péče v Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk. Dodávka musí být uskutečněna v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zadání této veřejné zakázky nepodléhá zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyjma povinnosti zadavatele postupovat v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Dotazy k předmětu veřejné zakázky lze podat pouze elektronicky e-mailem na adresu: vlasek.zakazky@gmail.com.

3. Zadávací dokumentace

Pro realizaci zakázky je vytvořena specifikace předmětu požadované dodávky, která je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do 19.10.2021 do 09.00 hod. Místem pro podání nabídek je:

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Ing. Vladimír Fabián

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na adresu:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

kancelář ředitele zařízení (objekt č. 1, 2. NP)

Za Kopečkem 353

564 01 Žamberk

5. Způsob podání nabídek

Nabídky se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené označením: „Neotevírat – veřejná zakázka“ a „Dodávka videobronchoskopu“.

Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné podobě, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Nabídka musí být zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídku, která bude zadavateli doručena po uplynutí této lhůty, zadavatel neotevře a vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem  620.000,- Kč bez DPH.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby účastník předložil:

- prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,

- doklad potvrzující oprávněnost prodeje zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, uchazečem

- přesný popis nabízeného zboží včetně názvu výrobku a výrobce, aby zadavatel mohl posoudit splnění podmínek zadávací dokumentace.

8. Údaje o hodnotících kritériích

Jediným kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH.

9. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

Nabídka bude obsahovat:

– 	doklad o oprávněnosti osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony uchazeče nečiní fyzická osoba, která je sama uchazečem;

- vyobrazení předmětu předpokládaného typu dodávky (možno i formou propagačního materiálu ke zvolenému typu přístroje), který bude obsahovat přesný popis nabízené zboží, včetně výrobce a typu, aby zadavatel mohl posoudit splnění zadávacích podmínek

– 	uchazečem podepsaný krycí list (příloha č. 2), s řádným vyplněním všech údajů vztahujících se k osobě uchazeče a jeho nabídkové ceně

– 	uchazeč je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady však nemají vliv na hodnocení nabídky

– 	deklaraci dodavatele o zajištění délky záruční doby, kterou zadavatel požaduje v délce 36 měsíců.

– 	návrh kupní smlouvy

– 	návrh smlouvy záručního a pozáručního servisu, zahrnující provádění BTK dle zákona č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předmětů.

Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

10. Doba plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: do 1 týdne od podpisu kupní smlouvy s budoucím dodavatelem, na základě vyhodnocení předložených nabídek. Požadované ukončení zakázky v termínu do 31. 12. 2021.

Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

11. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit zadávací řízení kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy, a to bez povinnosti sdělit uchazečům důvod zrušení,

- nevracet podané nabídky

- upřesnit podmínky zakázky

- vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě

- vyžádat si od uchazeče písemné doplnění nabídky a ověřit si informace uvedené uchazečem v nabídce

- nehradit náklady, které uchazeči vznikly v souvislosti s podáním nabídky

- uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný zhotovitel odmítne uzavřít smlouvu, tento postup může zadavatel opakovat pro uchazeče, který se umístil jako třetí v pořadí.

- upřesnit s vybraným uchazečem technickou specifikaci provedení dodávky

S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění předmětu zakázky provedeno ústní jednání k upřesnění rozsahu a termínu plnění zakázky a následné upřesnění textu smlouvy na dodávku popř. objednávky na dodávku zboží (smluvní vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).

Dokument (objednávka, smlouva) dokladující uzavření smluvního vztahu mezi uchazečem a zadavatelem podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340 /215 Sb., o registru smluv.

12. Přílohy  - obsah zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1: specifikace předmětu dodávky

- Příloha č. 2: krycí list

V Žamberku, dne 4. října 2021

za Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Ing. Rudolf Bulíček, ředitel, v. r.

Příloha č.1

Dodávka přístroje musí zahrnovat:

- připojení a nastavení provozu se stávající sestavou diagnostického zařízení a zaškolení obsluhy,

- dopravu zařízení na odborné pracoviště zadavatele

- veškerou povinnou dokumentaci dle zákona č. 268/2014 Sb. (2 ks návod k použití v českém jazyce, prohlášení o shodě, protokol prokazující proškolení zaměstnanců zadavatele),

Videobronchoskop s těmito vlastnostmi,

- zobrazovací systém – miniaturizovaný barevný CCD čip s vysokým rozlišením (nativní HD), podporující barevnou úpravu obrazu SW algoritmy (virtuální chromoendoskopie ) k časné diagnostice plicních lézí pomocí rychlé detekce, precizní demarkace od okolí a charakterizace

- optický systém videobronchoskopu musí mít zorné pole min. 120°, směr pohledu – přímý pohled, hloubka zorného pole min. od 3 - 50 mm, zvětšování obrazu (funkce ZOOM) - 2x elektronicky.

- paralelní pohled na sliznici v bílém a upraveném světle v reálném čase na monitoru (2 odlišné obrazy téže struktury vedle sebe na monitoru)

- Zaváděcí tubus a pracovní kanál video-bronchoskopu:

  - vnější průměr distálního konce tubusu maximálně 5,4mm

  - vnější průměr tubusu maximálně 5,2mm

  - průměr pracovního kanálu minimálně 2,0mm

- Ohyb distálního konce – rozsah angulace videobronchoskopu: nahoru min. 210°, dolů min. 130°,

- Otočný zdrojový konektor v rozsahu 180°.

- Připojení k věži pouze jedním digitálním a vodotěsným kabelem s konektorem (tzv. „ One Touch Connection“)

- Kompatibilita endoskopických přístrojů se stávající, uživatelem používající endoskopickou věží a endoskopickým vybavením PENTAX.

- možnost sterilizace přístroje ve STERRAD systému

- při manipulaci musí splňovat hygienické a bezpečnostní standardy jako pro jednorázové příslušenství (ventil, kartáčky)

- očista bez adaptace ve stávajícím, uživatelem používajícím, chemodezinfektoru od výrobce STEELCO

- Bližší specifikace požadovaných parametrů videoprocesoru:

- Rozlišení a zvýraznění cévních a tkáňových struktur pomocí barevné filtrace nebo virtuální chromoendoskopie a schopnost jeho současného zobrazení s obrazem v bílém světle,

- podpora endoskopů s rozlišením min. HDTV,

- zabudovaný zdroj studeného světla s xenonovou výbojkou 300W, životnost min. 500 provozních hodin,

- záložní lampa-LED dioda,

- zařízení proti oslňování pacienta a obsluhy,

- možnost řízení jasu zdroje světla prostřednictvím videoprocesoru,

- možnost manuálního řízení jasu,

- možnost dokumentace na paměťové médium v HDTV rozlišení,

- identifikace endoskopů dle typů a výrobního čísla včetně zaznamenávání počtu vyšetření.

Příloha č. 2

Formulář - Krycí list nabídky

pro právnické a fyzické osoby

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

| Předmět veřejné zakázky: |  | Dodávka HD videobronchoskopu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uchazeč o veřejnou zakázku - identifikační údaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodní firma nebo název případně jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo, místo podnikání případně místo trvalého pobytu (celá adresa včetně PSČ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ: |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena v Kč bez DPH: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Daň z přidané hodnoty v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Cena v Kč: |  |  |  |  |  |  | Kč |  |
| Rekapitulace pro hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH |  |  |  | DPH |  | Nabídková cena včetně DPH |  |  |
| Kč |  |  |  | Kč |  | Kč |  |  |
| Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky v týdnech celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Délka záruční doby na dodané zboží v měsících: |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ……………………,   dne ……………

………………………………….

Razítko a podpis uchazeče