Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

na dodávku 1 ks monitoru vitálních funkcí

zadávané jako zakázka malého rozsahu na dodávky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vnitřních předpisů Nemocnice následné péče moravská Třebová. 
Zadavatel v rámci zadávacího řízení stanoví následující technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky. Technické podmínky jsou stanoveny v souladu s pravidly zákona, a to formou stanovení požadavků na výkon, funkci a potřeby, které mají být naplněny.

- Kompaktní pětikanálový pacientský monitor osazený barevným aktivním minimálně 7" dotykovým displejem

- Hlavní funkce zahrnují zobrazování informací o elektrické aktivitě srdce, tepové frekvenci, frekvenci dýchání, saturaci periferních tkání kyslíkem, neinvazivním krevním tlaku a teplotě,

- Detekce arytmií VTACH, VFIB, ASYSTOLIE

- Integrovaná termotiskárna

- Monitor připojitelný on-line do centrálního pacientského systému umožňujícího archivaci a tisk vybraných událostí.

- Možno využít jako transportní monitor.

- Vestavěný akumulátor pro minimálně 3hodinový nepřetržitý provoz

- Kategorizovaný a vizuální alarm

- Interní paměť

- Součástí nabídky příslušenství – EKG svody, 3x balení EKG elektrod, SpO2 senzor, 2x manžeta na neinvazivní měření tlaku pro dospělé /1x do 33cm a 1x od 33 cm/, teplotní čidlo na měření teploty neinvazivně z povrchu těla, 3ks papír do tiskárny