**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stenty trávicí systém

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**BILIÁRNÍ stent plastový, rovný**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **BILIÁRNÍ stent plastový, rovný** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Biliární stent plastový, rovný, sterilní. Jednorázový. Rentgenokontrastní. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Materiál PE a PTFE. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Kónický design pro atraumatické zavedení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2 chlopně zabraňující migraci stentu, drenážní boční otvory. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Velikost stentu: 7 F; 8,5 F; 10 F a 11,5 F. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| PE stent - možnost výběru délky 3 - 15 cm (délka stentu mezi chlopničkami). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| PTFE stent - možnost výběru délky 5 - 15 cm (délka stentu mezi chlopničkami). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |
| --- |
| **Další požadavky na předmět plnění** |
| CE značka |
| prohlášení o shodě |
| návod k použití v CZ |