Kontrola kompletnosti projektů

Název stavby:

Stupeň projektové dokumentace:

- název stavby je v souladu se SOD

- rozsah dokumentace odpovídá stupni PD

- dokumentace obsahuje záborový elaborát

- paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů

- dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a opatřena autorizačním razítkem

- digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v  DWG a 1 x CD v  PDF

- textová část ve formátu Microsoft Word

- tabulky ve formátu Microsoft Excel  nebo Microsoft Word

- výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a ve formátu Microsoft Excel

- počet paré odpovídá SOD

- k dokumentaci je přiložen návrh  žádosti stavebníka o vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů

- paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení obsahuje statické výpočty

- součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků pozemků k záborům

- součástí dokladové části je zápis z projednání dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. výstupní protokol dokumentačního výboru v případě dopravních staveb

- stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)

- v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky objednatele, závěry výstupního protokolu dokumentačního výboru a ředitele PO

- projektová dokumentace obsahuje kód NUTS, u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, SKP a JKSO. Dále je v dokumentaci uvedeno v jakém programu byl vypracován výkaz výměr

- projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projekt ZOV

- součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je diagnostika dle platných TP

- oceněný výkaz výměr bude uveden bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH

- rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení

- rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- v případě dopravních staveb je dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

- dokumentace pro zadání stavby je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Předložená projektová dokumentace je kompletní.

Kontrolu provedl:

Datum provedení kontroly:

Podpis: