## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 1 | vzduchotechnika | JKSO | 801.99
Objekt |  | Název objektu |  | CZ-CC | 113011
F_1_4_2 |  | SO 08 Dvoubytový dům typ I |  | Měrná jednotka | m3
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
1SINC |  | Transformace domova soc.služeb Slatiňany II, Bylany |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | SINC s.r.o Pardubice |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | SINC s.r.o Pardubice
Objednatel |  | Pardubický kraj,Komenského nám.125,Pardubice
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 120804
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 15 | % | 0
DPH |  | 15 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 1SINC Transformace domova soc.služeb Slatiňany II, Bylany |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | F_1_4_2 SO 08 Dvoubytový dům typ I |  |  | vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 1SINC Transformace domova soc.služeb Slatiňany II, Bylany |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | F_1_4_2 SO 08 Dvoubytový dům typ I |  | vzduchotechnika
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | DPH | cena s DPH
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | [7 empty] | 1
1 | 240010192R00 | Ventilátor axiální nástěnný | kus | 7 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | poz 1.1. přílohy 1 TZ:2 |  | 2 |  |  |  |  | poz 1.1. přílohy 1 TZ:2
|  | poz 1.2. přílohy 1 TZ:1 |  | 1 |  |  |  |  | poz 1.2. přílohy 1 TZ:1
|  | poz 1.3. přílohy 1 TZ:4 |  | 4 |  |  |  |  | poz 1.3. přílohy 1 TZ:4
2 | 240070103R00 | Stříška kruhová provedení 0- normální vel. 160 | kus | 7 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 125:2 |  | 2 |  |  |  |  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 125:2
|  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 150:2 |  | 2 |  |  |  |  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 150:2
|  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 160:3 |  | 3 |  |  |  |  | poz 2 přílohy 1 TZ DN 160:3
|  | : |  | 0 |  |  |  |  | :
3 | 240080325R00 | Potrubí vzduchotechnické kruhové do dn 200 vč,tvarovek a závěsů | m | 48 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | poz 3. přílohy 1 TZ:48 |  | 48 |  |  |  |  | poz 3. přílohy 1 TZ:48
4 | 713411111R00 | Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá | m2 | 35 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00051
|  | poz 4 přílohy 1:35 |  | 35 |  |  |  |  | poz 4 přílohy 1:35
|  | : |  | 0 |  |  |  |  | :
5 | 429117301 | Ventilátor axiální nástěnný 150 plus | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 429117301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0052
|  | poz 1.1. přílohy 1 TZ:2 |  | 2 |  |  |  |  | poz 1.1. přílohy 1 TZ:2
6 | 429117302 | Ventilátor axiální nástěnný 150 | kus | 1 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 429117302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0052
|  | poz 1.2. přílohy 1 TZ:1 |  | 1 |  |  |  |  | poz 1.2. přílohy 1 TZ:1
7 | 429117303 | Ventilátor axiální nástěnný 125 | kus | 4 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 429117303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0052
|  | poz 1.3. přílohy 1 TZ:4 |  | 4 |  |  |  |  | poz 1.3. přílohy 1 TZ:4
8 | 42972302 | Stříška kruhová velikost 125 | kus | 2 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 42972302 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0008
9 | 42972303 | Stříška kruhová velikost 150-160 | kus | 5 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 42972303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0017
10 | 42981156 | Potrubí vzduchotechnické DN 200,vč.tvarovek a závěsů | m | 48 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 9 | 42981156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00224
11 | 63150954 | Rohož lamelová na Al folii tl. 60 mm, š. 600 mm | m2 | 35 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63150954 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.004
12 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné,dle technologickéh plánu zhotovitele | t | 0.31187 |  | 0 | 15 | 0 |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0