**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Aspirátor ultrazvukový chirurgický a skalpel harmonický

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Aspirátor ultrazvukový chirurgický**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Aspirátor ultrazvukový chirurgický – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| moderní piezoelektrická technologie bez potřeby chlazení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| souběžná irigace, selektivní fragmentace a aspirace tkáně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednoduché nastavení a ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vozík přístroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jemné nastavení výkonu v minimálně 30 krocích | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zvuková a světelná signalizace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadná výměna všech nástrojů i hrotů během operace ve sterilním poli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks nástroj pro neurochirurgii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sada vyměnitelných pracovních hrotů pro neurochirurgii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sada pro elektrostimulaci s připojením neurochirugického nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompatibilita neurochir. nástroje se stávajícím vybavením Sonoca od výrobce Söring GmbH | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks nástroj pro chirurgii se souběžnou elektrochirurgickou koagulací | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sada vyměnitelných pracovních hrotů pro chirurgii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| speciální hrot pro laparoskopické výkony o délce min. 312 mm a vnějším průměru max. 5 mm v celé pracovní délce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks nástroj pro řez kostní tkáně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sada speciálních vyměnitelných pracovních hrotů pro řez kostní tkáně a opracování kostní tkáně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| speciální sterilizační síto pro každý nástroj zvlášť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení neuroendoskopického nástroje | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost připojení nástroje pro hojení ran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |