**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka zdravotnických lehátek

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Lehátko rehabilitační a vyšetřovací**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## A) Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Lehátko rehabilitační – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Dvoudílná pracovní plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obličejový otvor s krytem v hlavové části lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šířka lehátka min. 80 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka lehátka min. 195 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení sklonu hlavové části +/- 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy min. v rozsahu 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání elektropohonu lehátka ručním ovládáním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Omyvatelný kryt podvozku a pohybového mechanismu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pojízdné provedení lehátka s bržděnými kolečky o průměru min. 70 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné pracovní zatížení min. 170 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování pacienta i při maximálním zatížení lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní plocha lehátka potažená dezinfikovatelnou a omyvatelnou koženkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výběr barevného provedení dle vzorníku výrobce až po podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák papírové role | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Lehátko vyšetřovací – 38 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Dvoudílná pracovní plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šířka lehátka min. 65 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka lehátka min. 200 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavení sklonu hlavové části +/- 30° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky nastavitelná výška ložné plochy v min. rozsahu 30 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání elektropohonu lehátka ručním ovládáním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Omyvatelný kryt podvozku a pohybového mechanismu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pojízdné provedení lehátka s bržděnými kolečky o průměru min. 70 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečné pracovní zatížení min. 170 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohování pacienta i při maximálním zatížení lehátka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní plocha lehátka potažená dezinfikovatelnou a omyvatelnou koženkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výběr barevného provedení dle vzorníku výrobce až po podpisu kupní smlouvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držák papírové role | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE.

SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku**  **ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |