## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 25 | Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v SPŠS Pardubice
| Objekt: |  | 1 | Domov mládeže DM2 a DM3
1949 | Rozpočet: |  | 1 | Stavební úpravy
| Objednatel: |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | DOMOV MLÁDEŽE DM2 A DM3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS
#POPO
#POPR
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## stavební část
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 25 | Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v SPŠS Pardubice | [23 empty] | STA
O: | 1 | Domov mládeže DM2 a DM3 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Stavební úpravy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0 |  |  |  | 8.12 | [5 empty] | DIL
1 | 311231114R00 | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 - dozdívky | m3 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9535 | 4.3 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 3.69 | 8.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 300001 | Podbetonování vnitřních a vnějších parapetů do tl. 100 mm, bednění, beton C16/20 | m | 154.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.82 |  | 0 |  |  |  | 325.12 | [5 empty] | DIL
3 | 602012142RT1 | Štuk vnitřní i vnější ručn tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.77 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.24 | 61.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | 602011191R00 | Podkladní nátěr pod štukové omítky | m2 | 255 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.052 | 13.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 235.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.078 | 18.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 483.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 1.79 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.1818 | 87.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.84 | 12.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 223 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 1.21 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.17 | 37.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 6.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05369 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 1.1772 | 8.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 237 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.87 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.362 | 85.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 7.18 | [5 empty] | DIL
11 | 622401941R00 | Příplatek za kropení podkladu omítky vnější stěn | m2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.024 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | 622402151R00 | Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC | m2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01131 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | 0.055 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 622421121R00 | Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená | m2 | 12.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04593 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.51 | 6.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  | 2.13 | [5 empty] | DIL
14 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách celá skladba | m3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.261 | 0.9 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 5.33 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  | 0 |  |  |  | 66.54 | [5 empty] | DIL
15 | 648991113RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky do š. 350 mm | m | 154.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00681 | 1.05 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.43 | 66.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 766711001R00 | Montáž oken a balk.dveří s vypěněním | m | 600.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 21.36 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 640001 | Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 1900x2500 mm, ozn. D01 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 640002 | Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 1900x2500 mm, ozn. D02 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
20 | 640003 | Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 1000x2100 mm, ozn. D03 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
21 | 640004 | Plastové vstupní dveře otevíravé do otvoru 1480x2150 mm, ozn. D01 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 640005 | Plastové okno do otvoru 1800x1800 mm, ozn. O01 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 640006 | Plastové okno do otvoru 1800x2700 mm, ozn. O02 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 640007 | Plastové okno do otvoru 600x600 mm, ozn. O03 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 640008 | Plastové okno do otvoru 700x700 mm, ozn. O04 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 640009 | Plastové okno do otvoru 720x1770 mm, ozn. O05 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 640010 | Plastové okno do otvoru 1050x1770 mm, ozn. O06 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 640011 | Plastové okno do otvoru 1450x1380 mm, ozn. O07 | kus | 49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 640012 | Plastové okno do otvoru 1450x1770 mm, ozn. O08 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 640013 | Plastové okno do otvoru 1050x1770 mm, ozn. O09 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
31 | 640014 | Plastové okno do otvoru 1400x1300 mm, ozn. O01 | kus | 48 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
32 | 640015 | Plastové okno do otvoru 2300x2650 mm, ozn. O02 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
33 | 640016 | Plastové okno do otvoru 2300x2100 mm, ozn. O03 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 |  |  |  | 78.48 | [5 empty] | DIL
34 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 1.93 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.144 | 15.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00097 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.006 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
36 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 105 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.126 | 13.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 275 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.18 | 49.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 238.8 | [5 empty] | DIL
38 | 952901411R00 | Vyčištění ostatních objektů | m2 | 1718 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.139 | 238.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 41.31 |  |  |  | 821.04 | [5 empty] | DIL
39 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 1.62 |  | RTS 22/ I | 1.52 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 3.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.26 |  | RTS 22/ I | 0.6 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.88 |  | RTS 22/ I | 4.66 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 634.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 7.99 |  | RTS 22/ I | 0.33 | 209.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.08 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 968072245R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2 vyvěšení křídel | m2 | 225.71 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.31 | 0.041 | 9.25 |  | RTS 22/ I | 0.52 | 117.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
45 | 968072455R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 968072456R00 | Vybourání dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 12.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.8 |  | RTS 22/ I | 0.72 | 9.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 968091001R00 | Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm | m | 154.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03773 | 5.84 |  | RTS 22/ I | 0.13 | 20.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
48 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 117.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 5.42 |  | RTS 22/ I | 0.26 | 30.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
49 | 978015291R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 117.74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 6.95 |  | RTS 22/ I | 0.2 | 23.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
50 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 166.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.22 |  | RTS 22/ I | 0.09 | 14.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
51 | 767996803R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. jednotlivě do 250 kg | kg | 520 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03 | 0.001 | 0.52 |  | RTS 22/ I | 0.04 | 20.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
52 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 1421.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.42 |  | RTS 22/ I | 0.26 | 369.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
53 | 960001 | Ostatní pomocné demontážní a bourací práce (demontáž drobných prvků objektu) nezměřitelné, dle skutečnosti | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4.77 | [5 empty] | DIL
54 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 15.5326 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.307 | 4.77 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  | 32.2 | [5 empty] | DIL
55 | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 115 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.28 | 32.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
56 | 28375460R | Polystyren extrudovaný XPS | m3 | 11.845 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
57 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 0.70035 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  | 0 |  |  |  | 136.33 | [5 empty] | DIL
58 | 764510410R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 100 mm | m | 166.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.37 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.82 | 136.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
59 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.36575 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.41 |  | 0 |  |  |  | 540.13 | [5 empty] | DIL
60 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. 3 mm | m2 | 1421.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
61 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu kritický můstek | m2 | 1421.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
62 | 776411000R00 | Lepení podlahových soklíků materiál ve specifikaci | m | 1491.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
63 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 1421.39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.36 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.38 | 540.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
64 | 776981113R00 | Provedení přechodové materiál ve specifikaci | m | 74 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
65 | 776001 | PVC, dle výběru investora cenová hladina 500Kč/m2 | m2 | 1492.4595 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
66 | 776002 | Přechodová lišta barevné upřesnění dle PD | m | 81.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
67 | 776003 | Sokl výška 50 mm barevné upřesnění dle PD | m | 1566.18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
68 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 0.40442 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  | 0 |  |  |  | 158.07 | [5 empty] | DIL
69 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 1176.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.03248 | 38.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
70 | 784195312R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1176.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.26 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.10191 | 119.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 118.48 | [5 empty] | DIL
71 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 41.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.164 | 6.78 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
72 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 33.0534 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.933 | 30.84 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
73 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 41.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.49 | 20.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
74 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 371.851 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
75 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 41.3168 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.942 | 38.92 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
76 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 206.5839 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0.105 | 21.69 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
77 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 2.0658 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
78 | 979990109R00 | Poplatek za uložení suti - sklo a skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 | t | 6.1975 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
79 | 979990161R00 | Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu 170201 | t | 14.4609 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
80 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307 | t | 18.5925 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
[24 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.

## VRN
Položkový rozpočet
S: | 25 | Ukrajina - rozšíření ubytovacích kapacit v SPŠS Pardubice
O: | 1 | Domov mládeže DM2 a DM3
R: | 2 | Ostatní a vedlejší náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová soustava
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
1 | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování.
Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby.
Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště.
Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru.
Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).
Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie.
2 | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Opotřebení nebo pronájem skladovacích kontejnerů.
Opotřebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opotřebení nebo pronájem dočasného oplocení staveniště.
Opotřebení nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru.
Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.
Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.
3 | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.
Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.
Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Odvoz dočasného oplocení staveniště.
Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.
Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště
Zrušení přípojky elektrické energie a vody.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0
4 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a jednom digitálním vyhotovení na datovém nosiči CD-Rom (textová část ve formátu DOC a PDF, výkresová část ve formátu DWG a PDF)
5 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
6 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
7 | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za splnění záručních podmínek, jak je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
8 | 005281010R | Propagace | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště, materiál pro venkovní prostředí, velikost cca 1 x 1,5 m, textový obsah dle upřesní zadavatel před zahájením realizace stavby
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Kč | 1 | 0 | 0 | RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
| Celkem |  |  |  |  | 0