Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Papír na vyšetřovací lůžka

Technické podmínky:

Papír na vyšetřovací lůžka š. 50 cm

- Šíře 50 cm, tolerance +/- 1 cm,

- návin min. 50 m,

- 2 vrstvy,

- perforace,

- z bělené celulózy,

- pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci,

- savý,

- bez zápachu,

- průměr dutinky min. 4 3,9 cm,

- dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat,

- CE certifikace.

Papír na vyšetřovací lůžka š. 40 cm

- Šíře 40 cm, tolerance +/- 1 cm,

- návin min. 50 m,

- 2 vrstvy,

- perforace,

- z bělené celulózy,

- pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci,

- savý,

- bez zápachu,

- průměr dutinky min. 4 3,9 cm,

- dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat,

- CE certifikace.