## Fyzický server - 2ks
Požadavky na technické zařízení typ: fyzický server
Celkový počet serverů: | 2 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Provedení a vnitřní uspořádání | 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty
Rozšiřující sloty | Min. 2x PCIe x16 rozšiřující slot, z toho alespoň jeden pro obecnou PCI-e kartu
Interface | 1 x přední, 2x zadní USB (zadní s podporou USB3.0/2.0), 1x VGA přední, 1x VGA zadní
Instalace do RACKu | Zásuvné ližiny pro rack s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů
Čelní kryt | odnímatelný, uzamykatelný čelní kryt
CPU | Z důvodu binární kompatibility se MUSÍ jednat o CPU 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors. Server bude osazen dvěma procesory určenými pro servery, min. 16Core, podpora min. 32 vláken per 1 procesor, frekvence min. 3,0GHz server plně osazený dvěma nabídnutými procesory musí dosahovat hodnocení publikovaném na www.spec.org: V testu SPECint_rate_base2017 minimálně: 280 bodů V testu SPECfp_rate_base2017 minimálně: 300 bodů (pokud kombinace modelu serveru a procesoru nebude v testu uvedena, může uchazeč použít výsledek obdobného modelu serveru s nabízeným procesorem)
Operační paměť | Osazeno min. 1024GB v provedení RDIMM 3200MHz, maximálně použít 16 DIMM slotů (8 DIMM/CPU) z důvodu požadavku na maximální výkonnost serveru Server musí obsahovat min. 32 DIMM slotů
Diskový řadič | SAS, PCIe Gen 4, 8GB NV Cache podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora globálního i dedikovaného hotspare podpora S.M.A.R.T. podpora 12 Gbps rozhraní disků podpora NON-RAID (Pass-trough) podpora online RAID migration
Diskový subsystém | Server musí disponovat alespoň 8ks 2.5 palcové diskové hotswap šachty, přístupnou zpředu. Server musí podporovat současný provoz SAS, SATA, SSD, NVMe disků.
Osazení disky | Server musí být vybaven 2 interními netočivými M.2 disky pro běh hypervisoru, podpora RAID 1, velikost min. 200 GB, nesmí obsadit standardní 2,5" šachtu pro disky
Síťové rozhraní | 4x 10GbE SFP+ musí být plně kompatabilní s provozovanou infrastrukturou, včetně 4 ks SFP+ SR optických modulů
Síťové rozhraní | 2x 1GbE formou dual port síťové karty, může být i interní
HBA adaptér | Server musí být vybaven FC16 HBA kartou určenou pro serverový provoz, se dvěma porty, včetně 2 ks SFP+ modulu SW Karta musí být plně kompatabilní s provozovanou infrastrukturou
Napájení | dva redundantní napájecí zdroje 230V, max. 800W (min. Platinum třída podle specifikace 80+), hot-plug funkcionalita, včetně 2 ks napájecích kabelů C13/C14 délka 2m
Chlazení | Možnost provozu v teplotách 5-40°C, server musí být vybaven chlazením pomocí redundantních a za provozu vyměnitelných ventilátorů.
Operační systém | Windows Server 2022 Datacenter Edition OEM, licence odpovídající počtu jader procesorů, umožňující downgrade na Windows Server 2016. Požadujeme dodat instalační média k Windows Serveru 2016
Podporované OS a virtualizace* (požadavek na kompatibilitu se současným prostředím zadavatele) | VMware® vSphereTM 7 a novější Microsoft® Windows Server® 2016 a novější Veeam verze 11 a novější
Management a vzdálená správa | Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI. Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: server remote reset, reboot, power-on/off/cycle, power management a power caping integrace managementu do ActiveDirectory a dvoufaktorová authentikace (TFA), jedinečné prvotní heslo pro přístup do managementu, podpora Remote virtual Serial support , BIOS recovery, Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru, Podpora automatického stahování Firmware a BIOS a jejich aplikace Management musí být od stejného výrobce jako server Podpora bezpečního vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách Požadujeme plnou kompatibilita s management prostředím např. Dell Openmanage Enterprise/HPE ONEVIEW včetně potřebné licence
Management a vzdálená správa | management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, nepřipouští se diagnostika pomocí CD/DVD/USB Rozhraní managementu plně v HTML5 bez nutnosti instalace dodatečného sw Možnost plné (KVM) vzdálené interakce se serverem v HTML5
Management a vzdálená správa | server remote reset, reboot, power-on/off/cycle, power management a power caping integrace managementu do ActiveDirectory a dvoufaktorová authentikace (TFA), jedinečné prvotní heslo pro přístup do managementu, podpora Remote virtual Serial support , BIOS recovery, Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru, Podpora automatického stahování Firmware a BIOS a jejich aplikace Management musí být od stejného výrobce jako server Podpora bezpečního vymazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách. Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce)
Záruka | typ záruky: nepřetržitá online podpora 24x7x365, doba záruky: min. 5 let možnost prodloužení záruky minimálně o další 2 roky.
Záruční služby | záruka musí zahrnovat minimálně tyto záruční služby: - oprava závady v místě instalace serveru, v případě potřeby s dojezdem technika následujícího pracovního dne od nahlášení závady (next bussines day on-site) - servis je poskytován certifikovaným technikem výrobce serveru - možnost řešit závadu zasláním náhradních dílů - možnost stahovat přes Internet ovladače a manuály adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru - online propojení systému pro management serveru s technickou podporou výrobce pro automatické zakládání servisních požadavků na základě zjištěných chybových (alert) či nežádoucích (warning) stavů - automatické odesílání měřených údajů a záznamů o provozních stavech (logy) serveru a operečního systému pro následný proces řešení servisních požadavků.
Instalace | instalace HW a funkce fukcionality Live Volume na 2 ks diskových polí DELL SCv4020 certifikovaným technikem dodavatele. Uchazeč doloží kopii certifikátu minimálně úrovně "DellSpecialist - implementation Engineer, SC Series Version 1.0" technika, který bude provádět instalaci. Instalace včetně SAN ZONE. Instalace se považuje za dokončenou, když je server integrován do stávající LAN a SAN infrastruktury, lze provádět vMotion a storage vMotion na definovaných VM unístěných na LiveVolumes v SC4020.
Software pro virtualizaci | zalicencování požadovaného hardware (2x CPU socket x 16core) systémem virtualizace Vmware Enterprise Plus, který zadavatel v současnosti používá pro veškerou vitrualizaci ve svém IT prostředí
Software pro zálohování | zalicencování požadovaného hardware (2x CPU socket x 16core) systémem zálohování Veeam Availability Suite Enterprise (zahrnující Backup & Replication Enterprise + Veeam ONE), který zadavatel v současnosti používá pro veškeré zálohování ve svém IT prostředí
Záruka | Uchazeč doloží čestné prohlášení výrobce, včetně označení kompomenta jejich PN, že: - dodané servery budou nové, určené pro český trh - stav záruky bude možné kdykoliv ověřit přímo na on line portálu výrobce a to po zadání sériového čísla serveru - veškeré záruky včetně technické podpory budou poskytnuty přímo výrobcem - délka trvání záruky je 60 měsíců

## LCD monitory - 525ks
Požadavky na technické zařízení typ: LCD monitory
Celkový počet LCD monitorů: |  | 525 ks
Předmět požadavku |  | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
3.1 | Velikost úhlopříčky | Minimálně 23,8"
3.2 | Technologie | LCD LED
3.3 | Poměr stran | Minimálně 16:9
3.4 | Rozlišení | Minimálně 1920x1080 (Full HD)
3.5 | Kontrastní poměr (kontrast statický) | Minimálně 1000:1
3.6 | Odezva | Maximálně 6 ms
3.7 | Maximální jas | Minimálně 250 cd/m2
3.8 | Konektory | Minimálně: 1x Display Port, HDMI výhodou
3.9 | Technologie panelu displeje | IPS
3.10 | Typ (provedení) obrazovky | Matný, antireflexní
3.11 | Stojan | Výškově nastavitelný, pivot, možnost VESA kompatibilní
3.12 | Barva | Konzervativní (černá, šedá, stříbrná nebo jejich kombinace)
3.13 | kabely | Napájecí kabel a video kabel,
Minimálně Display Port součástí dodávky
3.14 | Stav zboží | Nové, nepoužité, určené pro ČR trh. Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT dle standardu IEEE 1680.1:2018 (Electronic Product Environmental Assessment Tool) min. úrovně "Silver“, Energy Star min. 8.0. Doložení Ekoznačky EU výhodou.
3.15 | Záruka | Minimálně 36 měsíců, garantovaná výrobcem s možností ověření na www portálu výrobce. NBD – Veškeré díly a související servisní práce, zahájení opravy nejpozději následující pracovní den, oprava provedena výměnou nebo v místě instalace zařízení