## specifikace
Akce : | El. napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami SOU zemědělské Chvaletice | Objekt : | lokalita A a lokalita B |  |  |  | Archivní číslo : | PD2021-004 R0 DPS technická specifikace
Investor : | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | Podobjekt : | elektrické napájení a MaR
Kód | Specifikace | Množství |  |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena | Poznámka
| položky |  | Jednotka | číslo produktu | Jednotková | Celková | Jednotková | Celková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Elektrické napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu A
1.1. | Úprava stávajícího rozvaděče =RS 2 + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | OEZ LFN-25-4-030AC, 10KA | 1 | ks | OEZ:42418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | OEZ LTN-20B-3, 10KA | 1 | ks | OEZ:41773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Řídící rozvaděč čerpací stanice =R-MaR-A dle PD2021-004-02 + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Elektronický tlakový spínač SMART PRESS WG 3.0 | 1 | ks | 60113922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Svorkovnicová krabice IP68 + příslušenství, pro propojení kabelů elektronického tlak. spín. | 2 | ks | M686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Elektromotor čerpadla 230/400V, AC + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Snímač hladiny (ovládací sonda) ELVYK S-50/008 s 50m kabelem + příslušenství | 2 | ks | S-50/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Odpočtový cejchovaný snímač průtoku splaškové vody + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Spínač regulační stanice, řada: Harmony XALD IP66, IP67, IP69K + příslušenství | 4 | ks | XALD144E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Vývodka dvojítá + příslušenství | 4 | ks | 6624-35/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | Kryt proti dešti Urmet 1158/611 1 modul | 4 | ks | 1158/611 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | KOPOS TRUBKA OCEL ZÁVIT 6032 ZN ŽÁR POZINK 32/28,2MM 3M | 4 | ks | 6032 ZN_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14. | KOPOS VÝVODKA 4832 PRO OCEL TR VNĚJŠÍ | 8 | ks | 4832_KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | KOPOS PŘÍCHYTKA DOBRMAN 5232 D ZNCR + příslušenství | 24 | ks | 5232 D_ZNCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16. | KOPOS TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28,6MM 3M ŠEDÁ | 40 | m | 1532_KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17. | KOPOS KOLENO 4132 KB PVC ŠEDÁ | 10 | ks | 4132_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18. | KOPOS SPOJKA 0232 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 10 | ks | 0232_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19. | KOPOS PŘÍCHYTKA 5332 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 30 | ks | 5332_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20. | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 100 | m | KF 09063_BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21. | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 40 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 315 | m | KF 09040_BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22. | ANC FOLIE 611 220X100 100M ČERVENÁ S BLESKEM | 4 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23. | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | 400 | m | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24. | TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | 32 | ks | V110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25. | MOT UBC BITUMEN GUMOASFALT VE SPREJI ČERNÝ 500ML | 3 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26. | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm | 55 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27. | Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm | 35 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28. | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm | 35 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29. | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm | 70 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30. | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm | 350 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31. | Samostatný výkop + zásypný materiál + označení + příslušenství | 25 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32. | Zásypný materiál + označení + příslušenství, do společného výkopu s potrubím | 234 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrické napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami pro lokalitu B
2.1. | Úprava stávajícího rozvaděče =RS-V2 dle PD2021-004-07 + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Řídící rozvaděč čerpací stanice =R-MaR-A dle PD2021-004-05 + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Elektronický tlakový spínač SMART PRESS WG 3.0 | 1 | ks | 60113922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Svorkovnicová krabice IP68 + příslušenství, pro propojení kabelů elektronického tlak. spín. | 2 | ks | M686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Elektromotor čerpadla 230/400V, AC + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Snímač hladiny (ovládací sonda) ELVYK S-50/008 s 50m kabelem + příslušenství | 2 | ks | S-50/008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Odpočtový cejchovaný snímač průtoku splaškové vody + příslušenství | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Spínač regulační stanice, řada: Harmony XALD IP66, IP67, IP69K + příslušenství | 1 | ks | XALD144E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | Vývodka dvojítá + příslušenství | 1 | ks | 6624-35/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | Kryt proti dešti Urmet 1158/611 1 modul | 1 | ks | 1158/611 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11. | KOPOS TRUBKA OCEL ZÁVIT 6032 ZN ŽÁR POZINK 32/28,2MM 3M | 1 | ks | 6032 ZN_F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12. | KOPOS VÝVODKA 4832 PRO OCEL TR VNĚJŠÍ | 2 | ks | 4832_KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13. | KOPOS PŘÍCHYTKA DOBRMAN 5232 D ZNCR + příslušenství | 6 | ks | 5232 D_ZNCR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14. | KOPOS TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28,6MM 3M ŠEDÁ | 20 | m | 1532_KA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15. | KOPOS KOLENO 4132 KB PVC ŠEDÁ | 5 | ks | 4132_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16. | KOPOS SPOJKA 0232 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 5 | ks | 0232_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17. | KOPOS PŘÍCHYTKA 5332 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ | 30 | ks | 5332_KB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18. | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 63 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 70 | m | KF 09063_BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19. | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 40 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 20 | m | KF 09040_BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20. | ANC FOLIE 611 220X100 100M ČERVENÁ S BLESKEM | 1 | ks | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21. | H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) | 39 | m | 2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22. | TREMIS SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 | 5 | ks | V110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23. | MOT UBC BITUMEN GUMOASFALT VE SPREJI ČERNÝ 500ML | 1 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24. | Kabel 1-CYKY-J 5x4mm | 80 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25. | Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm | 20 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26. | Kabel 1-CYKY-J 3x2,5mm | 20 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27. | Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm | 40 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28. | Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm | 20 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29. | Samostatný výkop + zásypný materiál + označení + příslušenství | 35 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30. | Zásypný materiál + označení + příslušenství, do společného výkopu s potrubím | 10 | m | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektrické napájení a MaR - hospodaření se srážkovými vodami - technické zajištění
3.1. | Elektroinstalační materiál + příslušenství | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Technický dozor | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Revize | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Komplexní zkoušky | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Projektová dokumentace DPS, DSPS | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Oživení systému | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Provozní předpis | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Školení obsluhy | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Ostatní (doprava, zařízení staveniště, energie, ubytování) | 1 | kpl. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA MEZISOUČET |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKOVÁ CENA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0