## 1
ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ - ÚPRAVY - JEDNACÍ SÁL RADY KRAJSKÉHO ÚŘADU PARDUBICE - výkaz výměr
Díl | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  | Demontáže |  |  |  | 0
735 | 735 49-4811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 20.2 |  | 0
734 | 734 20-0821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | ks | 14 |  | 0
735 | 735 15-1831 | Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl do 1500 mm | ks | 7 |  | 0
735 | 735 29-1800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | ks | 14 |  | 0
713 | 713 47-0811 | Izolace tepelné potrubí, přírub, armatur a tvarovek odstranění snímatelných pouzder | m2 | 0.21 |  | 0
713 |  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
713 | 01 | Izolace tepelná trubicová - tl.13mm 13x22 | m | 4 |  | 0
713 | 713 46-3411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry | m | 4 |  | 0
713 | 998 71-3201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
733 |  | Rozvod potrubí UT |  |  |  | 0
733 | 733 11-1113 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 2 |  | 0
733 | 733 19-0107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 | m | 2 |  | 0
733 | 998 73-3201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
734 |  | Armatury |  |  |  | 0
734 | 734 20-9113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | ks | 14 |  | 0
734 | 01 | Přímé regulační a uzavírací šroubení DN15 | ks | 14 |  | 0
734 | 02 | Termostatická hlavice s úhlovým připojením pro vestavěný ventil otopného tělesa | ks | 7 |  | 0
734 | 998 73-4201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
735 |  | Otopná tělesa |  |  |  | 0
735 | 01 | Deskové profilované ocelové otopné těleso s vestavěným ventilem a pravým spodním připojením (vč. uchycení) | ks | 7 |  | 0
3-deskové se 3 přídavnými přestupními plochami; v=400mm, L=1200mm - 33-040120-VK
735 | 735 15-9320 | Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1140 do 1500 mm | ks | 7 |  | 0
735 | 998 73-5201 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | % |  |  | 0
783 |  | Nátěry |  |  |  | 0
783 | 783 61-4653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm | m | 2 |  | 0
783 | 783 61-7601 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 2 |  | 0
800 |  | Revize a zkoušky |  |  |  | 0
800 | 01 | Hydronické vyvážení soustavy | hod | 1 |  | 0
|  | Celkem UT |  |  |  | 0
03. 06. 2022