## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem (bez DPH) |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Úprava rozvaděče R1.5 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R-SAL | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Zemní a stavební práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže | [8 empty] | 0
Úprava rozvaděče R1.5 | [8 empty] | 0
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 10kA
C20/3 Jistič 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, char. C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R1.5 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Úprava rozvaděče R-SAL
HLAVNÍ VYPÍNAČ (na DIN lištu)
25/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepěťová ochrana pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
Svodič přepětí tř. C, vhodné pro systémy TN a TT, 40 kA (8/20), 1 pol | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČE (na DIN lištu)
min. zkratová odlonost 10kA
B16/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10C/1 Jistič 1-pólový, 10A, char. C | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C16/1 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU (na DIN lištu)
16/1N/C/003-A Chránič s nadpr.ochr Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJOVACÍ LIŠTY
Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE PE a N
KL-60 Svorkovnice: délka 443, počet svorek 60x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KT-3 Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÉ SVORKY
Řadová svorka do 2.5 mm2 | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Řadová svorka do 4mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Úprava rozvaděče R-SAL - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ
KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ - pod omítku | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LKM 45_HB LIŠTOVÁ KRABICE MODULOVÁ | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TEPELNĚ IZOLAČNÍ PODLOŽKA (pod lištové krabice) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KSK 80 KRABICE NÁSTĚNNÁ | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
3x1-2,5mm2 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x1-2,5mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HMOŽDINKY
HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20, barva - grafit
Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, barva - grafit | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přepínač sériový, 10A, 250V, řazení 5, barva - grafit | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
STMÍVAČ OTOČNÝ - pod omítku, IP20, barva - grafit
Stmívač pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, pro LED, 10-400W; řazení 6, grafit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OVLÁDAČ TLAČÍTKOVÝ S POPISOVÝM POLEM - pod omítku, IP20, barva - grafit
Ovládač zapínací se svorkou N; 10A, 230V, řazení 1/0, popisové pole, barva - grafit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládač zapínací dvojitý; 10A, 230V, řazení 1/0+1/0, popisové pole, barva - grafit | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA - pod omítku, IP20, barva - grafit
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; 16A, 230V, IP20, grafit | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení (2P+PE); 16A, 230V, IP20, barva - grafit | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA - pod omítku, IP20, barva - červená (zálohovaná z UPS)
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; 16A, 230V, IP20, červená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení (2P+PE); 16A, 230V, IP20, barva - červená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN - vestavná do podlahové krabice, PROFIL 45x45mm
Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem; 2P+PE, 16A, 250V, IP20, barva červená (UPS) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka 45x45mm, s ochranným kolíkem, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací poruchy; 2P+PE, 16A, 230V, IP20; barva červená (UPS) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODLAHOVÝ SYSTÉM
Podlahová přístrojová krabice s redukovanou hloubkou 50mm, vertikální osazení zásuvek (EL+SL), 8 modulů 45x45mm, vnější rozměr 283x283mm, nosnost 300kg, IP20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 mm2 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY-O 19x1 mm , pevně | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY25 Žlutozelený, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 81 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 6 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALAČNÍ TRUBKY
1225 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 25/18mm, 750N | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8032 TRUBKA TUHÁ PVC 32/27mm, 1250N, délka 3 m, barva černá | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOJKA PRO TRUBKU 8032, 32/27mm, 1250N | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOLENO PRO TRUBKU 8032, 32/27mm, 1250N | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ - ŽÁROVÝ ZINEK
komplet - včetně spojek a držáků
Žlab drátěný 50/50 mm "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Žlab drátěný 100/50 mm "ŽZ" - vzdálenost podpěr cca.1,9m | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY
EI 30 Kabel. přepážka | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla
SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ S PŘÍMO NEPŘÍMOU SLOŽKOU VYZAŘOVÁNÍ, TĚLO SVÍTIDLA Z AL PROFILU A OCEL. PLECHU, PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO, DIFUZOR ZE SATINOVANÉHO PLEXI, STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK DALI
LED - 227W, 9759/10027lm, 4000K, DALI, d=1885x65x87mm, IP20 A1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED - 171W, 6913/7178lm, 4000K, DALI, d=983x65x87mm, IP20 A2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED - 62W, 2630/2642lm, 4000K, DALI, d=527x65x87mm, IP20 A3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED ZÁVĚSNÉ KRUHOVÉ S PŘÍMO NEPŘÍMOU SLOŽKOU VYZAŘOVÁNÍ, TĚLO SVÍTIDLA Z AL PROFILU A OCEL. PLECHU, PRÁŠKOVĚ LAKOVÁNO, DIFUZOR ZE SATINOVANÉHO PLEXI, STMÍVATELNÝ PŘEDŘADNÍK DALI + NOUZOVÉ ANTIPANICKÉ SVÍTIDLO - 3HOD, SVÍTÍCÍ PŘI VÝPADKU, AUTOTEST
LED - 227W, 9759/10027lm, 4000K, DALI, NO3H AT, d=1885x65x87mm, IP20 A1N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED - 171W, 6913/7178lm, 4000K, DALI, NO3H AT, d=983x65x87mm, IP20 A2N | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ (DOWNLIGHT), ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
LED - 12,3W, 1699lm, 4000K, d=150x50mm, IP20, RAL 9003 B1 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ (DOWNLIGHT) VÝKLOPNÉ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK
LED - 6,9W, 575lm, 4000K, d=98x38mm, IP20, bílé B2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED BODOVÉ PŘISAZENÉ (STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ) - DO VITRÍNY
LED - 5W, 330lm, 230V, 4000K, GU10, 80x80x82mm, IP20 G | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO LED NOUZOVÉ AKUMULÁTOROVÉ VESTAVNÉ S ASYMETRICKOU OPTIKOU OSVĚTLUJÍCÍ ÚNIKOVOU TRASU.
LED, 2W, 230V, 380lm, 1hod, 65x65mm, IP20 N | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED PÁSEK V AL PROFILU, OPAL DIFUZOR, IP20
LED pásek v Al profilu 8W/m, 1150lm/m, 4000K, CRI80, DALI, IP20 | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LED pásek v Al profilu 8W/m, 1150lm/m, 4000K, CRI80, EVG, IP20 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DALI ZAŘÍZENÍ
DALI řízení + podlačítková jednotka se 4-mi vstupy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
napaječe (trafa) k svítidlům - 60W, 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
napaječe (trafa) k svítidlům - 100W, 24V DC | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DALI převodník - LED stmívač - 96W, 8A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI
Příspěvek na recyklaci svítidel | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní a stavební práce
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE
100x100x70 mm | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
O tloušťce 60cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
O tloušťce 100cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
Sire 70 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STEN
Sire 30 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVE PODLAZE
HLOUBKA 50mm
Sire 100 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LESENI LEHKE PRACOVNI O VYSCE
LESENOVE PODLAHY
Do 3.5 m | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zemní a stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | REKONSTRUKCE JEDNACÍHO SÁLU RADY PARDUBICKÉHO KRAJE Pardubice
Projekt | D.1.4.3 - EL - ELEKTRO SILNOPROUD
Investor | Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Padubice
Z. č. | 012022
A. č. | D.1.4.3-EL06
Smlouva
Vypracoval | ing. Havlíček
Kontroloval
Datum | 14.06.2022
Zpracovatel | Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
Nižší sazba DPH % | 15
Vyšší sazba DPH % | 21
Procento PM % | 5