## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Materiál a montážní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Demontáže
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních
raménkových | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR
6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých
pevně, 23 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
3 x 2,5 mm2 | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Materiál a montážní práce
INSTALAČNÍ MATERIÁL
1232 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 32 750N | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65
D 9045 1,5-4 mm2, Cu, 5 pól. svorkovnice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
Do 2,5 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
Do 16 mm2 | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele
Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)
A - LED - uliční, 4000lm, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK09, tělo z hliníkového odlitku, opt. DX10 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝLOŽNÍK STĚNOVÝ
TR třmen výl.na zeď žárově zinkovaný | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JZ1-500 výl.na zeď jedn.žárově zinkovaný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Strojhodiny montážní plošiny | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Materiál a montážní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
POZNÁMKY : | [6 empty] | 0 | 0
V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [6 empty] | 0 | 0
- zábory pozemků, místní poplatky | [6 empty] | 0 | 0
- dopravní značení, označení stavby | [6 empty] | 0 | 0
- vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 322-014 CHVALETICE
Projekt | C.3 - SO 430 - PŘELOŽKA EL. VO VEDENÍ
Investor | PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 532 11 PARDUBICE
Z. č. | 18/72
A. č. | C.3
Smlouva
Vypracoval | ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2018
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5