## REKAPITULACE
NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE PAVILON (I) - ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A
SCHODIŠTĚ
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | 0 | 21 | 0
ZEMNÍ PRÁCE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## ELEKTRO
KÓD | VC 21-M | MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání obvodů stávající elektroinstalace, zajištění ochrany při stavbě | hod | 6 |  | 0
SIL | 2 | demontáž elektroinstalace v řešených prostorách, vč.odvozu a likvidace | hod | 8 |  | 0
SIL | 3 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 7 |  | 0
SIL | 4 | spínač červený(oranžový) řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 2 |  | 0
SIL | 5 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 3 |  | 0
SIL | 6 | spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO | ks | 4 |  | 0
SIL | 7 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 6 |  | 0
SIL | 8 | spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch | ks | 2 |  | 0
SIL | 9 | přepínač bílý řaz.1 IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 10 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 24 |  | 0
SIL | 11 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO s přep.ochranou | ks | 7 |  | 0
SIL | 12 | zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch | ks | 3 |  | 0
SIL | 13 | B-LED panel 34W/4100lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ | ks | 11 |  | 0
SIL | 14 | C-LED panel 17W/1800lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 17W, Ra 80+ | ks | 8 |  | 0
SIL | 15 | D-LED panel 26W/2600lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ | ks | 2 |  | 0
SIL | 16 | N-nouzové, dočasné svítidlo 1x8W, vč.zdroje IP40 uzavřené, přisazené, s piktogramem | ks | 11 |  | 0
SIL | 17 | G-žár.svítidlo 1x60W, vč.zdroje, IP54 vodotěsné, přisazené, s ochranným košem | ks | 8 |  | 0
SIL | 18 | E-žár.svítidlo 1x13W, vč.zdroje, IP40 kulaté, přisazené | ks | 2 |  | 0
SIL | 19 | GP-LED.svítidlo 34W/4100lmn, IP66, přisazené, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ a nouzový modul Ra 80+ | ks | 6 |  | 0
(hlavní+protipanické osvětlení)
SIL | 20 | vodič CY10žl/zel. PU | m | 80 |  | 0
SIL | 21 | kabel CYKY 3Jx1,5 PU | m | 290 |  | 0
SIL | 22 | kabel CYKY 3Ox1,5 PU | m | 110 |  | 0
SIL | 23 | kabel CYKY 5Jx1,5 PU | m | 170 |  | 0
SIL | 24 | kabel CYKY 3Jx2,5 PU | m | 130 |  | 0
SIL | 25 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 PU | m | 260 |  | 0
SIL | 26 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx2,5 PU | m | 110 |  | 0
SIL | 27 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx16 PU | m | 65 |  | 0
SIL | 28 | lišta LV 40x15 HD PU | m | 30 |  | 0
SIL | 29 | lišta LV 18x13 HD PU | m | 40 |  | 0
SIL | 30 | lišta LV 100x40 HD PU | m | 15 |  | 0
SIL | 31 | přeložení kabelů v m.4.17-chodba ze stávajícíh malých lišt do lišty LV 100x40mm | hod | 4 |  | 0
SIL | 32 | trubka tuhá, střední zátěž 25/21,4mm PU | m | 15 |  | 0
SIL | 33 | trubka tuhá, střední zátěž 32/27,8mm PU | m | 10 |  | 0
SIL | 34 | krabice odbočná do 4mm2, čtverec, 81x81x38mm, na povrch IP66 | ks | 8 |  | 0
SIL | 35 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 55 |  | 0
SIL | 36 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 15 |  | 0
SIL | 37 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 210 |  | 0
SIL | 38 | krabice odbočná s pož.odolností P90-R do 6mm2, čtverec, 100x100mm, IP66 | ks | 14 |  | 0
SIL | 39 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 14 |  | 0
SIL | 40 | ukončení kabelů do 5x25 | ks | 2 |  | 0
SIL | 41 | protipožární ucpávka | ks | 9 |  | 0
SIL | 42 | výchozí revizní zpráva | hod | 24 |  | 0
0
KÓD | VC C801-3 | STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 12 |  | 0
SIL | 2 | vyřezání otvoru pro krabice 68mm | ks | 70 |  | 0
SIL | 3 | vybourání NIKY pro nový rozvaděč š.700xv.1200xhl.300mm | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zednické zapravení NIKY pro nový rozvaděč š.700xv.1200xhl.300mm, tj.dozdění cihlami | ks | 1 |  | 0
zapravení maltou
SIL | 5 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 45 |  | 0
SIL | 6 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 30mm | m | 45 |  | 0
SIL | 7 | vyřezání spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 25 |  | 0
SIL | 8 | zapravení maltou spáry ve zdi cihla/tvár.do hl.30mm š.do 70mm | m | 25 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | spínač bílý řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 7 |  | 0
SIL | 2 | spínač červený(oranžový) řaz.1 IP20 komplet PO | ks | 2 |  | 0
SIL | 3 | přepínač bílý řaz.5 IP20 komplet PO | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | spínač bílý řaz.6 IP20 komplet PO | ks | 4 |  | 0
SIL | 5 | tlačítko bílé řaz.1/0 IP20 komplet PO | ks | 6 |  | 0
SIL | 6 | spínač bílý řaz.1 IP44 na povrch | ks | 2 |  | 0
SIL | 7 | přepínač bílý řaz.1 IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO | ks | 24 |  | 0
SIL | 9 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z bílá IP20 komplet PO s přep.ochranou | ks | 7 |  | 0
SIL | 10 | zásuvka 10/16A/250V 2P+Z bílá IP44 na povrch | ks | 3 |  | 0
SIL | 11 | B-LED panel 34W/4100lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ | ks | 11 |  | 0
SIL | 12 | C-LED panel 17W/1800lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 17W, Ra 80+ | ks | 8 |  | 0
SIL | 13 | D-LED panel 26W/2600lmn, IP40, přisazený, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ | ks | 2 |  | 0
SIL | 14 | N-nouzové, dočasné svítidlo 1x8W, vč.zdroje IP40 uzavřené, přisazené, s piktogramem | ks | 11 |  | 0
SIL | 15 | G-žár.svítidlo 1x60W, vč.zdroje, IP54 vodotěsné, přisazené, s ochranným košem | ks | 8 |  | 0
SIL | 16 | E-žár.svítidlo 1x13W, vč.zdroje, IP40 kulaté, přisazené | ks | 2 |  | 0
SIL | 17 | GP-LED.svítidlo 34W/4100lmn, IP66, přisazené, vč.LED modulu 34W, Ra 80+ a nouzový modul Ra 80+ | ks | 6 |  | 0
(hlavní+protipanické osvětlení)
SIL | 18 | vodič CY10žl/zel. | m | 80 |  | 0
SIL | 19 | kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 290 |  | 0
SIL | 20 | kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 110 |  | 0
SIL | 21 | kabel CYKY 5Jx1,5 | m | 170 |  | 0
SIL | 22 | kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 130 |  | 0
SIL | 23 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 | m | 260 |  | 0
SIL | 24 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx2,5 | m | 110 |  | 0
SIL | 25 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx16 | m | 65 |  | 0
SIL | 26 | lišta LV 40x15 HD | m | 30 |  | 0
SIL | 27 | lišta LV 18x13 HD | m | 40 |  | 0
SIL | 28 | lišta LV 100x40 HD | m | 15 |  | 0
SIL | 29 | trubka tuhá, střední zátěž 25/21,4mm | m | 15 |  | 0
SIL | 30 | trubka tuhá, střední zátěž 32/27,8mm | m | 10 |  | 0
SIL | 31 | krabice odbočná do 4mm2, čtverec, 81x81x38mm, na povrch IP66 | ks | 8 |  | 0
SIL | 32 | krabice přístrojová, kruhová 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 55 |  | 0
SIL | 33 | krabice odbočná, kruhová, 68mm, do duté, cih.stěny IP20 | ks | 15 |  | 0
SIL | 34 | svorka pružinová 5x2,5mm2 | ks | 210 |  | 0
SIL | 35 | krabice odbočná s pož.odolností P90-R do 6mm2, čtverec, 100x100mm, IP66 | ks | 14 |  | 0
SIL | 36 | protipožární ucpávka | ks | 9 |  | 0
0
KÓD | VC 21-M | MONTÁŽE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | zjištění stavu stávající jímací soustavy, vč.svodů | hod | 8 |  | 0
SIL | 2 | spolupráce hydraulická terénní montážní plošina do v.20,3m | hod | 6 |  | 0
SIL | 3 | přistavení hydraulická terénní montážní plošina do v.20,3m | km | 20 |  | 0
SIL | 4 | vodič AlMgSi 8mm na střeše, svodu PU vč.montáže podpěr vedení | m | 50 |  | 0
SIL | 5 | podpěra vedení na hřebenáče 190-230mm | ks | 3 |  | 0
SIL | 6 | svorka hromosvodová do 2šrouby okapová | ks | 2 |  | 0
SIL | 7 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 14 |  | 0
SIL | 8 | svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební | ks | 2 |  | 0
SIL | 9 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 2 |  | 0
SIL | 10 | ochranný úhelník 1700mm | ks | 2 |  | 0
SIL | 11 | štítek označovací | ks | 2 |  | 0
SIL | 12 | tvarování mont.dílu | ks | 2 |  | 0
SIL | 13 | drát FeZn 10mm v zemi VU | m | 25 |  | 0
SIL | 14 | svorka spojovací drát-drát do 2šrouby | ks | 4 |  | 0
SIL | 15 | pasivní ochrana, nátěr svorek v zemi | ks | 4 |  | 0
SIL | 16 | zemnící tyč ZT 2000mm, vč.svorek pro propojení uz.drátu | ks | 6 |  | 0
SIL | 17 | výchozí revizní zpráva | hod | 8 |  | 0
0
KÓD | VC 46-M | ZEMNÍ PRÁCE ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | výkop rýhy š.350mmxhl.700mm tř.3 pro vedení uz.drátu | m | 16 |  | 0
SIL | 2 | zához rýhy zeminou š.350mmxhl.700mm tř.3 | m | 16 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ROZŠÍŘENÍ STÁV.BLESKOSVODU | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vodič AlMgSi 8mm | m | 50 |  | 0
SIL | 2 | podpěra vedení svod délka do d.300mm | ks | 8 |  | 0
SIL | 3 | hmoždinka průměr 14mm | ks | 8 |  | 0
SIL | 4 | svorka hromosvodová do 2šrouby okapová | ks | 2 |  | 0
SIL | 5 | svorka hromosvodová do 2šrouby spojovací | ks | 14 |  | 0
SIL | 6 | svorka hromosvodová nad 2šrouby zkušební | ks | 2 |  | 0
SIL | 7 | svorka hromosvodová nad 2šrouby křížová | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | ochranný úhelník 1700mm | ks | 2 |  | 0
SIL | 9 | držák OÚ do zdi 200mm | ks | 4 |  | 0
SIL | 10 | štítek označovací | ks | 2 |  | 0
SIL | 11 | drát FeZn 10mm | m | 25 |  | 0
SIL | 12 | svorka spojovací drát-drát do 2šrouby | ks | 4 |  | 0
SIL | 13 | zemnící tyč ZT 2000mm, vč.svorek pro propojení uz.drátu | ks | 6 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | rozvaděč komplet Z 96TE s požární odolností EI30 DP1-S IP40/IP20 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 12 |  | 0
SIL | 3 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.7 |  | 0
SIL | 4 | chránič 25/4/030AC typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič 10B/1 10kA | ks | 5 |  | 0
SIL | 6 | jistič 16B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | jistič 50B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | chráničojistič 16B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 10 | pomocná N sběrnice | ks | 1 |  | 0
SIL | 11 | výchozí revizní zpráva | hod | 4 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY NOVÝ ROZVADĚČ RS4.1 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | rozvaděč komplet Z 96TE s požární odolností EI30 DP1-S IP40/IP20 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 12 |  | 0
SIL | 3 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.7 |  | 0
SIL | 4 | chránič 25/4/030AC typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič 10B/1 10kA | ks | 5 |  | 0
SIL | 6 | jistič 16B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | jistič 50B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 9 | chráničojistič 16B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 10 | pomocná N sběrnice | ks | 1 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 0.1 |  | 0
SIL | 3 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 4 | jistič 10B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | jistič 16B/1 10kA | ks | 3 |  | 0
SIL | 6 | propojení nových obvodů svorky, jističe, posunutí stáv.jističů, prostorová úprva v rozvaděči | hod | 3 |  | 0
SIL | 7 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 2 |  | 0
SIL | 8 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.1 |  | 0
SIL | 3 | jistič 10B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | jistič 16B/1 10kA | ks | 3 |  | 0
0
Vysvětlivky k cenové soustavě:
CENOVÁ SOUSTAVA OCEP 6-2020
Ceník oceňování montážních prací Selpo Broumy používaný cca 2500 elektromontážními firmami v ČR
Cenová soustava HS REVIZE 6-2020
Cena hodinové sazby revizních techniků v místě stavby