## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | stavba!cislostavby | stavba!nazevstavby
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt V 20 (hidden)
Stavba : | stavba!cislostavby | stavba!nazevstavby
Objekt : | V 20 | Ostatní a vedlejší náklady |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | V 20
Ostatní a vedlejší náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis |  |  |  |  | Cena (Kč)
01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Celkem objekt |  | V 20 |  | #REF!

## REKAPITULACE
Cenový rozpočet
Stavba: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – pavilon (I)-adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
Stupeň: Projekt pro provádění stavby
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11
REKAPITULACE
Popis | Cena bez DPH
Strukturovaná kabeláž - materiál | 0 | Kč
Strukturovaná kabeláž - montáž | 0 | Kč
Dorozumívací systém - materiál | 0 | Kč
Dorozumívací systém - montáž | 0 | Kč
Zabezpečovací systém EZS -materiál | 0 | Kč
Zabezpečovací systém EZS - montáž | 0 | Kč
Odvoz a likvidace stavebních sutí a odpadu | 0 | Kč
Celkové náklady bez DPH | 0 | Kč
CENOVÁ SOUSTAVA OCEP 5-2020
V České Třebové 8/2020

## STRUKTURKA
Stavba: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – pavilon (I)-adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
Stupeň: Projekt pro provádění stavby
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
včetně rozvodů pro dorozumívací systém
Popis | Množství |  | Cena materiálu / jedn. |  | Cena materiálu celkem |  | Cena montáže/ jedn. |  | Cena montáže celkem |  | Cenová soustava
Vyvazovací panel 1U | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Patch panel černý osazený 24 pozic 1U CAT5E s vyvazovací lištou | 1 | ks |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Patchkabel 1m | 10 | ks |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Zásuvka 2xRJ45 v designu dle výběru zákaznika | 5 | ks |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Měření zásuvek (měřící protokol) | 5 | ks |  |  | 0 |  |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Krabička KU68, včetně sekání | 8 | ks |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Průraz strop, zeď pr.60mm | 5 | ks |  |  | 0 |  |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Kabel UTP 5e LSOH | 770 | m |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Kabel CYSY 2x1,5 | 165 | m |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Lišta vkládací 40x20 | 26 | m |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Trubka ohebna 2323 včetně sekání, uložení | 35 | m |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Trubka ohebna 2336 vyvázaná na roštu | 12 | m |  | Kč | 0 | Kč |  | Kč | 0 | Kč | CS OCEP 5-2020
Materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 | Kč
Montáž celkem bez DPH | [8 empty] | 0 | Kč
Celkové náklady bez DPH | [8 empty] | 0 | Kč
Uvedené položky jsou včetně spotřebního materiálu
[5 empty] | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!

## DOROZUMÍVACÍ SYSTÉM
Cenový rozpočet
Stavba: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – pavilon (I)-adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
Stupeň: Projekt pro provádění stavby
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11
Název | Označení | Množství nově dodaných | materiál |  | montáž
|  |  | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem | cenová soustava
"Dorozumívacího zařízení sestra - pacient" Codaco HCC-07 IP
Kontrola vedení |  | 1 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Datový switch 24 portů/19" (nutné místo 1U v racku) | SWI - 24/19" | 1 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Napájecí injektor 8 portů/19" (nutné místo 1U v racku) | POE - 8/19" | 1 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Venkovní terminál (vchod) | OT-4 IP | 3 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Patch kabel | Patch 0,3m | 4 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 | CAT5E | 6 |  | 0 |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Instalace a konfigurace systému |  | 1 |  |  |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Úklid staveniště |  | 1 |  |  |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Kontrolní provoz, zaškolení |  | 1 |  |  |  | 0 | CS OCEP 5-2020
Součty: |  |  |  | 0 |  | 0
Celkové náklady bez DPH | [5 empty] | 0

## EZS
Cenový rozpočet
Stavba: NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice – pavilon (I)-adaptace části podkroví s přístavbou výtahu a schodiště
Stupeň: Projekt pro provádění stavby
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám.125, Pardubice 532 11
Systém zabezpečení – EZS
Položka | MJ | Množství | Cena jednotková |  | Cena |  | cenová soustava
|  |  | Materiál | Práce | Materiál | Práce
Ústředna s LAN a GSM komunikátorem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicový PIR detektor pohybu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicový magnetický detektor otevření | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Záložní akumulátor 12V, 2,6 Ah | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicová siréna vnitřní | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Sběrnicový optický indikátor sekce | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | CS OCEP 5-2020
Oživení a nastavení systému, zkoušky, výchozí revize | [6 empty] | CS OCEP 5-2020
Materiál celkem |  |  |  |  | 0
Práce celkem | [5 empty] | 0
Celkové náklady bez DPH | [5 empty] | 0
Uživatel si dodá vlastní SIM kartu. Uvedené položky jsou včetně kabelizací a spotřebního materiálu.