## REKAPITULACE
NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE PAVILON (I) - ADAPTACE ČÁSTI PODKROVÍ S PŘÍSTAVBOU VÝTAHU A
SCHODIŠTĚ ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE
ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
NAZEV | CENA bez DPH | DPH | CENA s DPH
UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP | 0 | 21 | 0
MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | 0 | 21 | 0
MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | 0 | 21 | 0
REKAPITULACE CELKEM | 0 | 21 | 0

## ELEKTRO
KÓD | VC 21-M | MONTÁŽE SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
ELEKTROINSTALACE
SIL | 1 | tlačítko CENTRAL stop s ochranným sklíčkem 230V/IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | tlačítko TOTALL stop s ochranným sklíčkem 230V/IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. hl.jističi v rozvaděči RS01 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | úprava zapojení v rozvaděči RS01 | hod | 2 |  | 0
SIL | 5 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 PU | m | 200 |  | 0
SIL | 6 | krabice odbočná vč.svorkovnice do 4mm2, čtverec, na povrch IP44 | ks | 5 |  | 0
SIL | 7 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx25 PU | m | 30 |  | 0
SIL | 8 | lišta LV 24x22 HD PU | m | 35 |  | 0
SIL | 9 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 21 |  | 0
SIL | 10 | ukončení kabelů do 5x25 | ks | 2 |  | 0
SIL | 11 | protipožární ucpávka | ks | 5 |  | 0
SIL | 12 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 8 |  | 0
SIL | 13 | výchozí revizní zpráva | hod | 16 |  | 0
ÚPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V PROSTORÁCH JIP INTERNY
SIL | 14 | vyhledání obvodů stávající elektroinstalace nouzového osvětlení, odpojení stáv.kabeláže | hod | 6 |  | 0
SIL | 15 | demontáž svítidel hl.osvětlení pro protažení a opětovná montáž, zajištění ochrany při stavbě | hod | 8 |  | 0
SIL | 16 | odpojení svítidel nouz.osvětlení, zajištění ochrany při stavbě | ks | 8 |  | 0
SIL | 17 | přepojení svítidel nouz.osvětlení do jediného obvodu VDO | ks | 8 |  | 0
SIL | 18 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 PU | m | 115 |  | 0
SIL | 19 | krabice odbočná vč.svorkovnice do 4mm2, čtverec, na povrch IP44 | ks | 8 |  | 0
SIL | 20 | ukončení kabelů do 5x4 | ks | 16 |  | 0
SIL | 21 | projektová dokumentace skutečného stavu | hod | 3 |  | 0
SIL | 22 | výchozí revizní zpráva | hod | 4 |  | 0
ÚPRAVA RAMP(MOSTŮ) PRO OBVODY VDO 4.1,2,3,4 BOXŮ JIP INTERNY
SIL | 23 | vyhledání obvodů stávající elektroinstalace ramp | ks | 6 |  | 0
SIL | 24 | demontáž 4ks zásuvek v každé rampě, vč.zapojení | ks | 24 |  | 0
SIL | 25 | úprava délky jednotlivých částí krycího plechu mezi zásuvkami jednotlivé rampy | ks | 6 |  | 0
SIL | 26 | posunutí jednotlivých komponentů v dotčeném profilu (datové zásuvky, PA pospojení, manometry, …) | ks | 6 |  | 0
SIL | 27 | krabice instalační pro zásuvku, do rampy | ks | 30 |  | 0
SIL | 28 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z ZIS žlutá | ks | 12 |  | 0
SIL | 29 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z VDO červená | ks | 18 |  | 0
SIL | 30 | propojení nových zásuvek ZIS, VDO do stávající instalace rampy | ks | 30 |  | 0
SIL | 31 | oživení systému nových zásuvek ZIS, VDO, zaškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0
SIL | 32 | revizní zpráva ramp-mostů | hod | 16 |  | 0
0
KÓD | VC C801-3 | STAVEBNÍ PRÁCE SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vybourání otvoru do R=60mm tl.do 600mm v cih.zdi | ks | 8 |  | 0
SIL | 2 | úprava rozebíratelných podhledů, tj.odsazení a zpětné umístění desek v prostoru vedení kabeláže | m | 35 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY SILNOPROUDÉ ROZVODY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
ELEKTROINSTALACE
SIL | 1 | tlačítko CENTRAL stop s ochranným sklíčkem 230V/IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | tlačítko TOTALL stop s ochranným sklíčkem 230V/IP44 na povrch | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. hl.jističi v rozvaděči RS01 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 | m | 200 |  | 0
SIL | 5 | krabice odbočná vč.svorkovnice do 4mm2, čtverec, na povrch IP44 | ks | 5 |  | 0
SIL | 6 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 5Jx25 | m | 30 |  | 0
SIL | 7 | lišta LV 24x22 HD | m | 35 |  | 0
SIL | 8 | protipožární ucpávka | ks | 5 |  | 0
ÚPRAVA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V PROSTORÁCH JIP INTERNY
SIL | 9 | kabel 1-CXKH-R-J B2CAS1D0 3Jx1,5 | m | 115 |  | 0
SIL | 10 | krabice odbočná vč.svorkovnice do 4mm2, čtverec, na povrch IP44 | ks | 8 |  | 0
ÚPRAVA RAMP(MOSTŮ) PRO OBVODY VDO 4.1,2,3,4 BOXŮ JIP INTERNY
SIL | 11 | krabice instalační pro zásuvku, do rampy | ks | 30 |  | 0
SIL | 12 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z ZIS žlutá | ks | 12 |  | 0
SIL | 13 | zásuvka poloz. 10/16A/250V 2P+Z VDO červená | ks | 18 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 3 |  | 0
SIL | 2 | demontáž stáv.jističů FA5, FA6, FA01.2 | ks | 3 |  | 0
SIL | 3 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi DPX 160 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | elektronický jistič 3VA2116-5HL36-0AA0 125A+izolační přepážky+2xnapěťová nezávislá spoušť | ks | 2 |  | 0
SIL | 5 | elektronický jistič 3VA2025-5HL36-0AA0 25A+izolační přepážky+2xnapěťová nezávislá spoušť | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | jistič LTN-B80/3+vypínací cívka 230V | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | odpínač OPVP10-1+poj.10A gG | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 7 |  | 0
SIL | 9 | zapojená svorka RS25 | ks | 3 |  | 0
SIL | 10 | propojovací systém 80A/3L 10kA | ks | 0.3 |  | 0
SIL | 11 | propojení ovládacích obvodů central, total stop | hod | 4 |  | 0
SIL | 12 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 6 |  | 0
SIL | 13 | propojení silových obvodů jističů, úprava zapojení řešených jističů | hod | 4 |  | 0
SIL | 14 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 3 |  | 0
SIL | 15 | výchozí revizní zpráva | hod | 6 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE HR | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi DPX 160 | ks | 2 |  | 0
SIL | 2 | elektronický jistič 3VA2116-5HL36-0AA0 125A+izolační přepážky+2xnapěťová nezávislá spoušť | ks | 2 |  | 0
SIL | 3 | elektronický jistič 3VA2025-5HL36-0AA0 25A+izolační přepážky+2xnapěťová nezávislá spoušť | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | jistič LTN-B80/3+vypínací cívka 230V | ks | 1 |  | 0
SIL | 5 | odpínač OPVP10-1+poj.10A gG | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | svorka RS2,5 | ks | 7 |  | 0
SIL | 7 | svorka RS25 | ks | 3 |  | 0
SIL | 8 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.3 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi S40 40A | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 2 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.3 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | jistič 20B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 3 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 3 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS04 1.NP JIP INTERNY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 a S40 | ks | 2 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 2 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.3 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | jistič 20B/1 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 3 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1.5 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS1.2 1.NP AMBULANCE INTERNY | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 3 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.1 2.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS2.2 2.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.1 3.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS3.2 3.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 10B/1/30mA typ A | ks | 2 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi DX-IS 32A | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 2 |  | 0
SIL | 4 | zapojená svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 5 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 6 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 7 | chráničojistič 16B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
SIL | 8 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 1 |  | 0
SIL | 9 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 1 |  | 0
SIL | 10 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS4.1 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi DX-IS 32A | ks |  |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 2 |  | 0
SIL | 3 | svorka RS16 | ks | 3 |  | 0
SIL | 4 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 5 | jistič 63B/3 10kA | ks | 1 |  | 0
SIL | 6 | chráničojistič 16B/1/30mA typ A | ks | 1 |  | 0
0
KÓD | VC 7-32 | MONTÁŽE ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vyhledání stáv.obvodů v rozvaděči | hod | 2 |  | 0
SIL | 2 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 3 | zapojená svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | propojovací systém 63A/3L 10kA | ks | 0.15 |  | 0
SIL | 4 | propojení nových obvodů svorky, vypínací cívky, jističů, prostorová úprava v rozvaděči | hod | 0.5 |  | 0
SIL | 5 | úprava masky stáv.rozvaděče | hod | 0.5 |  | 0
SIL | 6 | výchozí revizní zpráva | hod | 2 |  | 0
0
KÓD | ČÍSLO | MATERIÁLY ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE RS09 4.NP | MJ | MNOŽSTVÍ | J.CENA | CENA CELKEM
SIL | 1 | vypínací cívka 230V/50Hz ke stáv. jističi LSN C50/3 | ks | 1 |  | 0
SIL | 2 | svorka RS2,5 | ks | 1 |  | 0
0