## Rozpis nátěrů aparátů
ROZPIS NÁTĚRŮ A OZNAČENÍ APARÁTŮ
Rev. | Číslo aparátu | Počet | Název aparátu | Nátěrový systém | Výměra nátěrové plochy (m2) | Barevný odstín | Označení na aparátu |  |  | Poznámka
[7 empty] | Velikost | Nápis | ks
0 | E | 1 | Kondenzátní nádrž s využitím tepla | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu
0 | F | 1 | Výměníková stanice ohřevu TUV | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu
0 | G | 1 | Výměníková stanice ohřevu pára - voda | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu
0 | H | 1 | Předehřev topné vody | - | - | - | - | - | - | nátěr a označení je součástí dodávky aparátu
0 | 3A | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3A | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu
0 | 3B | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3B | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu
0 | 3C | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3C | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu
0 | 3D | 1 | Expanzomat | - | - | - | V3 | 3D | 1 | nátěr je součástí dodávky aparátu
0 | 1 | 1 | Rozdělovač vody cirkulační teplé | C | 2,1 | 1100 | V2 | TEPLÁ VODA | 1
0 | 2 | 1 | Rozdělovač vody cirkulační studená | C | 2,1 | 1100 | V2 | STUDENÁ VODA | 1
V1 - výška písma 30mm
V3 - výška písma 60mm