## List1
Položka | Typ | Popis | Kusů celkem | Výrobce | Cena položky
Projekční práce
PD-1 |  | Projekční práce - vypracování projektu stupně pro provedení stavby. | 1 kpl
Montážní práce elektro a MaR
MP-1 |  | Montážní práce - Doplnění a zapojení nových přístrojů do rozvaděče +HR. Jedná se jistící prvky pro balené jednotky E, G, F, H. Dle projektové dokumentace 220079-D22-0002 | 1 kpl
MP-2 |  | Montážní práce -Doplnění a zapojení nových přístrojů do rozvaděče +DT1. Dle projektové dokumentace 220079-D22-0002. | 1 kpl
MP-3 |  | Montážní práce - Vybudování kabelových tras od páteřní stávající trasy k novým přístrojům (teplotní, tlakové senzory, klapky, balené jednotky E, G, F, H) | 1 kpl
MP-4 |  | Montážní práce - Odkrytí stávajících kabelových tras. Natažení a položení nové kabeláže dle rozpisu v projektové dokumentaci 220079-D22-0002. | 1 kpl
MP-5 |  | Montážní práce - Připojení nové kabeláže do nové polní instrumentace a balených jednotek E, G, F, H v rozvodně do rozvaděčů +HR a +DT1. | 1 kpl
MP-6 |  | Montážní práce - Pospojení nové polní instrumentace a balených jednotek E, G, F, H, na stávající konstrukci a zemnící síť. | 1 kpl
MP-7 |  | Montážní práce - Účast při oživení. | 1 kpl
MP-8 |  | Montážní práce - nespecifikované montážní práce a přípomoce v rozsahu jednoho dne dvou montážních pracovníku elektro. | 1 kpl
MP-9 |  | Montážní práce - Označení kabeláže a přístrojů. Zadělání prostupů elektro se souladem s požární zprávou. Úklid a předání staveniště. | 1 kpl
MP-10 |  | Montážní práce - Náklady spojené s ubytováním | 1 kpl
MP-11 |  | Montážní práce - Náklady spojené s cestovným | 1 kpl
Software
SW-1 |  | Rozšíření SW pro stávající PLC v rozvaděči +DT1. Investor zajistí aktuální stav SW pro stávající PLC. Tento SW předá organizaci, která bude provádět realizaci. | 38 DB
SW-2 |  | Rozšíření SW pro stávající HMI na dveřích rozvaděče +DT1. Investor zajistí aktuální stav SW pro stávající HMI. Tento SW předá organizaci, která bude provádět realizaci. | 38 DB
SW-3 |  | Rozšíření SW pro stávající SCADA. Investor zajistí aktuální stav SW pro stávající SCADA. Tento SW předá organizaci, která bude provádět realizaci. | 38 DB
SW-4 |  | SW pro autonomní balené jednotky E, G, F, H není předmětem tohoto projektu. SW zajišťuje dodavatel těchto jednotek. | 4 kpl |  | 0
SW-5 |  | SW - Náklady spojené s ubytováním | 1 kpl
SW-6 |  | SW - Náklady spojené s cestovným | 1 kpl
Kabelové trasy
KT-1 |  | Doplnění odboček z hlavní kabelové trasy k nové polní instrumentaci a baleným jednotkám E, G, F, H, včetně nosného a spojovacího materiálu. Odbočky budou provedeny drátěným kabelovým žlabem 50/50 ZŽ. | 40 m
KT-2 |  | Doplnění odboček z hlavní kabelové trasy k nové polní instrumentaci a baleným jednotkám E, G, F, H. Provedení trubka pevná elektrikářská včetně koncovek a držáků | 21 m
KT-3 |  | Trubka ohebná 750N HFXP turbo 32 černá pro instalace venku | 35 m
KT-4 |  | Spojovací materiál (šrouby, matice, podložky, hmoždinky apod.) | 1 kpl
KT-5 |  | Nespecifikovaný drobný montážní materiál kabelových tras | 1 kpl
Kabeláž
K-1 | CYA-6 GNYE | Zemnící lanko CYA 6 zeleno-žluté | 20 m | NKT cable
K-2 | CYA-16 GNYE | Zemnící lanko CYA 16 zeleno-žluté | 30 m | NKT cable
K-3 |  | Kabeláž dle rozpisky v projektu 220079-D22-0002 sekce =REPORT+DOK strana 3 (kusovník kabelů) + 10% rezervy | 1 kpl
K-4 |  | Ukončení kabelů | 1 kpl
Montážní materiál elektro a MaR
MM-1 | Stahovací pásky 250 | Stahovací pásky 250 mm | 4 bal
MM-2 | Stahovací pásky 100 | Stahovací pásky 100 mm | 3 bal
MM-3 |  | Kabelové štíky plastové + potisk | 50 ks
MM-4 |  | Ostatní drobný montážní materiál elektro | 1 kpl
MM-5 |  | Drobné ocelové konstrukce | 5 kg
Přístroje elektro a MaR
TIC100 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 300mm. Jímka senzoru 220mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI101 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 300mm. Jímka senzoru 220mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI102 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 180mm. Jímka senzoru 160mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI103 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 420mm. Jímka senzoru 340mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI104 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 180mm. Jímka senzoru 100mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI105 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 180mm. Jímka senzoru 160mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI106 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 420mm. Jímka senzoru 340mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI107 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 180mm. Jímka senzoru 160mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
TI108 |  | Odporový snímač. Teplotní rozsah měření snímačů 0 až 120 °C. Typ čidla PT1000/3850. Délka stonku 280mm. Jímka senzoru 220mm, procesní pripojení G1/2". | 1 kpl
PIC200 |  | Měřící rozsah od 0-6 bar. Přesnost: 0,5 % FS. Úprava nulového bodu a rozsahu. Značení CE: chráněno.EMC v souladu s direktivou EU EMC. Laserem kalibrovaná teplotní kompenzace a linearizace | 1 kpl
FIQ30 |  | Suchoběžný závitový domovní vodoměr pro studenou vodu GMDX. Bez dálkového odměřování. | 1 kpl
HC1 |  | Klapka ON/OFF elektrická s koncovými snímači polohy. Dodávka strojní části projektu | 1 kpl |  | 0
HC2 |  | Klapka ON/OFF elektrická s koncovými snímači polohy. Dodávka strojní části projektu | 1 kpl |  | 0
HC3 |  | Solenoid ON/OFF bez snímačů koncových poloh. Dodávka strojní části projektu. | 1 kpl |  | 0
RIO |  | RXIO kombinovaný I/O modul, 88 I/O. Rozšiřující modul stávajícího PLC značky DOMAT. | 1 kpl | DOMAT
Rozvaděče elektro a MaR
HR |  | Nové přístroje do stávajícího rozvaděče +HR dle projektové dokumentace 220079-D22-0002 část =REPORT+DOK strana 1 | 1 ks
HR |  | Rozvaděč HR nespecifikovaný drobný montážní materiál nutný pro doplnění přístrojů, který není součástí PD (perforované žlaby, vodiče dle PD, kabelové dutinky, oka, DIN lišty, spojovací a upevňovací materiál, označení přístrojů, vodičů, svorek apod.) | 1 kpl
DT1 |  | Nové přístroje do stávajícího rozvaděče +DT1 dle projektové dokumentace 220079-D22-0002 část =REPORT+DOK strana 2 | 1 kpl
DT1 |  | Rozvaděč +DT1 nespecifikovaný drobný montážní materiál nutný pro doplnění přístrojů, který není součástí PD (perforované žlaby, vodiče dle PD, kabelové dutinky, oka, DIN lišty, spojovací a upevňovací materiál, označení přístrojů, vodičů, svorek apod.) | 1 kpl
Ostatní náklady spojené se zakázkou
OST-1 |  | Seřízení a uvedení do provozu | 1 kpl
OST-2 |  | Montážní práce - vedení montážního deníku a účast na kontrolních dnech. | 1 kpl
OST-4 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 1 kpl
OST-5 |  | Zkušební provoz | 1 kpl
OST-6 |  | Zaškolení obsluhy a údržby | 1 kpl
OST-7 |  | Lešení, zdvihací plošina (do 5m) | 1 kpl
OST-8 |  | Ochranné pomůcky pro práce ve výškách pro splnění bezpečnosti práce na staveništi. Pro tento účel investor předá rizika. | 1 kpl
OST-9 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1 kpl
OST-10 |  | Průvodně technická dokumentace | 1 kpl
OST-11 |  | Výchozí revize elektro | 1 kpl
OST-12 |  | Stanovisko orgánu státního odborného dozoru TIČR | 1 kpl
OST-13 |  | Dopravné ostatní | 1 kpl
OST-14 |  | Režijní náklady spojené se zakázkou | 1 kpl
OST-15 |  | Materiál na zadělání prostupů elektro | 1 kpl
Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
Poznámka:
Nabízející jako odborná firma, u které se předpokládá, že do nabídky zahrne i nespecifikované položky potřebné pro realizaci.
Upřesnění požadavků je uvedeno v technické zprávě, do nabídky je potřeba zahrnout i části uvedené v technické zprávě.
POZOR:
Cena dopravného a ubytování je závislá na vzdálenosti poptávané firmy od místa montáže.