B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt je stávající škola gymnázia s plochou střechou, dělící se na 8 částí, Dělí se na A1, A2, A3, B, C, D, E1 a E2. Kromě části A1 jsou všechny části podsklepené. Gymnázium se nachází v části Pardubice II – viz Situace širších vztahů C.1, na pozemku parc. čísla st. 6872 k.ú Pardubice.

Pozemek stavebníka není oplocený a je rovinatý. Příjezd na staveniště bude z místní komunikace.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Budova gymnázia je navržena v souladu s platnými regulativy funkčních ploch územního plánu města Pardubice. Navržené sanace nikterak nemění charakteristiku budovy

Celková plocha pozemku parc.číslo  st. 6872 je 5207,0 m2

Zastavěná plocha gymnázia je 5207,0 m2 .

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek nebo vyjádření jsou zapracovány v dotčených částech PD.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Na dotčeném pozemku nebyly provedeny průzkumy.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Netýká se této stavby.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Sanace nosných zdí nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky ani nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Během prací nebudou probíhat žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

nejsou

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt je dostupný po místních komunikacích, Technická infrastruktura je zajištěna stávajícími přípojkami

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou známy.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Parcelní číslo: st. 6872, parcela katastru nemovitostí, kú. Pardubice , č. LV 70664 .

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Proběhl stavebně technický průzkum svislých nosných konstrukcí a základových konstrukcí 1.PP technický suterén (zpráva 2021/082 z 18.6.2021 – Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. Pardubice), který odhalil havarijní stav  železobetonových monolitických konstrukcí. Na základě tohoto průzkumu proběhla prohlídka 1.PP statikem a byl zpracován návrh sanace degradovaných nosných konstrukcí (statické posouzení – Ing. Jiří Kopecký 3/2022)

b) účel užívání stavby,

Účel stavby je neměnný. Technický suterén gymnázia

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhovaných staveb. Objekt gymnázia je bezbariérově přístupný.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření jsou zohledněny v PD.

Stanoviska a vyjádření jsou v části E. Dokladová část

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Netýká se této stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Navrhovanými sanacemi se parametry stavby nezmění.

h) Navrhovanými sanacemi se - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nemění se.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Termín zahájení stavby 		:	dle rozhodnutí zadavatele

Termín dokončení stavby 		:	do 12 měsíců od zahájení

j) orientační náklady stavby

Celkový náklad stavby  		:		10.100.000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Nemění se.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Nemění se.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nemění se.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Části gymnázia jsou bezbariérově přístupné.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Sanace nosných konstrukcí technického suterénu gymnázia domu je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.

Během užívání souboru staveb budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Nemění se

b) konstrukční a materiálové řešení,

Popis konstrukcí :

U poruch, kde došlo k odhalení výztuže se musí provést očištění napadené odhalené výztuže a poté provést reprofilaci. V místech, kde je výztuž porušená z více jak 30%, je nutné provést zesílení sloupů přiloženými L-profily spojené pásovinou.

Nesoudržný beton bude odstraněn, plocha očištěná a poté bude nanesen adhezní můstek, na takto připravený povrch bude nanesena reprofilační malta.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Provedením sanace bude obnovena mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Nemění se.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nemění se.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Nemění se.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Nemění se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Nemění se.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Nepředpokládá se

b) ochrana před bludnými proudy,

Nepředpokládá se

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Namáhání technickou seizmicitou objektů se nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

e) protipovodňová opatření,

Stavba nevyžaduje nová protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod

Nepředpokládá se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Stávající

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající.

c) doprava v klidu,

Stávající.

d) pěší a cyklistické stezky.

Stávající.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

neprovádí se

b) použité vegetační prvky,

nepoužívají se

c) biotechnická opatření.

Nepředpokládají se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavby svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ani nenaruší ekologické funkce a vazby.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není případ. Nebylo vydáno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navržena.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Objekty nejsou určeny pro plnění ochrany obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Zdrojem užitkové vody pro potřeby stavby bude připojení na stávající rozvody v budově a zdrojem elektřiny pro potřeby stavby ze stávajících rozvodů v budově.Odběr bude měřený.

b) odvodnění staveniště,

Neřeší se

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Veškeré sítě potřebné k sanaci se nachází na staveništi. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Pozemek školy je oplocen. Tak bude zajištěna ochrana a oddělení prostoru staveniště od okolí po dobu výstavby. Staveniště se nachází uvnitř budovy gymnázia. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů bude dodrženo nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Pracovní doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 19:00, ve dnech pracovního klidu a volna od 7:00 do 17:00. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště bude zařízeno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Jiné se nepožaduje.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveničtě bude umístěno na pozemku investora.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

17 01 01 beton, kat. O

17 01 02 cihla, kat. O

17 02 01 dřevo, kat. O

17 02 02 sklo, kat. O

17 02 03 plasty, kat. O

17 04 05 železo/ocel, kat. O

17 05 04 zemina/kameny, kat. O

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel atd., kat.O

Dále budou dodrženy podmínky stanovené magistrát města Pardubic, odbor ŽP:

Odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje.

Zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o těchto odpadech, včetně bilance odpadních zemin a jiných přírodních materiálů vytěžených během stavebních činností a zemních prací (dále jen „zemina“), jako součást dokumentace stavby, v rozsahu průběžné evidence o odpadech podle §39 odst.1 zákona o odpadech.

Soustředění vzniklých (stavebních) odpadů, odpadní zeminy na „mezideponie“ nesmí trvat déle než po dobu trvání stavby.

Odpadní zemina může být využita na povrchu terénu/použita v rámci stavby pro terénní úpravy, které jsou součástístavby za předpokladu, že budou dodrženy podmínky pro využití odpadů na povrchu terénu podle §12 a §14 odst.2 vyhlášky č.294/2005Sb. v platném znění .

Výše stanovené podmínky magistrátu města Pardubic, odbor ŽP se nevztahují na zeminy s nimiž je nakládáno v souladu s postupy k zajištění ochrany ZPF dle platných právních norem.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nebudou prováděny.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, zastavěná lokalita. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími

předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dílo, tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Nejsou stanoveny.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Doba výstavby je odhadována na 12 měsíců. Postup výstavby bude stanoven s vybraným zhotovitelem ve smluvním harmonogramu.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se

B.10 Stanoviska dotčených orgánů (samostatně)

Neřeší se

Chrudim červenec 2022                                                                                         Ing.Jiří Bakeš