## 410_SNOEZELEN
| Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí | [5 empty] | Příloha č. 2 smlouvy
Lázeňská 206, 562 01 Ústí nad Orlicí
Projekt : Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí nad Orlicí - půdní vestavba a rekonstrukce WC
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011493
Číslo položky ve výkazu výměr | Části VZ | Název zařízení | Typové (modelové) označení položky | Ks | Měrná jednotka | Cena v Kč za kus bez DPH | Cena v Kč bez DPH Celkem | DPH ve výši 21% | Cena v Kč včetně DPH celkem
410-01 |  | Neobsazeno
410-02 |  | Motorek k zrcadlovému prvku |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Motorek k zajištění otáčení drobných zrcadlových prvků, napájení 230V, montáž do SDK podhledu
410-03 |  | Zrcadlový prvek |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Dekorační zrcadlový prvek pro snoezelen terapii, průměr 20 cm, bude připojeno k motorku č. pol. 410-02, montáž do SDK podhledu
410-04 |  | Sada zásuvek pro dálkové ovládání |  | 2 | ks |  | 0 | 0 | 0
Sestava bezdrátově ovládaných zásuvek obsahuje dálkový ovladač a 5 zásuvek 230V s přijímačem. Maximální připojená zátěž je 3680 W/16 A. Zásuvky lze ovládat také ručně tlačítkem.
410-05 |  | Reflektor pro nasvícení zrcadlového prvku |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
LED reflektor pro nasvícení zrcadlového prvku, vč. dálkového ovladače pro změnu barev
410-06 |  | Hvězdné nebe |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Dekorativní osvětlení s LED světly pro umístění na strop nebo zeď, plocha 12-13m2
410-07 |  | Antidekubitní podložka |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Antidekubitní matrace, materiál PUR pěna, 80-90x190-200cm
410-08 |  | Vibro-akustická vodní postel 125x215cm nebo 90x200cm |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
nosnost min 120 kg, včetně zvukových a vibračních reproduktorů, zesilovače, vyhřívání, kondicionéru – přípravek s roztokem, aby se nekazila voda-,vinylového potahu/inkontinence/ a bavlněného prostěradla
410-09 |  | Bublinkový válec |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
LED světelný vodní sloup vč. náplně, výška 170-180 cm, pr. 15 cm vč. dálkového ovládání, vč. podstavce. Podstavec kvádr, polstrovaný d. 90-110 cm, š. 70-90 cm, výška 35-45 cm, s otvorem pro optická vlákna č. pol. 410-12
410-10 |  | Polohovací pomůcka, taburet k vodní posteli |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Podium (taburet) kruhový, pr. 80-90 cm nebo čtverec 80x80 - 90x90 cm, povrch omyvatelný
410-11 |  | LED světelný válec |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
LED světelný sloup (bez vody), výška 100-130 cm, pr. 10 - 15 cm, vč. dálkového ovládání a podstavce
410-12 |  | Optická vlákna se zdrojem |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Světelný systém optických kabelů určená pro rehabilitaci vč. světelného zdroje a dálkového ovladače, možnost zastavení barvy na požadované barvě, délka vláken 3,0m, počet vláken 200 ks
410-13 |  | Neobsazeno
410-14 |  | Projektor LED |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Projektor pro snoezelen prostředí vč. rotátoru. Projektor pro promítání tematických a olejových magnetických kotoučků
410-15 |  | Kotouček k projektoru |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Náhradní kotoučky k projektoru (magnetický kotouček pro LED projektor č. pol. 410-14), tématické
410-16 |  | Neobsazeno |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
410-17 |  | Polohovací pomůcka |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Taburet kulatý pr. 60-70 cm nebo kvádr rozměry 55-65x55-65x35-45 cm, výška 35-45 cm, omyvatelný povrch
410-18 |  | Pomůcka pro rozvoj motoriky |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Výuková pomůcka pro rozvoj smyslového vnímání, rytmiky, jemné i hrubé motoriky dětí. Materiál textil
410-19 |  | Zrcadlo akrylové |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Akrylové zrcadlo, rozměry 100-110 x 170-180, nalepení na zeď, instalace a rozměry přizpůsobit položce č. 410-09
410-20 |  | Neobsazeno
410-21 |  | UV světla |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
UV zářivkové svítidlo dl. 120 cm, výkon min. 36W
410-22 |  | Paraván |  | 1 | ks |  | 0 | 0 | 0
Paraván pro umístění didaktických prvků, nosná konstrukce ze dřeva, rozměry celková šířka 150 - 200 x výška 170 -200 cm
[5 empty] | Celkem | bez DPH | 0 | Celkem včetně DPH | 0
Poznámka
Všechny uvedené položky jsou včetně dopravy a montáže
Součástí dodávky je doprava na místo, instalace/montáž vč. instalačního materiálu, dopasování k okolním konstrukcím, uvedení doprovozu, likvidace a odvoz odpadu, zaškolení obsluhy