Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Obvazový materiál, obinadla

Část 1: Obinadlo elastické krátkotažné

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo elastické krátkotažné |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| tažnost 60-90% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoký pracovní(v chůzi 50-85mmHg) a nízký klidový tlak(v leže30mm Hg) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvale elastické, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj (tkaný) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsah bavlny minimálně 40 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez obsahu latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilizace možná vodní parou/EO | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost v napnutém stavu 90 g/m2 +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 2: Obinadlo elastické dlouhotažné

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo elastické dlouhotažné |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| minimální tažnost 130-170 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoký klidový, nízký pracovní tlak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj(tkaný) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez obsahu latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsah bavlny min. 60 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost v napnutém stavu 75 g/m2 +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilizace možná vodní párou/EO | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 3: Obinadlo elastické fixační s kohezivním účinkem

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo elastické fixační s kohezivním účinkem |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| kohesivní účinek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšné, savé | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| není třeba konečné upevnění, opakovaně přilne samo na sebe, neuvolňuje se, nelepí se na kůži | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podélně i příčně elastické | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružné i při opakovaném nošení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 4: Obinadlo hydrofilní pletené

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo hydrofilní pletené |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| pletené v šíři | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 5: Obinadlo elastické fixační

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo elastické fixační |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| tažnost 100 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| z měkké tkaniny, jemná pórovitá struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká elasticita i při delším používání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 6: Obinadlo tubulární elastické síťové

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo tubulární elastické síťové |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| síťový obvaz ve formě tubusu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoce elastický se širokými oky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při nástřihu se nesmí trhat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určené k rychlé fixaci krytí ran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 7: Obvaz hadicový pod sádru

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:

| Položka veřejné zakázky | Obvaz hadicový pod sádru |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| podvlek pro sádrové a syntetické obvazy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezešvý, pletený hadicový obvaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká příčná i podélná pružnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 8: Obinadlo sádrové

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:

| Položka veřejné zakázky | Obinadlo sádrové |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| pro střední až extrémně silnou stabilizaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| krémová konzistence, pórovitá struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosný gázový materiál musí obsahovat dostatečné množství přírodní sádry po obou stranách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při dotáčení musí vrstvy dobře přilnout | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doba tuhnutí max. do 5 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zhotovená sádra nesmí praskat a drolit se | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost 550 g/m2 +/- 100 g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při namočení nesmí docházet k nadměrnému vyplavení sádry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 9: Longeta sádrová

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 9:

| Položka veřejné zakázky | Longeta sádrová |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| slouží jako dlaha zajišťující větší pevnost připevněním shora na sádrový obvaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gázový nosný materiál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Část 10: Šátek trojcípý

Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 10:

| Položka veřejné zakázky | Šátek trojcípý |  |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE (nutno uvést požadované údaje) | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce. |
| rozměr 96 x 136 – 143 x 96cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyrobený z netkaného textilu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elastický | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednotlivě balený | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |