Odbor správních agend

| Č. jednací: MmP 121487/2022 Č. spisu: SZ_MMP 121487/2022 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Vyřizuje: Bc. Zdeněk Tobiáš | Krajská knihovna v Pardubicích Pernštýnské nám. 77 530 94 PARDUBICE |
| --- | --- |
| Telefon: 466 859 724 Email: zdenek.tobias@mmp.cz Datum: 3. 11. 2022 |  |

Žadatel:

- Pardubický kraj, IČ: 70892822, Komenského 125, 532 11 Pardubice, zastoupen Krajskou knihovnou v Pardubicích, IČ: 00085219, Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče k udržovacím pracím pro odstranění havarijního stavu spočívajících v opravě a nátěru výplní otvorů a opravě a nátěru jižní a východní fasády nemovité kulturní památky, Krajské knihovny čp. 77 na Pernštýnském nám. v Pardubicích na území Městské památkové rezervace Pardubice.

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče (dále jen dotčený orgán), ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 12. 10. 2022 žádost Krajské knihovny v Pardubicích, IČ: 00085219, se sídlem Pernštýnské nám. 77, 530 94 Pardubice, která má právo hospodařit s majetkem Pardubického kraje, IČ: 70892822, se sídlem Komenského 125, 532 11 Pardubice, podanou podle ustanovení § 14 odst. 1 památkového zákona o vydání závazného stanoviska k udržovacím pracím pro odstranění havarijního stavu spočívajících v opravě a nátěru výplní otvorů a opravě a nátěru jižní a východní fasády nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen ÚSKP ČR) pod rejstřík. č. 11238/6-1950, objektu Krajské knihovny na Pernštýnském nám. čp. 77 v Pardubicích na pozemku označeném jako st. parc. č. 67 vše v kat. území Pardubice na území Městské památkové rezervace Pardubice (dále jen MPR Pardubice) prohlášené Výnosem Ministerstva kultury ČSR č.j. 16 417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987. K žádosti dotčený orgán dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), vydává toto

závazné stanovisko.

Dotčený orgán podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona považuje záměr udržovacích prací spočívajících v očištění fasády tlakovou vodou, lokální odstranění nesoudržných dožilých omítek, doplnění a začištění omítek vápenným štukem, odsolení a odvlhčení spodní části stavby a sjednocující paropropustný nátěr fasády nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod rejstřík. č. 11238/6-1950, objektu Krajské knihovny na Pernštýnském nám. čp. 77 v Pardubicích na pozemku označeném jako st. parc. č. 67 vše v kat. území Pardubice na území MPR Pardubice, podle předloženého posudku vypracovaného DBC-AG, s. r. o., Pardubice, v 08/2022 pod názvem „Posouzení stavu fasádních omítek Krajské knihovny v Pardubicích“, z hlediska státní památkové péče za přípustný při dodržení těchto podmínek:

- Je nutné zajistit opravu střešní části objektu proti zatékání dešťových vod do korunní římsy.

- Práce budou prováděny s maximální ohleduplností a šetrností. Při opravě budou ostatní prvky ochráněny před poškozením či jiným znehodnocením, je tedy nutno dbát na maximální uchování původních prvků a detailů, které jsou nedílnou součástí památkové podstaty objektu. Zásahy do historických konstrukcí budou prováděny šetrně a budou minimalizovány na nezbytně nutnou potřebnou mez.

- Lokální oprava základní plochy fasády bude provedena klasickou vápennou štukovou omítkou se stejnou zrnitostí a pečlivě zarovnána a začištěna do roviny s okolní omítkou a sjednocena výmalbou. Výmalba bude provedena nátěrovými hmotami s vysokou paropropustností až po řádném vyzrání omítkovin lokálních oprav, a to v silikátovém systému jako je stávající.

- Dožilé a chybějící aktivní prvky fasády budou provedeny ve stávajících profilacích a zrnitosti klasické vápenné štukové omítky.

- Dřevěné výplně otvorů fasády budou zbaveny nátěrů a degradovaných tmelů, případné dožilé části budou vyměněny při dodržení vyschlého materiálu, rozměrů a profilací. Očištěné dřevěné konstrukce budou napuštěny, proveden základní nátěr a dva finální nátěry ve shodném chemickém řešení jako je stávající. Přetření tmelů bude provedeno po jejich zaschnutí.

- Barevnost výplní bude zachována jako je stávající.

- Před zahájením prací a v jejich průběhu budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby za účasti orgánů státní památkové péče.

- Odborný dohled nad prováděním komplexní péče o kulturní památky vykonává dle ust. § 32 odst. 2 písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích (dále jen NPÚP), který je oprávněn při realizaci uplatňovat náměty a připomínky ke zvýšení kvality prováděných prací. S příslušným pracovníkem NPÚP musí být konzultován postup prací a včas projednány veškeré odborné a problémové záležitosti. Za tímto účelem budou svolávány i nepravidelné konzultační schůzky v průběhu realizace záměru.

- Pro udržování obálky objektu knihovny bude odbornou stavební firmou s restaurátorskými zkušenostmi vypracován plán kontrol a udržovacích prací na dobu min. 10 let dopředu.

Odůvodnění:

Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče, projednal žádost zmocněnce vlastníka dotčeného pozemku a staveb na něm podanou dne 12. 10. 2022, k udržovacím pracím spočívajících v opravě a nátěru výplní otvorů a opravě a nátěru jižní a východní fasády nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR pod rejstřík. č. 11238/6-1950, objektu Krajské knihovny na Pernštýnském nám. čp. 77 v Pardubicích na pozemku označeném jako st. parc. č. 67 vše v kat. území Pardubice na území MPR Pardubice. Žádost je doložena informativním dokladem o vlastnictví, kopií katastrální mapy, zmocněním pro žadatele a posudkem vypracovaným DBC-AG, s. r. o., Pardubice, v 08/2022 pod názvem „Posouzení stavu fasádních omítek Krajské knihovny v Pardubicích“.

Ve smyslu ust. § 68 odst. 3 správního řádu se dotčený orgán zabýval předloženou žádostí, jejím obsahem a podklady, tj. především z přiloženého záměru, kontroly na místě samém a vyjádření NPÚP, vyhodnotil stávající stav, věc zvážil a hodnotil podklady a skutečný stav věci, o kterém nejsou pochybnosti, a dospěl k názoru, že požadovaný záměr stavebních úprav nemovitých kulturních památek umístěných v centru MPR Pardubice, lze z hlediska státní památkové péče akceptovat. K závěru vyřčeného ve výrokové části vedly dotčený orgán následující okolnosti, úvahy a skutečnosti.

Požadovaný záměr má být realizován na nemovité kulturní památce zapsané v ÚSKP ČR na území MPR Pardubice, proto podléhá vydání závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 památkového zákona.

Po základním posouzení předmětného záměru dotčený orgán hodnotil věc z pohledu stavebního práva, tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a dospěl k závěru, že rozhodovací pravomoc v rámci udržovacích prací a stavebních úprav na kulturních památkách přísluší stavebnímu úřadu, proto podle ust. § 44a památkového zákona není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení, ale úkonem učiněným dotčeným orgánem k tomuto řízení. K věci dotčený orgán dodává, že není kompetentní k výkladu stavebního práva.

Jelikož se záměr dotýká nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP ČR situované v samém centru MPR Pardubice, dotčený orgán si po předběžném přezkoumání žádosti a jejích příloh vyžádal písemností ze dne 12. 10. 2022 písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, jíž je NPÚP. NPÚP vydal v zákonem stanovené 20denní lhůtě ve věci písemné vyjádření čj. NPU-361/84602/2022/Pan ze dne 14. 10. 2022, doručené dotčenému orgánu dne 17. 10. 2022, o které se dotčený orgán ve smyslu ust. § 29 odst. 3 památkového zákona při vyhotovení závazného stanoviska opřel. NPÚP ve svém vyjádření mj. uvádí (citace v kurzívě): „…Předmět žádosti:

k obnově a opravě jižní a východní fasády objektu čp. 77 na Pernštýnském v Pardubicích na pozemku označeném jako st. parc. č. 67 v kat. území Pardubice.

Přílohy žádosti: Odborný posudek Posouzení stavu fasádních nátěrů Krajské knihovny v Pardubicích, vypracoval Ing. Richard Milič, CSc., 08/2022.

Popis zamýšlených prací:

Očištění fasády tlakovou vodou, odstranění nepřilnavých a degradovaných částí omítky, tmelení prasklin, oprava poškozených říms a štukových ozdob vápennou maltou a štukem, odsolení spodní části, biocidní ošetření, obnova silikátového nátěru ve stávající barevnosti. Obnova dožilých nátěrů oken – obroušení podkladu, nový nátěr ve stávající technologii a barevnosti.

Charakteristika objektu:

Dům v jádru gotický, raně renesanční přestavba, pozdně barokní štít, úpravy interiéru ve 20. století. Celková rekonstrukce v r. 2000, propojením sousedních domů pro krajskou knihovnu. Objekt funkčně propojený se sousedními domy pro krajskou knihovnu. Od roku 1955 odhalena iluzivní architektura na průčelí (původně zde byla pozdně barokně-klasicistní fasáda se štukovým reliéfem pštrosa).

Současný stav poznání chráněných kulturně historických hodnot dotčeného objektu:

Měšťanský dům je dokladem náročných stavebních úprav a výzdoby pozdně gotických a raně renesančních objektů ve městě. Významná součást centrálního prostoru městské památkové rezervace, dokumentující zásadní pernštejnské přestavby města. Důležitý prvek západní fronty hlavního historického náměstí při dominantě Zelené brány, dům spoluutváří charakter MPR Pardubice. Doklad uměleckohistorického vývoje. Ke kulturně historickým hodnotám budovy patří zejména materiálová struktura historických konstrukcí, hmotové uspořádání, půdorysná dispozice, architektonické členění fasád, vnitřní dispoziční členění, výzdoba interiérů a umístění stavby v rámci širších urbanistických vztahů.

Technický stav dotčených konstrukcí:

Štuková omítka popraskaná, lokální degradace jádrové omítky, poškození štukové výzdoby a říms, odlupování fasádního nátěru, plísně v úrovni soklu. Materiálově dožilé nátěry dřevěných oken.

Vyhodnocení žádosti:

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce budou v souladu s veřejným zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:

Vlastník bude svolávat pravidelné kontrolní dny za účasti orgánu SPP a pracovníka NPÚ, v rámci kterých předloží k odsouhlasení konkrétní materiálové řešení omítkovin a nátěrových hmot a referenční vzorky barevnosti povrchového nátěru fasád a nátěru oken.

Zdůvodnění:

Stávající špatný stavebně technický stav jižní a východní fasády s lokálně degradovanými částmi omítek a popraskaným nátěrem vyžaduje opravu. Vzhledem ke stávající použité technologii silikátového nátěru souhlasíme s obnovou silikátového nátěru, z důvodu přilnavosti a chemické provázanosti souvrství. K navrhovaným údržbovým pracím na fasádách, včetně obnovy materiálově dožilého nátěru novodobých dřevěných výplní oken, nemáme z hlediska zájmů státní památkové péče připomínky. Výše uvedenou podmínku klademe z důvodu neupřesnění konkrétního materiálového složení navrhovaných omítkových vrstev a dále z důvodu udržení materiálové a vzhledové autenticity vnějšího pláště cenného historického měšťanského domu. Při splnění výše uvedené podmínky navrhované práce nepoškodí památkové hodnoty objektu kulturní památky, navrhované práce zlepší stavebně technický stav objektu. …“

Dotčený orgán posuzoval předloženou žádost z hlediska jejího souladu s platnými právními předpisy a souladu se zájmy orgánů státní památkové péče a současně po jejich přezkoumání považuje podklady za dostatečné pro posouzení předmětu věci dle žádosti. Povinnost vlastníka kulturní památky vyžádat si předem k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí vydání závazného stanoviska je stanovena ust. § 14 odst. 1 památkového zákona. Zájmy památkové péče jsou stanoveny právními a metodickými předpisy z oblasti státní památkové péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky a podmínkami činnosti dle Výnosu MK ČSR čj. 16417/87-VI/1 ze dne 21. 12. 1987 o prohlášení historického jádra města Pardubic památkovou rezervací. Podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona příslušný orgán v závazném stanovisku vyjádří, zda požadované práce jsou z hlediska státní památkové péče přípustné a stanoví základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. Písemné vyjádření NPÚP jako odborné organizace státní památkové péče, k tomuto úkonu zmocněné ust. § 32 odst. 2 písm. f) památkového zákona, vyjadřuje odborné hledisko pro výkon a koordinaci odborné činnosti v oboru státní památkové péče. Vyjádření NPÚP je z tohoto pohledu doporučujícím stanoviskem pro posuzování věci dotčeným orgánem.

Základem a podstatou památkové péče je ochrana veřejného zájmu v této oblasti, tedy zachování jeho hmotného kulturního dědictví, historicky vzniklých kulturních hodnotách tvořících součást prostředí života současné a budoucí společnosti k ochraně nejenom památkového fondu, ale i potenciálu. Při ochraně, uchovávání, poznávání a zprostředkování památkového fondu je povinna veřejná správa (dotčený orgán) činit taková opatření, aby nedocházelo k neodůvodněným ztrátám památkových hodnot nebo samotných prvků památkového fondu. Ochrana veřejného zájmu je hlavní prioritou dotčených orgánů, kdy příslušný dotčený orgán státní památkové péče má za povinnost uchovávat pro budoucí generace urbanistická a architektonická díla kulturního dědictví, historické, umělecké a stavebně technické a taktéž podporovat a zlepšovat městská prostředí v historických intencích.

V rámci stavebních záměrů na nemovitých kulturních památkách v MPR Pardubice se dotčený orgán ve smyslu metodik, výkladů, jednotlivých úvah a rozborů požadovaných záměrů snaží historizující prostředí rehabilitovat a vrátit k původní koncepci. Je však nutné apelovat na vývoj staveb (konstrukčně i materiálově) a jejich prostředí, do kterých se záměr umísťuje včetně posouzení jeho charakteru a způsobu využití. Dotčený orgán k věci poukazuje na skutečnost historicky a kulturně cenného objektu, který je nemovitou kulturní památkou v samotném centru MPR Pardubice, proto je nutné jakékoliv stavební práce podřídit této skutečnosti.

NPÚP ve svém vyjádření popsal historickou a památkovou hodnotu objektu dokládající stavebně historický vývoj centra Pardubic od gotiky po současnost.

Dotčený orgán průběžně od r. 2021 konzultoval stav dotčeného objektu s Krajskou knihovnou v Pardubicích, proto ve věci předmětné stavby jako celku provedl kontrolní prohlídku stavby dne 25. 5. 2022, z níž téhož dne sepsal záznam pod č.j. MmP 59842/2022. Při této kontrolní prohlídce byly zjištěny nedostatky na fasádě, výplní otvorů, svislých a vodorovných konstrukcí a dále zjištěny statické poruchy – praskliny od vlásečnicových po silnější. V záznamu dotčený orgán poukazoval na (citace v kurzívě): „Celý objekt z uličního průčelí v 1. a 2. NP má opadané a jinak degradované omítky a nátěry. Některá okna již dožívají, u většiny je degradovaný nátěr. Ve 2. NP směr Zelenobranská jsou okna zcela dožilá. V 1. NP ve vstupních veřejných prostorách dožívá keramická dlažba podlah a omítky jsou zvlhlé. Veškeré omítkové části uliční fasády jsou v katastrofálním stavu a je nutné započít jejich opravu, aby nedocházelo k dalším poškozením, a to včetně zajištění odsolení a odvlhčení konstrukcí.

Okna směrem do Zelenobranské ulice je nutné vyměnit, protože jsou zcela dožilá a hrozí samovolným uvolněním (vypadnutí do ulice). Dále je nutné provést další repase oken a opravit zdegradované nátěry, díky nimž dochází k poškozování dřevěné konstrukce výplně. Keramické dlažby v 1. NP ve veřejných prostorách jsou zcela zničené (otvory až do hloubky 15 mm), je nutné provést z bezpečnostních důvodů výměnu. …“

Počátkem srpna r. 2022 došlo k uvolnění korunní římsy na jižní fasádě v rozsahu cca 1,5 m a jejímu zřícení na přilehlý chodník. Přivolaný zástupce odborné firmy konstatoval havarijní stav korunní římsy vlivem zatékání a další vážně nedostatky východní i jižní fasády včetně výplní otvorů.

Dotčený orgán si je vědom naléhavosti věci i s ohledem na bezpečnost osob a zvířat, proto ve výrokové části tohoto závazného stanoviska stanovil podmínky pro ochranu kulturního dědictví.

Vzhledem k posouzení věci odbornou firmou a následky dotčený orgán požaduje odstranit příčinu zatékání do korunní římsy objektu, aby nadále nedocházelo k vymývání pojiv v omítkovinách a jejich následné degradace a možnému zřícení. Před zahájením prací musí být veškeré uměleckořemeslné prvky řádně ochráněny před jakýmkoliv poškozením, aby bylo zachováno co nejvíce autenticity zpracování fasády. Lokální opravy dožilých omítkovin a aktivních prvků bude vyhotoveno tradičně ve stejném materiálovém, hmotovém, konstrukčním a barevném řešení jako je stávající. Stejně budou klasickým způsobem opraveny či repasovány výplně otvorů.

Před zahájením prací a v jejich průběhu budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky stavby za účasti orgánů státní památkové péče, aby mohly být uplatňovány náměty a připomínky ke zvýšení kvality prováděných prací, které se mohou projevit až při podrobném průzkumu z lešení. Za tímto účelem budou svolávány i nepravidelné konzultační schůzky v průběhu realizace záměru.

Vzhledem k absenci udržování obálky objektu knihovny bude odbornou stavební firmou s restaurátorskými zkušenostmi vypracován plán kontrol a udržovacích prací na dobu min. 10 let dopředu.

V rámci základních správních zásad, především s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení, v návaznosti na již vydaná závazná stanoviska a správní rozhodnutí ve věci, dotčený orgán v rámci zásady správního uvážení upustil písemně účastníka řízení informovat o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (závazného stanoviska) před jeho vydáním z důvodů využití zásad volného hodnocení důkazů správním orgánem, materiální pravdy a s ohledem na legitimní očekávání bez narušení zásady proporcionality. Tímto krokem nebylo právo účastníka řízení (resp. pouze žadatele) omezeno, jelikož doplněnými podklady nevznikly nové skutečnosti měnící obsahovou stránku žádosti. Účastník řízení je v rámci správních řízení obeznámen s postupy a podklady v těchto správních řízeních běžně řešených, a to i se stavem předmětu věci samotného, vyvolávající pochopitelné podmínky a požadavky jak odborné organizace, tak i správního orgánu (dotčeného orgánu). Vzhledem k uvedeným skutečnostem a výkladům správního práva dospěl dotčený orgán k závěru, že zásada rychlosti při dodržení správních lhůt pro vydání „rozhodnutí“ ve věci a zákonných lhůt stanovených pro zákonem uložené povinné vyjádření odborné organizace (podkladu „rozhodnutí“), s faktem kladného obsahu doloženého podkladu, není narušeno ust. § 36 odst. 1 správního řádu (základní zákonné právo účastníka – žadatele činit návrhy a navrhovat důkazy v průběhu celého řízení), ani ust. § 36 odst. 3 správního řádu, protože doložený podklad je dán právní povinností oprávněného subjektu s ohledem na to, že se žádosti vyhovuje a nijak její obsah nemění.

Po posouzení věci ve smyslu ust. § 68 odst. 3 správního řádu na základě správních zásad, především zásady legitimního očekávání a zásady materiální pravdy, a významu ust. § 50 správního řádu a následujících (podklady pro vydání rozhodnutí), dotčený orgán věc hodnotil a po analýze problematiky věci s ohledem na ochranu veřejného zájmu a s přihlédnutím k dalším oblastem ochran a požadavkům potřeb dospěl dotčený orgán k závěru ve smyslu výroku tohoto závazného stanoviska, tj., že požadované stavební úpravy lze z hlediska státní památkové péče akceptovat.

Na základě výkladů právních předpisů a judikatur, je nutné považovat kompletní obsah tohoto závazného stanoviska za právně závazný, nikoliv pouze jeho výrokovou část.

Poučení:

Toto závazné stanovisko není ve smyslu ust. § 44a památkového zákona samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto se nelze proti němu samostatně odvolat. Odvolání je přípustné až proti rozhodnutí stavebního úřadu podmíněnému tímto závazným stanoviskem (ust. § 149 správního řádu).

„otisk úředního razítka“

Zdeněk Tobiáš, v. r.

referent státní památkové péče

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Přihrádek 5, 531 16 Pardubice