## 2020
[11 empty] | Podklady pro zpracování hlášení ISPOP | [11 empty] | Dodávky tepla Kavema
[11 empty] | Spotřeby plynu a provozní hodiny v kotelně OLÚ Albertinum Žamberk za rok 2020 | [11 empty] | Kotelna |  | Údržba
2020 | Odečet zahrada (hlavní plynoměr) |  | Odečet údržba |  | Odečet Lékařská vila |  | Odečet truhlárna |  | Odečet svobodárna č.p. 223 |  | K1 (hod) |  | K2 (hod) |  | K1 + K2 (plyn) |  | Vyvíječ páry |  |  |  | Celkem provozních hodin | Plyn za kotelnu (m3) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ)
stav k 1.1. 2020 | 787850 | Rozdíl (m3) | 19975 | Rozdíl (m3) | 21946 | Rozdíl (m3) | 95246 | Rozdíl (m3) | 4750200 | Rozdíl (MJ) | 34109 | Rozdíl hodin | 34281 | Rozdíl hodin | 1583450 | Rozdíl (m3) | 19326 | Rozdíl hodin | 800680 | Rozdíl (m3) | 87716 | 2384130 | 5711 |  | 631
Leden | 805500 | 17650 | 20061 | 86 | 23770 | 1824 | 0 | -95246 | 0 | -4750200 | 34127 | 18 | 34302 | 21 | 1585630 | 2180 | 19607 | 281 | 807149 | 6469 | 320 | 8649 | 6225 | 514 | 715 | 84
Únor | 817320 | 11820 | 20158 | 97 | 25152 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34149 | 22 | 34322 | 20 | 1587470 | 1840 | 19820 | 213 | 811710 | 4561 | 255 | 6401 | 6750 | 525 | 786 | 71
Březen | 827170 | 9850 | 20170 | 12 | 26400 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34160 | 11 | 34334 | 12 | 1589565 | 2095 | 20033 | 213 | 816880 | 5170 | 236 | 7265 | 7259 | 509 | 851 | 65
Duben | 835037 | 7867 | 20193 | 23 | 27086 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34170 | 10 | 34343 | 9 | 1591448 | 1883 | 20240 | 207 | 822013 | 5133 | 226 | 7016 | 7630 | 371 | 887 | 36
Květen | 842374 | 7337 | 20196 | 3 | 27543 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34181 | 11 | 34356 | 13 | 1591942 | 494 | 20448 | 208 | 826411 | 4398 | 232 | 4892 | 7930 | 300 | 915 | 28
Červen | 848903 | 6529 | 20197 | 1 | 27777 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34190 | 9 | 34362 | 6 | 1592223 | 281 | 20682 | 234 | 831644 | 5233 | 249 | 5514 | 8115 | 185 | 925 | 10
Červenec | 854940 | 6037 | 20197 | 0 | 27978 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34194 | 4 | 34364 | 2 | 1592347 | 124 | 20915 | 233 | 836970 | 5326 | 239 | 5450 | 8280 | 165 | 933 | 8
Srpen | 860470 | 5530 | 20197 | 0 | 28138 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34196 | 2 | 34367 | 3 | 1592483 | 136 | 21107 | 192 | 841940 | 4970 | 197 | 5106 | 8416 | 136 | 940 | 7
Září | 866755 | 6285 | 20197 | 0 | 28463 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34200 | 4 | 34370 | 3 | 1592612 | 129 | 21349 | 242 | 846841 | 4901 | 249 | 5030 | 8650 | 234 | 960 | 20
Říjen | 874956 | 8201 | 20197 | 0 | 29348 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34209 | 9 | 34377 | 7 | 1593001 | 389 | 21565 | 216 | 851777 | 4936 | 232 | 5325 | 9101 | 451 | 1009 | 49
Listopad | 883717 | 8761 | 20199 | 2 | 30611 | 1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34226 | 17 | 34395 | 18 | 1593454 | 453 | 21766 | 201 | 856253 | 4476 | 236 | 4929 | 9678 | 577 | 1075 | 66
Prosinec | 895926 | 12209 | 20450 | 251 | 32256 | 1645 | 104088 | 104088 | 5126238 | 5126238 | 34245 | 19 | 34415 | 20 | 1595213 | 1759 | 21990 | 224 | 861178 | 4925 | 263 | 6684 | 10250 | 572 | 1140 | 65
Celkem rok 2020 |  | 108076 |  | 475 |  | 10310 |  | 8842 |  | 376038 |  | 136 |  | 134 |  | 11763 |  | 2664 |  | 60498 | 2934 | 72261 |  | 4539 |  | 509
stav k 1.1. 2021 | 895926 |  | 20450 |  | 32256 |  | 104088 |  | 5126238 |  | 34245 |  | 34415 |  | 1595213 |  | 21990 |  | 861178 |  | 90650 | 2456391 | 10250 |  | 1140

## 2021
[11 empty] | Podklady pro zpracování hlášení ISPOP | [11 empty] | Dodávky tepla Kavema
[11 empty] | Spotřeby plynu a provozní hodiny v kotelně OLÚ Albertinum Žamberk za rok 2021 | [11 empty] | Kotelna |  | Údržba
2021 | Odečet zahrada (hlavní plynoměr) |  | Odečet údržba |  | Odečet Lékařská vila |  | Odečet truhlárna |  | Odečet svobodárna č.p. 223 |  | K1 (hod) |  | K2 (hod) |  | K1 + K2 (plyn) |  | Vyvíječ páry |  |  |  | Celkem provozních hodin | Plyn za kotelnu (m3) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ)
stav k 1.1. 2021 | 895926 | Rozdíl (m3) | 20450 | Rozdíl (m3) | 32256 | Rozdíl (m3) | 4088 | Rozdíl (m3) | 5126238 | Rozdíl (MJ) | 34245 | Rozdíl hodin | 34415 | Rozdíl hodin | 1595213 | Rozdíl (m3) | 21990 | Rozdíl hodin | 861178 | Rozdíl (m3) | 90650 | 2456391 | 10250 |  | 1140
Leden | 908432 | 12506 | 20852 | 402 | 34159 | 1903 | 5187 | 1099 | 5177662 | 51424 | 34279 | 34 | 34445 | 30 | 1596742 | 1529 | 22230 | 240 | 866212 | 5034 | 304 | 6563 | 10905 | 655 | 1214 | 74
Únor | 922275 | 13843 | 21006 | 154 | 35934 | 1775 | 6111 | 924 | 5231292 | 53630 | 34334 | 55 | 34504 | 59 | 1599651 | 2909 | 22429 | 199 | 870798 | 4586 | 313 | 7495 | 11474 | 569 | 1283 | 69
Březen | 10626 | 12024 | 21067 | 61 | 37464 | 1530 | 7925 | 1814 | 5279337 | 48045 | 34364 | 30 | 34528 | 24 | 1601087 | 1436 | 22656 | 227 | 876077 | 5279 | 281 | 6715 | 12085 | 611 | 1350 | 67
Duben | 20527 | 9901 | 21151 | 84 | 38522 | 1058 | 8958 | 1033 | 5316382 | 37045 | 34383 | 19 | 34548 | 20 | 1601984 | 897 | 22883 | 227 | 881095 | 5018 | 266 | 5915 | 12630 | 545 | 1398 | 48
Květen | 28274 | 7747 | 21151 | 0 | 39095 | 573 | 9614 | 656 | 5337931 | 21549 | 34387 | 4 | 34553 | 5 | 1602194 | 210 | 23101 | 218 | 886294 | 5199 | 227 | 5409 | 12987 | 357 | 1434 | 36
Červen | 34426 | 6152 | 21151 | 0 | 39297 | 202 | 9778 | 164 | 5344843 | 6912 | 34391 | 4 | 34560 | 7 | 1602408 | 214 | 23316 | 215 | 891306 | 5012 | 226 | 5226 | 13171 | 184 | 1442 | 8
Červenec | 41128 | 6702 | 21151 | 0 | 39490 | 193 | 9910 | 132 | 5349437 | 4594 | 34416 | 25 | 34583 | 23 | 1603167 | 759 | 23548 | 232 | 896385 | 5079 | 280 | 5838 | 13313 | 142 | 1447 | 5
Srpen | 48917 | 7789 | 21159 | 8 | 39724 | 234 | 10154 | 244 | 5356328 | 6891 | 34454 | 38 | 34620 | 37 | 1604383 | 1216 | 23776 | 228 | 901748 | 5363 | 303 | 6579 | 13457 | 144 | 1457 | 10
Září | 56765 | 7848 | 21338 | 179 | 40089 | 365 | 10946 | 792 | 5369196 | 12868 | 34483 | 29 | 34656 | 36 | 1605450 | 1067 | 24003 | 227 | 906833 | 5085 | 292 | 6152 | 13683 | 226 | 1478 | 21
Říjen | 67126 | 10361 | 21388 | 50 | 41066 | 977 | 11342 | 396 | 5398826 | 29630 | 34532 | 49 | 34702 | 46 | 1607220 | 1770 | 24215 | 212 | 911847 | 5014 | 307 | 6784 | 14056 | 373 | 1528 | 50
Listopad | 78311 | 11185 | 21610 | 222 | 42401 | 1335 | 12474 | 1132 | 5440417 | 41591 | 34565 | 33 | 34734 | 32 | 1608687 | 1467 | 24450 | 235 | 916861 | 5014 | 300 | 6481 | 14565 | 509 | 1587 | 59
Prosinec | 89589 | 11278 | 21637 | 27 | 44225 | 1824 | 14042 | 1568 | 5498537 | 58120 | 34584 | 19 | 34753 | 19 | 1608987 | 300 | 24680 | 230 | 922022 | 5161 | 268 | 5461 | 15284 | 719 | 1678 | 91
Celkem rok 2021 |  | 117336 |  | 1187 |  | 11969 |  | 9954 |  | 372299 |  | 339 |  | 338 |  | 13774 |  | 2690 |  | 60844 | 3367 | 74618 |  | 5034 |  | 538
stav k 1.1. 2022 | 89589 |  | 21637 |  | 44225 |  | 14042 |  | 5498537 |  | 34584 |  | 34753 |  | 1608987 |  | 24680 |  | 922022 |  | 94017 | 2531009 | 15284 |  | 1678

## 2022
[11 empty] | Podklady pro zpracování hlášení ISPOP | [11 empty] | Dodávky tepla Kavema
[11 empty] | Spotřeby plynu a provozní hodiny v kotelně OLÚ Albertinum Žamberk za rok 2022 | [11 empty] | Kotelna |  | Údržba
2022 | Odečet zahrada (hlavní plynoměr) |  | Odečet údržba |  | Odečet Lékařská vila |  | Odečet truhlárna |  | Odečet svobodárna č.p. 223 |  | K1 (hod) |  | K2 (hod) |  | K1 + K2 (plyn) |  | Vyvíječ páry |  |  |  | Celkem provozních hodin | Plyn za kotelnu (m3) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ)
stav k 1.1. 2022 | 89589 | Rozdíl (m3) | 21637 | Rozdíl (m3) | 44225 | Rozdíl (m3) | 14042 | Rozdíl (m3) | 5498537 | Rozdíl (MJ) | 34584 | Rozdíl hodin | 34753 | Rozdíl hodin | 1608987 | Rozdíl (m3) | 24680 | Rozdíl hodin | 922022 | Rozdíl (m3) | 94017 | 2531009 | 15284 |  | 1678
Leden | 101985 | 12396 | 21870 | 233 | 46023 | 1798 | 15926 | 1884 | 5554542 | 56005 | 34596 | 12 | 34767 | 14 | 1610352 | 1365 | 24900 | 220 | 926974 | 4952 | 246 | 6317 | 15944 | 660 | 1761 | 83
Únor | 111696 | 9711 | 21918 | 48 | 47416 | 1393 | 16862 | 936 | 5598022 | 43480 | 34614 | 18 | 34782 | 15 | 1610759 | 407 | 25105 | 205 | 931705 | 4731 | 238 | 5138 | 16505 | 561 | 1833 | 72
Březen | 122582 | 10886 | 22119 | 201 | 48760 | 1344 | 18079 | 1217 | 5639250 | 41228 | 34629 | 15 | 34803 | 21 | 1611924 | 1165 | 25335 | 230 | 937084 | 5379 | 266 | 6544 | 17020 | 515 | 1898 | 65
Duben | 130542 | 7960 | 22123 | 4 | 49716 | 956 | 19009 | 930 | 5670087 | 30837 | 34630 | 1 | 34804 | 1 | 1611959 | 35 | 25551 | 216 | 941910 | 4826 | 218 | 4861 | 17528 | 508 | 1953 | 55
Květen | 137274 | 6732 | 22125 | 2 | 50069 | 353 | 19331 | 322 | 5680998 | 10911 | 34630 | 0 | 34805 | 1 | 1611968 | 9 | 25777 | 226 | 947260 | 5350 | 227 | 5359 | 17800 | 272 | 1970 | 17
Červen | 143410 | 6136 | 22142 | 17 | 50259 | 190 | 19447 | 116 | 5685620 | 4622 | 34639 | 9 | 34810 | 5 | 1612193 | 225 | 26011 | 234 | 952377 | 5117 | 248 | 5342 | 17970 | 170 | 1977 | 7
Červenec | 148835 | 5425 | 22143 | 1 | 50436 | 177 | 19551 | 104 | 5690095 | 4475 | 34640 | 1 | 34810 | 0 | 1612197 | 4 | 26226 | 215 | 957161 | 4784 | 216 | 4788 | 18166 | 196 | 1984 | 7
Srpen | 154790 | 5955 | 22144 | 1 | 50590 | 154 | 19590 | 39 | 5690445 | 350 | 34640 | 0 | 34810 | 0 | 1612198 | 1 | 26458 | 232 | 962529 | 5368 | 232 | 5369 | 18368 | 202 | 1991 | 7
Září | 161433 | 6643 | 22144 | 0 | 51013 | 423 | 19896 | 306 | 5708000 | 17555 | 34640 | 0 | 34810 | 0 | 1612198 | 0 | 26675 | 217 | 967617 | 5088 | 217 | 5088 | 18620 | 252 | 2015 | 24
Říjen | 168939 | 7506 | 22149 | 5 | 51661 | 648 | 20726 | 830 | 5728558 | 20558 | 34641 | 1 | 34820 | 10 | 1612346 | 148 | 26890 | 215 | 972503 | 4886 | 226 | 5034 | 18940 | 320 | 2052 | 37
Listopad | 177727 | 8788 | 22163 | 14 | 52851 | 1190 | 21814 | 1088 | 5764058 | 35500 | 34650 | 9 | 34823 | 3 | 1612528 | 182 | 27104 | 214 | 977229 | 4726 | 226 | 4908 | 19375 | 435 | 2110 | 58
Prosinec | 188890 | 11163 | 22249 | 86 | 54439 | 1588 | 23353 | 1539 | 5815342 | 51284 | 34659 | 9 | 34832 | 9 | 1613084 | 556 | 27354 | 250 | 982504 | 5275 | 268 | 5831 | 19598 | 223 | 2189 | 79
Celkem rok 2022 |  | 99301 |  | 612 |  | 10214 |  | 9311 |  | 316805 |  | 75 |  | 79 |  | 4097 |  | 2674 |  | 60482 | 2828 | 64579 |  | 4314 |  | 511
stav k 1.1. 2023 | 188890 |  | 22249 |  | 54439 |  | 23353 |  | 5815342 |  | 34659 |  | 34832 |  | 1613084 |  | 27354 |  | 982504 |  | 96845 | 2595588 | 19598 |  | 2189

## 2023
[11 empty] | Podklady pro zpracování hlášení ISPOP | [11 empty] | Dodávky tepla Kavema
[11 empty] | Spotřeby plynu a provozní hodiny v kotelně OLÚ Albertinum Žamberk za rok 2023 | [11 empty] | Kotelna |  | Údržba
2023 | Odečet zahrada (hlavní plynoměr) |  | Odečet údržba |  | Odečet Lékařská vila |  | Odečet truhlárna |  | Odečet svobodárna č.p. 223 |  | K1 (hod) |  | K2 (hod) |  | K1 + K2 (plyn) |  | Vyvíječ páry |  |  |  | Celkem provozních hodin | Plyn za kotelnu (m3) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ) | Stav počítadla (GJ) | Spotřeba (GJ)
stav k 1.1. 2023 | 188890 | Rozdíl (m3) | 22249 | Rozdíl (m3) | 54439 | Rozdíl (m3) | 23353 | Rozdíl (m3) | 5815342 | Rozdíl (MJ) | 34659 | Rozdíl hodin | 34832 | Rozdíl hodin | 1613084 | Rozdíl (m3) | 27354 | Rozdíl hodin | 982504 | Rozdíl (m3) | 96845 | 2595588 | 19598 |  | 2189
Leden | 199081 | 10191 | 22257 | 8 | 55888 | 1449 | 24750 | 1397 | 5862436 | 47094 | 34660 | 1 | 34834 | 2 | 1613136 | 52 | 27571 | 217 | 987850 | 5346 | 220 | 5398 | 19967 | 369 | 2262 | 73
Únor | 209120 | 10039 | 22287 | 30 | 57315 | 1427 | 26129 | 1379 | 5912432 | 49996 | 34660 | 0 | 34836 | 2 | 1613203 | 67 | 27820 | 249 | 993186 | 5336 | 251 | 5403 | 20475 | 508 | 2331 | 69
Březen | 218780 | 9660 | 22293 | 6 | 58509 | 1194 | 27309 | 1180 | 5953886 | 41454 | 34660 | 0 | 34836 | 0 | 1613203 | 0 | 28081 | 261 | 998608 | 5422 | 261 | 5422 | 20990 | 515 | 2397 | 66
Duben | 226900 | 8120 | 22323 | 30 | 59372 | 863 | 28279 | 970 | 5985303 | 31417 | 34663 | 3 | 34845 | 9 | 1613454 | 251 | 28272 | 191 | 1003309 | 4701 | 203 | 4952 | 21364 | 374 | 2445 | 48
Květen |  | -226900 |  | -22323 |  | -59372 |  | -28279 |  | -5985303 |  | -34663 |  | -34845 |  | -1613454 |  | -28272 |  | -1003309 | -97780 | -2616763 |  | -21364 |  | -2445
Červen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Červenec |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Srpen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Září |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Říjen |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Listopad |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Prosinec |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem rok 2023 |  | -188890 |  | -22249 |  | -54439 |  | -23353 |  | -5815342 |  | -34659 |  | -34832 |  | -1613084 |  | -27354 |  | -982504 | -96845 | -2595588 |  | -19598 |  | -2189
stav k 1.1. 2024 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0