## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky RK01
[7 empty] | 0 | 0
ROZVODNICE NA POVRCH IP43
600x800x150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCÍ
ZÁKRYT Z PLECHU | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POPISNÝ ŠTÍTEK | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ OBVODŮ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VÝVODKA PLASTOVÁ VČ.MATICE
Pg13.5 | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA VESTAVNÁ
230V,16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
400V,32A,3p+N+z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
6B/1 6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10B/1 10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B/1 16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
2C/1 2A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4C/1 4A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
20B/3 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."C"
20C/3 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25C/3 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ JISTIČŮ LPN
SV-LP-X400 vyp.magnet 230V st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SP-LP-A230 nulová cívka 230V st | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OVLADAČ 230V,10A KOMPLET
STOP TLAČÍTKO RUDÉ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TLAČÍTKO ČERNÉ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POM. RELÉ DO PATICE 230V,4PŘEPÍNACÍ KONTAKTY 10A | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŘADOVá SVORKOVNICE
RVA6 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STYKAČE CÍVKA 230V AC
230V,20A kont.2/0 (20A-AC1) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
FI-40/4/0.03 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR ÚNIKU ZEMNÍHO PLYNU
NZ-DIN - Napájecí zdroj | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR ZEM.PLYNU | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR CO | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
[7 empty] | 0 | 0
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ
0.2- 4 BAR/SP20,SP21/ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STOP TLAČ.,SKŘÍŇKA,SKLO-SB29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELEKTROD ZAŘÍZENÍ IP54/A05,A22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRODA PONORNA-BQ22 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY
0-40C-ST17,ST26 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
EL.HOUKAČKA 230V,IP44,100dB-HA28 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RK01 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
[7 empty] | 0 | 0
KOMPLETNÍ ZPROVOZNĚNÍ,NASTAVENÍ,KONFIGURACE ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU DLE POPSANÝCH PROVOZNÍCH A HAVARIJNÍCH STAVŮ VČ.JEJICH POPISŮ NA REGULÁTORECH | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOUČINNOST S FI ENESA A.S. PŘI ZPROVOZNĚNÍ,PROPOJENÍ A NASTAVENÍ,NASTAVENÍ REGULACE OTOPNÝCH VĚTVÍ VE VAZBNĚ NA IRC,PROPOJENÍ,NASTAVENÍ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOMPLETNÍ ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ WEB SERVERU,VČ.VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO TECHNOLOGICKÉHO SCHÉMA SOUSTAVY ZDROJE TEPLA VČ.VIZUALIZACE /PROVEDE SERVISNÍ ORGANIZACE REGULACE/ | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KOMPLETNÍ ZPROVOZNĚNÍ /NAKONFIGUROVÁNÍ/ VLASTNÍHO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A PORUCHOVÉHO HLÁŠENÍ NA DVOU EXTERNÍCH POČÍTAČÍCH UŽIVATELE | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZAJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍCH A PORUCHOVÝCH HLÁŠENÍ DO MOBILNÍHO TELEFONU /SMS ZPRÁVA/,ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY-PŘEVOD POSÍLÁNÉHO HLÁŠENÍ EMAILEM U MOBILNÍHO OPERÁTORA | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZAPOJ. ČIDEL,POHONŮ APOD | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KRABICE 5x2.5,IP54 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA PANCÉŘOVÁ Z PH
D 21 mm pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO
CIHLOVÉHO ZDIVA
HM8 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - POZINK
50/50 | m | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
150/100 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,ZŽ pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 mm2,ZŽ pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 mm2 , volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 mm2 , volně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 mm2 , volně | m | 295 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , volně | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x1.5 mm2 , volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně | m | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3Ox1.5 mm2 volně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4x1 mm volně | m | 155 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY 2x1 mm volně | m | 649 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
A ŠŇŮR
5x4 mm2 | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44
SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ NA POVRCH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 PÓLOVÝ VYPÍNAČ NA POVRCH | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V IZOL. IP44
2p+PE | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO VČ.ZDROJE
2x36W, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NOUZ 1x9W, autonomnost 1 hod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2x9W,IP65 - ZÓNA 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PODRUŽNÁ OCHRANNA PRIPOJNICE
KT250+Cu 25/3mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Napojení na stavající zařízení | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz | hod | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zaučení obsluhy | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 332000-6
Revizní technik | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SPgŠ LITOMYŠL KOTELNA
Projekt | SO-01 KOTELNA ELEKTRO+MAR
Investor | PARDUBICKÝ KRAJ,KOMESKÉHO 125, 532 11 PARDUBICE
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J.LOPOUR
Kontroloval
Datum | 27.1.2015
Zpracovatel | J.LOPOUR
CÚ | 2015
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5