## DM
Místnosti | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Individuální poznámky, které považujete za důležité v rámci tohoto zjištění sdělit (celkový stav elektroinstalace, pokud EPC, pak sdělit kolik % ještě není řešeno atd.)
1 - Klubovna
02 - Herna
03.04 - Herna
05 - Hern
101 - Šatna vrátných | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | Nutné řešit pokoje, schodiště a chodby. V zimních měsících se svítí v těchto prostorech nepřetržitě 5-7 hodin denně. Z velké části provedena výměna svítidel. Jsou ale používané klasické neúsporné světelné zdroje. Žádný pojekt nebyl v areálu realizován.
113 - Izolační pokoj chlapců | Zářivka | 4x 2trubice 36 W, 3 x 40W žárovka | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
115 - Izolační pokoj dívek | Zářivka | 4x 2trubice 36 W, 2 x 40W žárovka | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
105 - Poslechovka | Zářivka | 12x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
106 - Pokoj č.111 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
107 - Pokoj č. 110 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
108 - Pokoj č. 109 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
109 - Pokoj č. 108 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
110 - Pokoj č. 107 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
111 - Pokoj č. 106 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
112 - Pokoj č. 105 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
113 - Pokoj č.104 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
114 - Pokoj č. 103 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
115 - Pokoj č. 102 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
116 - Posilovna | Zářivka | 15x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
118 - Denní místnost | Zářivka | 3x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
122 - Kuchyńka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
123 - Kancelář vychovatele 1NP | Žárovkové | 1x 40W 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
124.1 - Úklid | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
124.2 - Chodba 1 NP - pravá | LED | 2 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
125.1 -Sklad chodba | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
125.2 - Klubovna Kulečník | Zářivka | 6x 2trubice 18 W, 6x 3xtrubice 18W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
125.3 - Klubovna sklad | Zářivka | 1x 2trubice 18 W, 1x 3xtrubice 18W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
126 - Botárna | Zářivka | 4x 2trubice 18 W, 4x 3xtrubice 18W, 2x zářivka kulatá 26W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
201 - Pokoj č. 89 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
202 - Pokoj č. 88 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
203 - Pokoj č. 87 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
204 - Pokoj č.86 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
205 - Pokoj č. 85 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
206 - Pokoj č. 84 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
207 - Pokoj č. 83 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
208 - Pokoj č. 82 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
209 - Pokoj č. 81 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
210 - Pokoj č. 80 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
211 - Pokoj č. 79 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
212 - Pokoj č. 78 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
213 - Pokoj č. 77 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
214 - Pokoj č. 76 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
215 - Pokoj č. 75 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
216 - Pokoj č. 74 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
217 - Pokoj č. 73 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
218 - Pokoj č. 72 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
219 - Pokoj č. 71 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
220 - Pokoj č. 70 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
221 - Pokoj č. 67 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
222 - Pokoj č. 68 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
223 - Pokoj č. 69 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
224 - Denní místnost v pravo. | LED | 3 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
228 - Kuchyňka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
229 - Kancelář Preisler | Zářivka | 1x 12W LED, 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
230 - Chodba 2NP - pravá | Zářivka | 4x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
230.2 - Chodba 2NP - levá | LED | 2 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
231 - Kancelář Strouhal.
232 - Kancelář vychovatele | Žárovkové | 2x 40W 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
236 - Denní místnost vlevo | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, 1x zářivka kulatá | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
301 - Pokoj č. 56 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
302 - Pokoj č. 55 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
303 - Pokoj č. 54 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
304 - Pokoj č. 53 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
305 - Pokoj č. 52 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
306 - Pokoj č.51 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
307 - Pokoj č. 50 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
308 - Pokoj č. 49 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
309 - Pokoj č. 48 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
310 - Kancelář vedoucího vychovatele | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
311 - Noční služba | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
312 - Pokoj č. 45 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
313 - Pokoj č. 44 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
314 - Pokoj č. 43 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
315 - Pokoj č. 42 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
316 - Pokoj č.41 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
317 - Pokoj č. 40 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
318 - Pokoj č. 39 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
319 - Pokoj č. 38 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
320 - Pokoj č. 37 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
321 - Pokoj č. 34 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
322 - Pokoj č. 35 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
323 - Pokoj č. 36 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
324 - Denní místnost v pravo. | LED | 3 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
328 - Kuchyňka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
329 - Kancelář vychovatele
330.1 - Schodiště | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, 5x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
330.2 - Schodiště
331 - Kancelář vychovatele | Zářivka | 1x 12W LED, 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
332 - Kancelář vychovatele | LED | 2x 12W LED, 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
336 - Denní místnost vlevo | LED | 1 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
401 - Pokoj č. 23 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
402 - Pokoj č. 22 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
403 - Pokoj č. 21 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
404 - Pokoj č. 20 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
405 - Pokoj č. 19 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
406 - Pokoj č. 18 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
407 - Pokojč. 17 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
408 - Pokoj č. 16 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
409 - Pokoj č.15 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
410 - Pokoj č.14 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
411 - Pokoj č. 13 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
412 - Pokoj č.12 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
413 - Pokoj č. 11 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
414 - Pokoj č. 10 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
415 - Pokoj č. 9 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
416 - Pokoj č. 8 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
417 - Pokoj č. 7 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
418 - Pokoj č. 6 | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
419 - Pokoj č. 5 | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
420 - Pokoj č. 4 | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
421 - Pokoj č. 1 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
422 - Pokoj č. 2 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
423 - Pokoj č. 3 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
424 - Denní místnost v pravo. | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
428 - Kuchyňka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
429 - Kancelář vychovatele |  |  |  |  | 10 A
430.1 - Schodiště
430.2 - Schodiště
431 - Kancelář vychovatele - pravá | Zářivka | 1x 40W, 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
432 - Kancelář vychovatele - levá | Zářivka | 2x 40W, 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
436 - Denní místnost vlevo | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Úklidovka 4NP | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Vyhovující | Cu
WC 4 NP - levá | Žárovkové | 1x 2trubice 36 W, 1 x 40 W žárovka | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Umyvárka 4 NP - leva | LED | 3 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Chodba 4 NP levá | LED | 2 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
424 - Denní místnost v pravo. 1 | LED | 2 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
WC 4 NP - prava | Zářivka | 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Umyvárka 4 NP - pravá | LED | 8 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Chodba 4 NP pravá | LED | 2 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Špatný | Vyhovující | Cu
Chodba 3 NP pravá | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, 4x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 3 NP levá | Zářivka | 6x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 3 NP - pravá | Zářivka | 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárka 3 NP - pravá | LED | 8 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Úklidovka 3NP | LED | 1 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 3 NP - levá | Zářivka | 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárka 3 NP - levá | LED | 3 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 2 NP - pravá | Zářivka | 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárka 2 NP - pravá | LED | 8 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Úklidovka 2NP | Žárovkové | 1 x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 2 NP - levá | Zářivka | 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárka 2 NP - levá | LED | 8 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 1 NP | Zářivka | 2x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárka 1 NP | LED | 8 x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 1NP - levá | Zářivka | 10x 2trubice 18 W, 5x zářivka kulatá 26W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 1PP | Žárovkové | 1x 2trubice 18 W, 3x zářivka kulatá 26W, 3 žárovka 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Uzávěr vody | Žárovkové | 1 x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
228 - Modelářská dílna | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
230 - Sklad florbalu | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Herna 1PP | Zářivka | 8x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Klubovna | Žárovkové | 8 x 40W - nástěnné, 3x žárovky stropní, 5x bobovka | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Zkužebna | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad I. | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad II. | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC | Zářivka | 3x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Umyvárna | Žárovkové | 2 x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Bastl kroužek | Zářivka | 4x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D147: Tomáš Müller: žárovky nástěnná
Note on D152: Tomáš Müller: nástěnné

## Data
Místnosti | Typ světelného zdroje | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení
1 - Klubovna | Žárovkové | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
02 - Herna | Zářivka | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Nevyhovující | Cu
03.04 - Herna | LED | Lustrové |  |  | Nevyhovující - popsat
05 - Hern | Jiné - upřesnit | Jiné – upřesnit
101 - Šatna vrátných
113 - Izolační pokoj chlapců
115 - Izolační pokoj dívek
105 - Poslechovka
106 - Pokoj č.111
107 - Pokoj č. 110
108 - Pokoj č. 109
109 - Pokoj č. 108
110 - Pokoj č. 107
111 - Pokoj č. 106
112 - Pokoj č. 105
113 - Pokoj č.104
114 - Pokoj č. 103
115 - Pokoj č. 102
116 - Posilovna
118 - Denní místnost
122 - Kuchyńka
123 - Kancelář vychovatele 1NP
124.1 - Úklid
124.2 - Chodba 1 NP - pravá
125.1 -Sklad chodba
125.2 - Klubovna Kulečník
125.3 - Klubovna sklad
126 - Botárna
201 - Pokoj č. 89
202 - Pokoj č. 88
203 - Pokoj č. 87
204 - Pokoj č.86
205 - Pokoj č. 85
206 - Pokoj č. 84
207 - Pokoj č. 83
208 - Pokoj č. 82
209 - Pokoj č. 81
210 - Pokoj č. 80
211 - Pokoj č. 79
212 - Pokoj č. 78
213 - Pokoj č. 77
214 - Pokoj č. 76
215 - Pokoj č. 75
216 - Pokoj č. 74
217 - Pokoj č. 73
218 - Pokoj č. 72
219 - Pokoj č. 71
220 - Pokoj č. 70
221 - Pokoj č. 67 čelní
222 - Pokoj č. 68 čelní
223 - Pokoj č. 69 čelní
224 - Denní místnost v pravo.
228 - Kuchyňka
229 - Kancelář Preisler
230 - Chodba 2NP - pravá
230.2 - Chodba 2NP - levá
231 - Kancelář Strouhal.
232 - Kancelář vychovatele
236 - Denní místnost vlevo
301 - Pokoj č. 56
302 - Pokoj č. 55
303 - Pokoj č. 54
304 - Pokoj č. 53
305 - Pokoj č. 52
306 - Pokoj č.51
307 - Pokoj č. 50
308 - Pokoj č. 49
309 - Pokoj č. 48
310 - Kancelář vedoucího vychovatele
311 - Noční služba
312 - Pokoj č. 45
313 - Pokoj č. 44
314 - Pokoj č. 43
315 - Pokoj č. 42
316 - Pokoj č.41
317 - Pokoj č. 40
318 - Pokoj č. 39
319 - Pokoj č. 38
320 - Pokoj č. 37
321 - Pokoj č. 34 čelní
322 - Pokoj č. 35 čelní
323 - Pokoj č. 36 čelní
324 - Denní místnost v pravo.
328 - Kuchyňka
329 - Kancelář vychovatele
330.1 - Schodiště
330.2 - Schodiště
331 - Kancelář vychovatele
332 - Kancelář vychovatele
336 - Denní místnost vlevo
401 - Pokoj č. 23
402 - Pokoj č. 22
403 - Pokoj č. 21
404 - Pokoj č. 20
405 - Pokoj č. 19
406 - Pokoj č. 18
407 - Pokojč. 17
408 - Pokoj č. 16
409 - Pokoj č.15
410 - Pokoj č.14
411 - Pokoj č. 13
412 - Pokoj č.12
413 - Pokoj č. 11
414 - Pokoj č. 10
415 - Pokoj č. 9
416 - Pokoj č. 8
417 - Pokoj č. 7
418 - Pokoj č. 6
419 - Pokoj č. 5
420 - Pokoj č. 4
421 - Pokoj č. 1 čelní
422 - Pokoj č. 2 čelní
423 - Pokoj č. 3 čelní
424 - Denní místnost v pravo.
428 - Kuchyňka
429 - Kancelář vychovatele
430.1 - Schodiště
430.2 - Schodiště
431 - Kancelář vychovatele - pravá
432 - Kancelář vychovatele - levá
436 - Denní místnost vlevo
Úklidovka 4NP
WC 4 NP - levá
Umyvárka 4 NP - leva
Chodba 4 NP levá
424 - Denní místnost v pravo. 1
WC 4 NP - prava
Umyvárka 4 NP - pravá
Chodba 4 NP pravá
Chodba 3 NP pravá
Chodba 3 NP levá
WC 3 NP - pravá
Umyvárka 3 NP - pravá
Úklidovka 3NP
WC 3 NP - levá
Umyvárka 3 NP - levá
WC 2 NP - pravá
Umyvárka 2 NP - pravá
Úklidovka 2NP
WC 2 NP - levá
Umyvárka 2 NP - levá
WC 1 NP
Umyvárka 1 NP
Chodba 1NP - levá
Chodba 1PP
Uzávěr vody
228 - Modelářská dílna
230 - Sklad florbalu
Herna 1PP
Klubovna
Zkužebna
Sklad I.
Sklad II.
WC
Umyvárna
Bastl kroužek