## Skola
Místnosti | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Individuální poznámky, které považujete za důležité v rámci tohoto zjištění sdělit (celkový stav elektroinstalace, pokud EPC, pak sdělit kolik % ještě není řešeno atd.)
020 - Prádelna | Zářivka | 15x 2trubice 36W, 2x žárovka 40W | Jiné – upřesnit | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | Nutné řešit učebny a chodby. V zimních měsících se svítí v těchto prostorech nepřetržitě 5-7 hodin denně. Ve velké části provedena výměna svítidel. Jsou ale používané klasické neúsporné světelné zdroje.
021 -Sklad nábytku | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, 2x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
022 - Sklad prádla | Zářivka | 1x 2trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
101 - Učebna č.6 el.laboratoř | Zářivka | 5x 3trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
103 - Kabinet Antesová | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
104 - Kabinet Kudláček | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
105 - Kabinet Pecha | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
106 - Učebna č. 5 čelní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
107 - Učebna č. 4 | Zářivka | 11x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
108 - Učebna č. 3 | Zářivka | 11x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
109 - Učebna č. 2 | Zářivka | 11x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
110 - Učebna č. 24 CNC stroje | Zářivka | 3x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
111 - Učebna č. 24 počítače | Zářivka | 10x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
112 - Učebna č. 1a | Zářivka | 6x 3trubice 36 W, 1 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
114 - Učebna č. 1 | Zářivka | 6x 3trubice 36 W, 1 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
116.1 - Šatna žáků | Zářivka | 13x 3trubice 18 W, 21x 2trubice 18 W, 10x 1trubice 26 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
116.2 - Šatna žáků
116.3 - Sklad TEV pomůcek | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
117 - Schodiště | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, 1 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
117.2 - Schodiště
119 - Kabinet Doleček, Varačka, Kolář | Zářivka | 5x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
201 - Učebna č. 14 čelní | Zářivka | 17x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
202 - Učebna č. 13 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
203 - Učebna č.12 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
204 - Učebna č. 11 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
205 - Učebna č. 10 elektrolaboratoř | Zářivka | 2x 4 trubice 36W, 9x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
206 - Učebna č. 9 | Zářivka | 11x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
207 - Učebna č. 8 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
208 - Učebna č. 7 počítače | Zářivka | 12x 2trubice 36 W, 2x 4 trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
209 - Denní místnost.
210 - Šatna uklízeček | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
211 - Kabinet Macková | Zářivka | 5x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
215 - Kabinet - Peterková Mgr., Voltnerová Mgr. | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, 1 x žákovka 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
216 - Sklad.
217.1 - Schodiště
217.2 - Schodiště
218 - Kabinet - Hůlková | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
219 - Kabinet - Kolomazník | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
223 - Kabinet - Fraňková Ing. | Zářivka | 5x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
224 - Sklad | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
225 - Denní místnost.
301 - Učebna č. 22 (rýsovna) čelní | Zářivka | 17x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
302 - Učebna č. 21 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
303 - Učebna č. 20 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
304 - Učebna č. 19 (fyzika) | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
305 - Učebna č. 18 (elektrolaboratoř) | Zářivka | 2x 4 trubice 36W, 9x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
306 - Učebna č. 17 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
307 - Učebna č. 16 | Zářivka | 9x 3trubice 36W, 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
308 - Učebna č. 15 (počítače) | Zářivka | 2x 4 trubice 36W, 9x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Cu
309 - Chodba
310 - Sklad | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
311 - Kabinet - Dryml | Zářivka | 5x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
315 - Kabinet - Kajš Ing. | Zářivka | 3x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
317.1 - Chodba levá | Zářivka | 19x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
317.2 - Chodba pravá | Zářivka | 10x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
318 - Kabinet - Jasanský Ing. | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
319 - Sklad truhlářů | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
323 - Kabinet - Kouřilová Ing., Černý Ing., Koutník Ing. | Zářivka | 5x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
324 - Šatna uklízeček | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
325 - Chodba
401 - Pokoj 202 čelní | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
402 - Pokoj 203 čelní | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
403 - Pokoj 204 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
404 - Pokoj 205 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
405 - Pokoj 206 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
406 - Pokoj 207 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
407 - Pokoj 208 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
408 - Pokoj 209 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
409 - Pokoj 210 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
410 - Pokoj 211 | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
411 - Pokoj 212 | Zářivka | 1 x 2trubice 36W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
412 - Pokoj 213 | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
413 - Pokoj 214 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
414 - Pokoj 215 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
415 - Pokoj 216 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
416 - Pokoj 217 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
417 - Pokoj 218 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
418 - Pokoj 219 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
419 - Pokoj 220 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
420 - Pokoj 221 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
421 - Pokoj 222 | Zářivka | 2 x 22 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
423.1 - WC - umyvárka | Zářivka | 8x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
423.2 - CHodba - pravá | Zářivka | 4 x 1trubice 36W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
423.3 - CHodba - levá | Zářivka | 8x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
424 - Pokoj 201 čelní | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
425.1 - WC umyvárka - ženy | Žárovkové | 8x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
425.2 - Schodiště
4KLUB - klubovna | Zářivka | 6 x 66 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
4POK - pokojská | Žárovkové | 2 x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
chodba 1NP | Zářivka | 8 x 1trubice 36W, | Stropní pevné
WC 1. NP | Žárovkové | 4 x 40 W | 2x stropní, 2x stěna | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 2. NP levá | Zářivka | 10x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
Schodiště střed | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC 2. NP levá | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
WC 2. NP pravá | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
Chodba 2. NP levá | Zářivka | 10x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
WC 3. NP levá | Žárovkové | 3 x 60 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
WC 3. NP pravá | Žárovkové | 3 x 60 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
Kuchyňka | Zářivka | 6x 3trubice 36 W, 1 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíň 212 | Žárovkové | 2 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíň 210 | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíň 208 | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíň 206 | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíň 204 | Žárovkové | 3 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Úklid ubytovna | Žárovkové | 1 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Kuchyňka malá | Zářivka | 1 x 2trubice 36W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Ubytovna WC+sprcha | Žárovkové | 2 x 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad Dryml 1PP | Zářivka | 1 x 2trubice 36W, 1x žárovka 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad učebnic | Zářivka | 2 x 2trubice 36W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Uzávěr vody | Žárovkové | 2 x 40 W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad ubytování | Zářivka | 1 x 2trubice 36W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 1PP | Zářivka | 4x 1trubice 18 W, 1 2trubice 36 W,žárovka nástená 40 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
Sklad HPH | Zářivka | 1 1trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
Note on D2: Tomáš Müller: Závěstné zářivky Nástěná žárovka
Note on D109: Tomáš Müller: žárovka stropní

## Data
Místnosti | Typ světelného zdroje | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení
020 - Prádelna | Žárovkové | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
021 -Sklad nábytku | Zářivka | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Nevyhovující | Cu
022 - Sklad prádla | LED | Lustrové |  |  | Nevyhovující - popsat
101 - Učebna č.6 el.laboratoř | Jiné - upřesnit | Jiné – upřesnit
103 - Kabinet Antesová
104 - Kabinet Kudláček
105 - Kabinet Pecha
106 - Učebna č. 5 čelní
107 - Učebna č. 4
108 - Učebna č. 3
109 - Učebna č. 2
110 - Učebna č. 24 CNC stroje
111 - Učebna č. 24 počítače
112 - Učebna č. 1a
114 - Učebna č. 1
116.1 - Šatna žáků
116.2 - Šatna žáků
116.3 - Sklad TEV pomůcek
117 - Schodiště
117.2 - Schodiště
119 - Kabinet Doleček, Varačka, Kolář
201 - Učebna č. 14 čelní
202 - Učebna č. 13
203 - Učebna č.12
204 - Učebna č. 11
205 - Učebna č. 10 elektrolaboratoř
206 - Učebna č. 9
207 - Učebna č. 8
208 - Učebna č. 7 počítače
209 - Denní místnost.
210 - Šatna uklízeček
211 - Kabinet Macková
215 - Kabinet - Peterková Mgr., Voltnerová Mgr.
216 - Sklad.
217.1 - Schodiště
217.2 - Schodiště
218 - Kabinet - Hůlková
219 - Kabinet - Kolomazník
223 - Kabinet - Fraňková Ing.
224 - Sklad
225 - Denní místnost.
301 - Učebna č. 22 (rýsovna) čelní
302 - Učebna č. 21
303 - Učebna č. 20
304 - Učebna č. 19 (fyzika)
305 - Učebna č. 18 (elektrolaboratoř)
306 - Učebna č. 17
307 - Učebna č. 16
308 - Učebna č. 15 (počítače)
309 - Chodba
310 - Sklad
311 - Kabinet - Dryml
315 - Kabinet - Kajš Ing.
317.1 - Chodba levá
317.2 - Chodba pravá
318 - Kabinet - Jasanský Ing.
319 - Sklad truhlářů
323 - Kabinet - Kouřilová Ing., Černý Ing., Koutník Ing.
324 - Šatna uklízeček
325 - Chodba
401 - Pokoj 202 čelní
402 - Pokoj 203 čelní
403 - Pokoj 204
404 - Pokoj 205
405 - Pokoj 206
406 - Pokoj 207
407 - Pokoj 208
408 - Pokoj 209
409 - Pokoj 210
410 - Pokoj 211
411 - Pokoj 212
412 - Pokoj 213
413 - Pokoj 214
414 - Pokoj 215
415 - Pokoj 216
416 - Pokoj 217
417 - Pokoj 218
418 - Pokoj 219
419 - Pokoj 220
420 - Pokoj 221
421 - Pokoj 222
423.1 - WC - umyvárka
423.2 - CHodba - pravá
423.3 - CHodba - levá
424 - Pokoj 201 čelní
425.1 - WC umyvárka - ženy
425.2 - Schodiště
4KLUB - klubovna
4POK - pokojská
chodba 1NP
WC 1. NP
Chodba 2. NP levá
Schodiště střed
WC 2. NP levá
WC 2. NP pravá
Chodba 2. NP levá
WC 3. NP levá
WC 3. NP pravá
Kuchyňka
Předsíň 212
Předsíň 210
Předsíň 208
Předsíň 206
Předsíň 204
Úklid ubytovna
Kuchyňka malá
Ubytovna WC+sprcha
Sklad Dryml 1PP
Sklad učebnic
Uzávěr vody
Sklad ubytování
Chodba 1PP
Sklad HPH