## Admin
Místnosti | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav jištění zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Individuální poznámky, které považujete za důležité v rámci tohoto zjištění sdělit (celkový stav elektroinstalace, pokud EPC, pak sdělit kolik % ještě není řešeno atd.)
X001A - Jídelna | Zářivka | 18x 3trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | Nutné řešit kanceláře, schodiště a chodby. V zimních měsících se svítí v těchto prostorech nepřetržitě 5-7 hodin denně. Ve velké části provedena výměna svítidel. Jsou ale používané klasické neúsporné světelné zdroje. Není zatím zapojeno v projektu EPC.
X001B - Jídelna sahara levá strana
X002 - Vedoucí kuchyně | Zářivka | 4 x 2trubice 36W, 1 x 1trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X003 - Denní místnost | Zářivka | 2x 2tubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X004 - Šatna ženy | Zářivka | 2x 2tubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X005 - Varna kuchyň | Zářivka | 30x 3trubice 36 W, 8 x 2trubice 36W, 1 x 1trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X006 - WC ženy | Žárovkové | 5 x 26 W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X007 - Strojovna výtahu | Zářivka | 1 x 2trubice 36W, 1 x 1trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X012 - Šatna muži +schodiště | Žárovkové | 7 x 40 W, 1x 2trubice 36W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X013 - Chodba před šatnou mužů kuchyně
X014 - Schodiště sál | Zářivka | 2 x 22 W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X015 - Pokoj pod sálem | Žárovkové | 7 x 40W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X008B - Sál konferenční osvětlení | Zářivka | 24x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X008C - Sál lustry | Žárovkové | 2 x lustr 17x 40W, 20 x 40W, 7 x nouzové | Lustrové | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X009 - Bar | Zářivka | 3 x 1trubice 36W, 6 žárovek 40 W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X010A - nad jevištěm (mechanická hlavice) | Jiné - upřesnit | 8 x výbojka jeviště | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X010B - Jeviště | Žárovkové | 3 x 40W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X011 - Zkušebna | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, 1 x žárovka 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X016 - Údržba - truhlářská dílna | Zářivka | 10x 2trubice 36 W, 1x LED stropní | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X017 - Údržba - zámečnická dílna | Zářivka | 12x 2trubice 36 W, 1x LED stropní | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
X018 - Údržba - sklenářská dílna
101 - Kantýna - sklad | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
102 - Kantýna - kancelář | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
103 - Kantýna - prodejna | Zářivka | 3x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
104.1 - Vestibul vchod | Žárovkové | 5x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
104.2 - Vestibul | Zářivka | 4x 2trubice 36 W, 5x 4trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
105 - Kiosek Sever | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
106 - Kiosek Jih | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
107 - Vratnice | LED | 5x 12W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
201 - Chodba sekretariát | Zářivka | 4x 2trubice 18 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
202 - Zástupce ředitele | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, 2x 2trubice 18 W, 4 x žárovky 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
203 - Telef.ústředna - serverovna | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
204.1 - Sborovna | Zářivka | 9x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
204.2 - Sborovna - malá | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
205 - Sborovna kuchyňka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
206 - Archiv | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
207 - Zasedačka velká | Zářivka | 9x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
208 - Zasedačka velká -zazemí | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
209 - Zasedačka malá | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
210 - Sekretariát ředitele | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, 2x 2trubice 18 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
211 - Kancelář ředitele - zázemí | Žárovkové | 4x 40W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
301 - Můller Tomáš.vedoucí tech.úseku. | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
302 - Psycholog | Zářivka | 2x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
303 - Typl Jiří - AVT | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, 1x 2trubice 18 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
304 - Chodba (průchod do severního křídla) | Zářivka | 3x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
305 - Kanceláře Kuklová | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
306 - Schodiště |  |  |  | Vyhovující
307 - Budilová Milena Ing. - vedoucí ekonomického úseku | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, 1x žárovka 40W - nastěná | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
308 - Křivková Zuzana - personální a mzdová referentka | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
309 - Chodba (před kancelářemi VEÚ a PaM) | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
401 - Pokoje 502 a 501 | LED | 8 x 25 W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
310 -Kancelář účetní | Zářivka | 4x 2trubice 36 W, 2x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
403 - Rytmus | Zářivka | 10x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
404 - Schodiště | Zářivka | 8x 2trubice 36 W, 1x 1rubice 36 W, 14 x kulatá zářivka 12W, 5 x LED stropní 25W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
405 - Knihovna | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, 1 žárovka 40 W, | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
406 - Kancelář - psychologa | Zářivka | 6x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
407 - Knihovna
Průchody dvůr | Žárovkové | 5x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Úklidová místnost | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC - muži | Zářivka | 5x strojní zářivka 26W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC - ženy | Zářivka | 7x strojní zářivka 26W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC -invalidé | Zářivka | 1x strojní zářivka 26W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Suterén kuchyň | Zářivka | 3x 3trubice 36 W, 26 x 2trubice 36W, 5 x 1trubice 36W, 5 x žárovky 640 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Předsíňky VTÚ | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad u sálu | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Bar u sálu | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
WC - 3 NP | Žárovkové | 2 x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba účetní | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Zvukovka | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
kotelna K1 | Zářivka | 20x 2trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Šatna uklizeček | Zářivka | 2x 2trubice 36 W, 2x 1trubice 36 W, 2 x žárovka 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 1PP | Zářivka | 1x 3trubice 36 W, 4x 1trubice 36 W, 2 x kulatá zářivka 12W, 2x žárovka 40w | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Rozvodna 1PP | Zářivka | 3x 1trubice 36 W, 1 x zářivka 15W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad čistících prostředků | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad nábytku | Zářivka | 4x 1trubice 36 W, 2x žárovka nástěnná | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Chodba 1PP
WC 1PP | Žárovkové | 2x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Výměník | Zářivka | 3x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W, 3 x žárovka 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
116 - Sklad | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
112 - Sklad | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Šatna údržba | Zářivka | 1x 2trubice 36 W, 1x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad zednický | Žárovkové | 1x 40W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad II. | Zářivka | 1x 2trubice 36 W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
Sklad III. | Zářivka | 1x 1trubice 36 W, | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě u prádelny v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě u skladu v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na podestě z 1.PP do 1.NP v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka
1.NP na schodišti v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W
1.NP v učebně č. 2 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W
1.NP v učebně č. 3 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v učebně č. 4 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v učebně č. 5 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W
1.NP na schodišti mezi 1.NP a 2.NP v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě, k učebna č. 9 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě, k učebna č. 11 v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě u učeben dřevooborů v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě u učeben v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na podestě mezi 2.NP a 3.NP v budově školy | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 |  |  | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě v budově školy 17 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě v budově školy 19 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
4.NP na schodišti v budově školy | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 208 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 206 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 201 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 218 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na chodbě v budově školy 220 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.PP u modelářské dílny v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.PP na chodbě u modelářské dílny v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP v baru v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP v herně v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.PP na podestě mezi 1.PP a 1.NP v budově domova mládeže | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka
1.NP na chodbě u pokojů v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W
1.NP na schodišti v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodba u pokojů L v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodba u pokojů P v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na schodišti v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na podestě mezi 2.NP a 3.NP v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě v budově domova mládeže - L | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě v budově domova mládeže - P | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na schodišti v budově domova mládeže | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na chodbě v budově domova mládeže - P | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na chodbě v budově domova mládeže - L | LED | Nouzové osvětlení 1x 2x8W | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0
1.PP na chodbě v školy střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP na chodbě u tr. dílny v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP v tr. dílně v budově domova střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP na schodišti v budově domova školy střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.NP na schodišti v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.PP u skladů kuchyně | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP u skladů kuchyně | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.PP u skladů kuchyně | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v kuchyni - šatna | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v kuchyni u výdeje | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v kuchyni - myčka | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 11W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP v kuchyni u zadního východu z kuchyně | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově střed P | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově střed L | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na chodbě v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP ve sborovně v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP ve sborovně v budově domova školy střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP v zasedací místnosti v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP v zasedací místnosti v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na podestě z 2.NP do 3.NP v budově střed P | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na podestě z 2.NP do 3.NP v budově střed L | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti v budově domova škol střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na schodišti v budově domova školy střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě u kanceláří v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na chodbě u kanceláří v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova školy střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova školy střed - promítací kabina | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na schodišti v budově střed - P | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na schodišti v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na podestě mezi 4.NP a 5.NP v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
4.NP na podestě mezi 4.NP a 5.NP v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově domova školy střed - L | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově střed -P | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově - střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na schodišti u jeviště v budově střed | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W
1.NP jídelna levá | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
1.NP jídelna pravá | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově střed - východ jeviště L | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově střed - sál jeviště | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově střed - zkušebna | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
3.NP na sál v budově střed - sál - kuchyň | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0 | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
2.NP na sál v budově střed - východ jeviště P | Zářivka | Nouzové osvětlení 22W | Nástěnné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B18: Tomáš Müller: Jevištbí výbojky
Note on D73: Tomáš Müller: Žárovka 1 X strop, 1x nástěnná
Note on D80: Tomáš Müller: Žárovka 1x nástěnná

## Data
Místnosti | Typ světelného zdroje | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav jištění zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení
X001A - Jídelna | Žárovkové | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
X001B - Jídelna sahara levá strana | Zářivka | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Nevyhovující | Cu
X002 - Vedoucí kuchyně | LED | Lustrové |  |  | Nevyhovující - popsat
X003 - Denní místnost | Jiné - upřesnit | Jiné – upřesnit
X004 - Šatna ženy
X005 - Varna kuchyň
X006 - WC ženy
X007 - Strojovna výtahu
X012 - Šatna muži +schodiště
X013 - Chodba před šatnou mužů kuchyně
X014 - Schodiště sál
X015 - Pokoj pod sálem
X008B - Sál konferenční osvětlení
X008C - Sál lustry
X009 - Bar
X010A - nad jevištěm (mechanická hlavice)
X010B - Jeviště
X011 - Zkušebna
X016 - Údržba - truhlářská dílna
X017 - Údržba - zámečnická dílna
X018 - Údržba - sklenářská dílna
101 - Kantýna - sklad
102 - Kantýna - kancelář
103 - Kantýna - prodejna
104.1 - Vestibul vchod
104.2 - Vestibul
105 - Kiosek Sever
106 - Kiosek Jih
107 - Vratnice
201 - Chodba sekretariát
202 - Zástupce ředitele
203 - Telef.ústředna - serverovna
204.1 - Sborovna
204.2 - Sborovna - malá
205 - Sborovna kuchyňka
206 - Archiv
207 - Zasedačka velká
208 - Zasedačka velká -zazemí
209 - Zasedačka malá
210 - Sekretariát ředitele
211 - Kancelář ředitele - zázemí
301 - Můller Tomáš.vedoucí tech.úseku.
302 - Psycholog
303 - Typl Jiří - AVT
304 - Chodba (průchod do severního křídla)
305 - Kanceláře Kuklová
306 - Schodiště
307 - Budilová Milena Ing. - vedoucí ekonomického úseku
308 - Křivková Zuzana - personální a mzdová referentka
309 - Chodba (před kancelářemi VEÚ a PaM)
401 - Pokoje 502 a 501
310 -Kancelář účetní
403 - Rytmus
404 - Schodiště
405 - Knihovna
406 - Kancelář - psychologa
407 - Knihovna
Průchody dvůr
Úklidová místnost
WC - muži
WC - ženy
WC -invalidé
Suterén kuchyň
Předsíňky VTÚ
Sklad u sálu
Bar u sálu
WC - 3 NP
Chodba účetní
Zvukovka
kotelna K1
Šatna uklizeček
Chodba 1PP
Rozvodna 1PP
Sklad čistících prostředků
Sklad nábytku
Chodba 1PP
WC 1PP
Výměník
116 - Sklad
112 - Sklad
Šatna údržba
Sklad zednický
Sklad II.
Sklad III.
1.PP na chodbě u prádelny v budově školy
1.PP na chodbě u skladu v budově školy
1.PP na podestě z 1.PP do 1.NP v budově školy
1.NP na schodišti v budově školy
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy
1.NP na chodbě u učeben elektrooborů v budově školy
1.NP v učebně č. 2 v budově školy
1.NP v učebně č. 3 v budově školy
1.NP v učebně č. 4 v budově školy
1.NP v učebně č. 5 v budově školy
1.NP na schodišti mezi 1.NP a 2.NP v budově školy
2.NP na chodbě, k učebna č. 9 v budově školy
2.NP na chodbě, k učebna č. 11 v budově školy
2.NP na chodbě u učeben dřevooborů v budově školy
2.NP na chodbě u učeben v budově školy
2.NP na podestě mezi 2.NP a 3.NP v budově školy
3.NP na schodišti v budově školy
3.NP na chodbě v budově školy 17
3.NP na chodbě v budově školy 19
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově školy
4.NP na schodišti v budově školy
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 208
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 206
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 201
4.NP na chodbě u pokojů v budově školy 218
4.NP na chodbě v budově školy 220
1.PP u modelářské dílny v budově domova mládeže
1.PP na chodbě u modelářské dílny v budově domova mládeže
1.PP na chodbě v budově domova mládeže
1.PP na chodbě v budově domova mládeže
1.PP na chodbě v budově domova mládeže
1.PP v baru v budově domova mládeže
1.PP v herně v budově domova mládeže
1.PP na podestě mezi 1.PP a 1.NP v budově domova mládeže
1.NP na chodbě u pokojů v budově domova mládeže
1.NP na schodišti v budově domova mládeže
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově domova mládeže
2.NP na chodba u pokojů L v budově domova mládeže
2.NP na chodba u pokojů P v budově domova mládeže
2.NP na schodišti v budově domova mládeže
2.NP na podestě mezi 2.NP a 3.NP v budově domova mládeže
3.NP na schodišti v budově domova mládeže
3.NP na chodbě v budově domova mládeže - L
3.NP na chodbě v budově domova mládeže - P
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova mládeže
4.NP na schodišti v budově domova mládeže
4.NP na chodbě v budově domova mládeže - P
4.NP na chodbě v budově domova mládeže - L
1.PP na chodbě v školy střed
1.PP na chodbě u tr. dílny v budově střed
1.PP v tr. dílně v budově domova střed
1.NP na schodišti v budově domova školy střed
1.NP na schodišti v budově střed
1.PP u skladů kuchyně
1.PP u skladů kuchyně
1.PP u skladů kuchyně
1.NP v kuchyni - šatna
1.NP v kuchyni u výdeje
1.NP v kuchyni - myčka
1.NP v kuchyni u zadního východu z kuchyně
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově střed P
1.NP na podestě mezi 1.NP a 2.NP v budově střed L
2.NP na chodbě v budově střed
2.NP na chodbě v budově střed
2.NP ve sborovně v budově střed
2.NP ve sborovně v budově domova školy střed
2.NP v zasedací místnosti v budově střed
2.NP v zasedací místnosti v budově střed
2.NP na podestě z 2.NP do 3.NP v budově střed P
3.NP na podestě z 2.NP do 3.NP v budově střed L
3.NP na schodišti v budově domova škol střed
3.NP na schodišti v budově domova školy střed
3.NP na chodbě u kanceláří v budově střed
3.NP na chodbě u kanceláří v budově střed
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova školy střed
3.NP na podestě mezi 3.NP a 4.NP v budově domova školy střed - promítací kabina
4.NP na schodišti v budově střed - P
4.NP na schodišti v budově střed
4.NP na podestě mezi 4.NP a 5.NP v budově střed
4.NP na podestě mezi 4.NP a 5.NP v budově střed
2.NP na sál v budově domova školy střed - L
2.NP na sál v budově střed -P
2.NP na sál v budově - střed
2.NP na schodišti u jeviště v budově střed
1.NP jídelna levá
1.NP jídelna pravá
2.NP na sál v budově střed - východ jeviště L
2.NP na sál v budově střed - sál jeviště
2.NP na sál v budově střed - zkušebna
3.NP na sál v budově střed - sál - kuchyň
2.NP na sál v budově střed - východ jeviště P