## Dílny
Místnosti | Typ světelného zdroje a počet | Počet zdrojů | Krytí zdroje IP | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav jištění zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení | Poznámky | Individuální poznámky, které považujete za důležité v rámci tohoto zjištění sdělit (celkový stav elektroinstalace, pokud EPC, pak sdělit kolik % ještě není řešeno atd.)
101. Sklad | Zářivka | 2-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al |  | Objekt nebyl zařazen do žádného projektu. Bylo vhodné zařadit do projektu dílny, chodby a schodiště.
102.1 - Soustružna Sever | Zářivka | 28-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
102.2 - Soustružna Sever | Zářivka | 37-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
102.3 - Kancelář soustružny Sever | Zářivka | 2-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
103 - Dílna truhláři Sever přípravna | Zářivka | 12-2x36W | IP65 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
104 - Dílna truhláři Sever Rozsypal CNC. | Zářivka | 8-3x36W | IP65 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
| Žárovkové | 4-1x100W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | umývárna 105
| Žárovkové | 2-1x60W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | WC 107
| Žárovkové | 4-1x60W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | WC 112
| Žárovkové | 2-1x60W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | WC 113
| Žárovkové | 4-1x100W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | umývárna 115
116 - Šatna chlapci | Zářivka | 2-1x36+1-2x36W | IP20 | Nástěnné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
117 - Šatna dívky | Žárovkové | 4-1x60W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
120.1 - Vchod pro žáky | Zářivka | 4-4x18W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
120.2 - Přípravna kovo | Zářivka | 6-2x36W+3-3x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
121 - Sklad kovo | Zářivka | 4-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
122 - Služební vchod | Žárovkové | 2-1x60W | IP20 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
124 - Kancelář Škobrtal | Zářivka | 3-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
127 - Sklad Škobrtal | Zářivka | 6-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
127 - Sklad lamina | Zářivka | 6-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
128 - Přípravna | Zářivka | 12-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
129-Kovárna | Zářivka | 17.2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
131-Průchod | Zářivka | 1-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
130 - Kancelář Regnard. | Zářivka | 4-2x36W | IP44 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
133A.1 - Svařovna | Zářivka | 15-2x56W | IP65 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
137+138-Úklid a sklad | Zářivka | 1-2x40W+2-1x100W | IP20 | Jiné – upřesnit | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | stropní a nástěnné
133B - Svařovna | Zářivka | 16-2x36W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
134 - Chodba vstup | Zářivka | 1-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
135 - Sklad stará vrátnice | Jiné - upřesnit | 1-2x40W+2-1x100W | IP20 | Jiné – upřesnit | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
139 - Kancelář truhláři | Zářivka | 4-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Nevyhovující | Al
141 - Dílna truhláři Jih Rozsyval | Zářivka | 12-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
143 - Truhlářská strojovna Jih | Zářivka | 11-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu
144+142 Chodba | Zářivka | 11-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
146.1 - Truhlářská strojovna Jih | Zářivka | 18-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
140a+b-Rozvodna a sklad | Zářivka | 1-2x36W+2-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
147 - CHodba | Zářivka | 3-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Jiné - upřesnit | 4-2x36W+8-1x100W | IP20+IP44 | Jiné – upřesnit | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | Schodiště hlavní-zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
| Žárovkové | 14-1x100W | IP20 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | Schodiště únik JIH
| Žárovkové | 13-1x100W | IP20 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | Schodiště únik SEVER-
202 - Dílna slaboproud Marek.Sever | Zářivka | 10-3x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
203 - Učebna slaboproud | Zářivka | 4-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Žárovkové | 4-1x100W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | Sklad 204
205 - Dílna slaboproud Panuš Sever | Zářivka | 10-3x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
206 - Laboratoř Sever | Jiné - upřesnit | 2-2x36W+1-1x100W | IP66+IP44 | Jiné – upřesnit | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
| Zářivka | 2-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | 207 Sklad
208 - Dílna slaboproud Langr Sever | Zářivka | 15-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
209 - Šatna Sever | Zářivka | 6-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Žárovkové | 4-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | umývárka 210
| Žárovkové | 9-1x60W | IP44 | Nástěnné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | WC212,217,218
| Žárovkové | 4-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | umývárka 220
221 - Šatna Sever | Žárovkové | 6-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
222 - Dílna kovo-CZ | Zářivka | 14-2x36W | IP65 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
225 - Sklad lakovna | Žárovkové | 2-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
226 - Sklad lakovna | Žárovkové | 2-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
227.1 - Lakovna | Jiné - upřesnit | 6-2x36W+4-1x100W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Cu | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné(vše výbuch)
| Žárovkové | 13-1x100W+7-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al | 231+232-Plynová kotelna+výměník
224+230-Chodba | Žárovkové | 5-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
233-Sklad elektro | Zářivka | 10-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
234 - Kancelář sklad | Zářivka | 6-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
239 - Dílna kovo | Zářivka | 24-2x36W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Žárovkové | 4-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | sklad 235+výtah strojovna
230+240+241+252- Chodba | Zářivka | 15-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
241+242-Sklady | Jiné - upřesnit | 2-2x40W+1-1x100W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
245 - CNC dílna | Zářivka | 10-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
246 - Dílna slaboproud | Zářivka | 15-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
247 - Kancelář | Zářivka | 3-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
248 - Dílna slaboproud + sklad 249 | Zářivka | 13-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
251 - Dílna elektro Maleček+sklad 250 | Jiné - upřesnit | 12-2x36W+4-1x100W | IP20+IP44 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
302 - Truhlářská dílna | Zářivka | 16-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
303 - Kancelář truhláři | Zářivka | 4-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
305 - Truhlářská dílna | Zářivka | 19-3x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
306 - Šatna Sever | Zářivka | 6-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Zářivka | 19-1x60W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | umývárna 307+317, WC 309,314,315,317
319 - Šatna Sever | Žárovkové | 10-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
320 - Truhlářská dílna | Zářivka | 14-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
322 - Šatna uklízečka | Jiné - upřesnit | 1-2x40W+1-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
324+337+318+330 - Chodba | Zářivka | 8-2x36W+7-2x36W | IP20+IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
326 - Sklad hotových výrobků | Zářivka | 3-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
328 - Elektro dílna | Zářivka | 14-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
| Žárovkové | 6-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | sklad 304
329 Sklad | Zářivka | 8-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
331+332 sklad | Jiné - upřesnit | 2-1x100+1-2x40W | IP44 | Jiné – upřesnit | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
334 - Truhlářská dílna | Jiné - upřesnit | 21-2x36W+12-1x6W | IP66 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové podhledové
336 - Truhlářská strojovna | Zářivka | 26-2x40W | IP54 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
402 - Dílna elektro | Zářivka | 16-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
403+404 - Učebna+sklad | Jiné - upřesnit | 6-1x100W+4-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
405 - Dílna elektro | Zářivka | 18-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
406+418 - Šatna Sever | Zářivka | 12-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
407+409+414+415+417 WC+umývárny | Žárovkové | 17-1x100W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
419A - Kancelář sklad | Zářivka | 3-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
419B - Server | Zářivka | 3-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
421 - Učebna Sever | Zářivka | 12.2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
423 - Zastupce ředitele OV | Zářivka | 3-2x35W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
424+439 - Chodba | Zářivka | 12-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
425 - Kancelař VU OV | Zářivka | 3-2x36W+1-1x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
427 - Kancelář | Zářivka | 2-3x36W+1-1x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
428.1 - Dílna elektro | Zářivka | 18-2x36W+2-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
431+432 Sklad | Jiné - upřesnit | 1-2x40W+2-1x100W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
430 - Chodba | Zářivka | 3-2x36W | IP20 | Stropní pevné | Vyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
433+434 - Učebna+Sklad | Jiné - upřesnit | 4-2x40W+5-1x100W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al | zářivkové a žárovkové, stropní a nástěnné
435 - Dílna elektro | Zářivka | 20-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
436+437 - Sklad+učebna | Jiné - upřesnit | 5-1x100W+5-2x40W | IP44 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al
438 - Dílna elektro | Zářivka | 14-2x40W | IP20 | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Dobrý | Vyhovující | Al

## Data
Místnosti | Typ světelného zdroje | Umístění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Jištění světelného zdroje | Stav světelného zdroje | Vedení k světelnému zdroji | Provedení vedení
102.1 - Soustružna Sever | Žárovkové | Nástěnné | Vyhovující | 10 A | Dobrý | Vyhovující | Al
102.2 - Soustružna Sever | Zářivka | Stropní pevné | Nevyhovující | 6 A | Špatný | Nevyhovující | Cu
102.3 - Kancelář soustružny Sever | LED | Lustrové |  |  | Nevyhovující - popsat
103 - Dílna truhláři Sever přípravna | Jiné - upřesnit | Jiné – upřesnit
104 - Dílna truhláři Sever Rozsypal CNC.
105-Umývárna
116 - Šatna chlapci
117 - Šatna dívky
120.1 - Vchod pro žáky
120.2 - Přípravna kovo
121 - Sklad kovo
122 - Služební vchod
124 - Kancelář Škobrtal
127 - Sklad Škobrtal
127 - Sklad lamina
128 - Přípravna
129-Kovárna
131-Průchod
130 - Kancelář Regnard.
133A.1 - Svařovna
137+138-Úklid a sklad
133B - Svařovna
134 - Chodba vstup
135 - Sklad stará vrátnice
139 - Kancelář truhláři
141 - Dílna truhláři Jih Rozsyval
143 - Truhlářská strojovna Jih
144+142 Chodba
146.1 - Truhlářská strojovna Jih
140a+b-Rozvodna a sklad
147 - CHodba
202 - Dílna slaboproud Marek.Sever
203 - Učebna slaboproud
205 - Dílna slaboproud Panuš Sever
206 - Laboratoř Sever
208 - Dílna slaboproud Langr Sever
209 - Šatna Sever
221 - Šatna Sever
222 - Dílna kovo-CZ
225 - Sklad lakovna
226 - Sklad lakovna
227.1 - Lakovna
224+230-Chodba
233-Sklad elektro
234 - Kancelář sklad
239 - Dílna kovo
230+240+241+252- Chodba
241+242-Sklady
245 - CNC dílna
246 - Dílna slaboproud
247 - Kancelář
248 - Dílna slaboproud + sklad 249
251 - Dílna elektro Maleček+sklad 250
302 - Truhlářská dílna
303 - Kancelář truhláři
305 - Truhlářská dílna
306 - Šatna Sever
319 - Šatna Sever
320 - Truhlářská dílna
322 - Šatna uklízečka
324+337+318+330 - Chodba
326 - Sklad hotových výrobků
328 - Elektro dílna
329 Sklad
331+332 sklad
334 - Truhlářská dílna
336 - Truhlářská strojovna
402 - Dílna elektro
403+404 - Učebna+sklad
405 - Dílna elektro
406+418 - Šatna Sever
407+409+414+415+417 WC+umývárny
419A - Kancelář sklad
419B - Server
421 - Učebna Sever
423 - Zastupce ředitele OV
424+439 - Chodba
425 - Kancelař VU OV
427 - Kancelář
428.1 - Dílna elektro
431+432 Sklad
430 - Chodba
433+434 - Učebna+Sklad
435 - Dílna elektro
436+437 - Sklad+učebna
438 - Dílna elektro
Schodiště hlavní
Schodiště únikové JIH
Schodiště únikové Sever