**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky:**

**Obvazový materiál, tampony, kompresy, vata**

**Část 1: Kompresy z gázy sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kompresy z gázy sterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 8 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 2: Tampony z gázy sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tampony z gázy sterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| stáčené z gázových přířezů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stočeno do oválného či kulatého tvaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 9x9cm á 5 ks s **RTG nití** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 3: Roušky břišní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Roušky břišní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Roušky břišní - sterilní** | | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené a prošité okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| předepraná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, vysoce savá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| s RTG kontrastní páskou a tkanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Roušky břišní - nesterilní** | | |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené a prošité okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| předepraná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, vysoce savá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| s RTG kontrastní páskou a tkanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 4: Ostatní gázové výrobky**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Ostatní gázové výrobky** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Ostatní gázové výrobky sterilní** | | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gázové přířezy 16 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Ostatní gázové výrobky nesterilní** | | |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gáza přířezy skládané, bal. max 50 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gáza přířezy bal. max 500 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 5: Kompresy z gázy nesterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kompresy z gázy nesterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 8 vrstev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| založené okraje proti třepení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 6: Tampony z gázy nesterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Tampony z gázy nesterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| stáčené z gázových přířezů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stočeno do oválného či kulatého tvaru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min.17 vláken/1cm2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 200 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 9-12x9-12cm s **RTG nití** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr tamponu 30-33x30-33cm s **RTG nití** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál 100% bělená bavlna, hydrofilní gáza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 7: Komprese z netkaného textilu**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Komprese z netkaného textilu** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Komprese z netkaného textilu, sterilní** | | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Komprese z netkaného textilu, nesterilní** | | |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 8: Komprese z netkaného textilu s rozstřižením do Y**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Komprese z netkaného textilu s rozstřižením do Y** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 4 vrstvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký, savý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost min. 30g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obal s peel efektem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozstřiženo do tvaru Y | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 50% viskóza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 9: Kompresy s vysokou savostí**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 9:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kompresy s vysokou savostí** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Komprese s vysokou savostí, sterilní** | | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé jádro z drcené celulózy nebo viskózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrch z dvojité vrstvy netkané textilie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná hydrofobní vrstva zabraňující prosáknutí tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilně baleno po 1ks, balení max 50ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| proužek indikující vnější stranu krytí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Komprese s vysokou savostí, nesterilní** | | |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé jádro z drcené celulózy nebo viskózy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrch z dvojité vrstvy netkané textilie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná hydrofobní vrstva zabraňující prosáknutí tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný, měkký | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| proužek indikující vnější stranu krytí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez uvolňujících se vláken | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| baleno maximálně po 50 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 10: Polstrovací obvazy pod sádru, vatové**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 10:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Polstrovací obvazy pod sádru, vatové** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| syntetická vata | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tloušťka vrstvy 1,5-2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružný, měkký, prodyšný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| neabsorbuje vlhkost - hydrofobní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 11: Vata buničitá, nesterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 11:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vata buničitá, nesterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 100% bělená celulóza, krepová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jemná, stejnoměrná struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, bezprašná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| max váha kartonu do 15 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lehce oddělitelné čtverečky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 12: Vata buničitá, sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 12:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vata buničitá, sterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 100% bělená celulóza, krepová | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jemná, stejnoměrná struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká savost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| měkká, bezprašná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |