## List1
Technická specifikace - část 4 Instrumentárium PFN + DR
Název zakázky: Instrumentárium pro centrální operační sály
Požadavky na instrumentárium a jeho značení:
Instrumentárium musí splňovat normy DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 1088-1 (evropské normy tvrdosti HRC42-48 a HRC50-58) |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Materiálová kompatibilita instrumentů (možnost poskládat síto z instrumentů od více výrobců, ale musí být mezi sebou materiálově kompatibilní) |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Možnost opakovaného použití (odolné vůči dezinfekci, sterilizaci a vůči zhoršení kvality nástrojů) |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Nástroje musí být nové, nepoužité, nerepasované. |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Nástroje jsou resterilizovatelné (určeny k opakovanému použití) nástroje, odolné vůči dezinfekci a sterilizaci. |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Veškeré dodané nstrumentárium bude značeno UDI kódem (buď ve formátu čárového kódu nebo tzv. datamatrixu podle podmínek schváleného certifikátu MDR). |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Kontrola čitelnosti MDR nejhůře do třídy B (přístrojem splňujícím ISO/IEC 15415, ISO/IEC15416, ISO/IEC 15426-1 a ISO/IEC 15426-2) |  |  |  |  | Splnění požadavku ANO/NE | Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je v souladu s § 89 odst. 6 zákona možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení
Vešekeré požadavky na instrumentárium budou doloženy jako součástí nabídky, které potvrzují požadovanou kvalitu instrumentária
p.č. | Název síta | Název položky a její popis | Označení položky | Množství ks | Cena za 1 ks (Kč bez DPH) | Cena celkem (Kč bez DPH) | DPH | Cena celkem (Kč s DPH
1 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6×2 ot.,47 mm,P | 129704403 | 2 |  | 0 | 15% | 0
2 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6x3 ot.,55 mm,P | 129704413 | 2 |  | 0 | 15% | 0
3 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6×4 ot.,63 mm,P | 129704423 | 1 |  | 0 | 15% | 0
4 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7×2 ot.,47 mm,P | 129704433 | 2 |  | 0 | 15% | 0
5 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7x3 ot.,55 mm,P | 129704443 | 2 |  | 0 | 15% | 0
6 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7×4 ot.,63 mm,P | 129704453 | 1 |  | 0 | 15% | 0
7 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6×2 ot.,47 mm,L | 129704303 | 2 |  | 0 | 15% | 0
8 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6x3 ot.,55 mm,L | 129704313 | 2 |  | 0 | 15% | 0
9 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,6×4 ot.,63 mm,L | 129704323 | 1 |  | 0 | 15% | 0
10 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7×2 ot.,47 mm,L | 129704333 | 2 |  | 0 | 15% | 0
11 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7x3 ot.,55 mm,L | 129704343 | 2 |  | 0 | 15% | 0
12 | Distální volární dlaha (DR) | Dlaha radiál.dist.volár.Ti; V.,7×4 ot.,63 mm,L | 129704353 | 1 |  | 0 | 15% | 0
13 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×12 mm | 129701934 | 5 |  | 0 | 15% | 0
14 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×14 mm | 129701944 | 5 |  | 0 | 15% | 0
15 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×16 mm | 129701954 | 5 |  | 0 | 15% | 0
16 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×18 mm | 129701964 | 5 |  | 0 | 15% | 0
17 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×20 mm | 129701974 | 5 |  | 0 | 15% | 0
18 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×22 mm | 129701984 | 5 |  | 0 | 15% | 0
19 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×24 mm | 129701994 | 5 |  | 0 | 15% | 0
20 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×26 mm | 129702004 | 5 |  | 0 | 15% | 0
21 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×28 mm | 129702014 | 5 |  | 0 | 15% | 0
22 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. Ti; kortik., samořez., 2,7×30 mm | 129702024 | 5 |  | 0 | 15% | 0
23 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×12 mm | 129701634 | 5 |  | 0 | 15% | 0
24 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×14 mm | 129701644 | 5 |  | 0 | 15% | 0
25 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×16 mm | 129701654 | 5 |  | 0 | 15% | 0
26 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×18 mm | 129701664 | 5 |  | 0 | 15% | 0
27 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×20 mm | 129701674 | 5 |  | 0 | 15% | 0
28 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×22 mm | 129701684 | 5 |  | 0 | 15% | 0
29 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×24 mm | 129701694 | 5 |  | 0 | 15% | 0
30 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×26 mm | 129701704 | 5 |  | 0 | 15% | 0
31 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×28 mm | 129701714 | 5 |  | 0 | 15% | 0
32 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub uzamyk. polyax. Ti; samořez., 2,4×30 mm | 129701724 | 5 |  | 0 | 15% | 0
33 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x12 mm,6HR2 | 129702534 | 2 |  | 0 | 15% | 0
34 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x14 mm,6HR2 | 129702544 | 2 |  | 0 | 15% | 0
35 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x16 mm,6HR2 | 129702554 | 2 |  | 0 | 15% | 0
36 | Distální volární dlaha (DR) |  |  |  |  | 0 | 15% | 0
37 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x18 mm,6HR2 | 129702564 | 2 |  | 0 | 15% | 0
38 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x20 mm,6HR2 | 129702574 | 2 |  | 0 | 15% | 0
39 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x22 mm,6HR2 | 129702584 | 2 |  | 0 | 15% | 0
40 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x24 mm,6HR2 | 129702594 | 2 |  | 0 | 15% | 0
41 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez.,HA 2,7x26 mm,6HR2 | 129702604 | 2 |  | 0 | 15% | 0
42 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez.,HA 2,7x28 mm,6HR2 | 129702614 | 2 |  | 0 | 15% | 0
43 | Distální volární dlaha (DR) | Šroub kortikální Ti; samořez., HA 2,7x30 mm,6HR2 | 129702624 | 2 |  | 0 | 15% | 0
44 | Distální volární dlaha (DR) | Stojánek na šrouby pro distální radius | 129680260 | 1 |  | 0 | 15% | 0
45 | Distální volární dlaha (DR) | Síto na dlahy radiální distální volární | 129680240 | 1 |  | 0 | 15% | 0
46 | Distální volární dlaha (DR) | Set instr. pro dlahy rad. dist. vol. se sítem | 139090915 | 1 |  | 0 | 15% | 0
47 | Distální volární dlaha (DR) | Handle AO; 0,8 Nm; 30×168 mm | BD23-110-AO-0,8 | 1 |  | 0 | 15% | 0
48 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 9x130° | 129787750 | 1 |  | 0 | 15% | 0
49 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 9x135° | 129787760 | 1 |  | 0 | 15% | 0
50 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 11x130° | 129771320 | 1 |  | 0 | 15% | 0
51 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 11×135° | 129771330 | 1 |  | 0 | 15% | 0
52 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 13×130° | 129771360 | 1 |  | 0 | 15% | 0
53 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Hřeb rekonstrukční krátký; 13×135° | 129771370 | 1 |  | 0 | 15% | 0
54 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x70 mm | 129771390 | 2 |  | 0 | 15% | 0
55 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x75 mm | 129771400 | 2 |  | 0 | 15% | 0
56 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x80 mm | 129771410 | 2 |  | 0 | 15% | 0
57 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x85 mm | 129771420 | 2 |  | 0 | 15% | 0
58 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x90 mm | 129771430 | 2 |  | 0 | 15% | 0
59 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x95 mm | 129771440 | 2 |  | 0 | 15% | 0
60 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x100mm | 129771450 | 2 |  | 0 | 15% | 0
61 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x105mm | 129771460 | 2 |  | 0 | 15% | 0
62 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x110mm | 129771470 | 2 |  | 0 | 15% | 0
63 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x115mm | 129771480 | 2 |  | 0 | 15% | 0
64 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x120mm | 129771490 | 2 |  | 0 | 15% | 0
65 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x125mm | 129771500 | 2 |  | 0 | 15% | 0
66 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x130mm | 129771510 | 2 |  | 0 | 15% | 0
67 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub do krčku; 8,0x135mm | 129771520 | 2 |  | 0 | 15% | 0
68 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x25 mm | 129791510 | 2 |  | 0 | 15% | 0
69 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x30 mm | 129791530 | 2 |  | 0 | 15% | 0
70 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x35 mm | 129791550 | 2 |  | 0 | 15% | 0
71 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x40 mm | 129791570 | 2 |  | 0 | 15% | 0
72 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x45 mm | 129791590 | 2 |  | 0 | 15% | 0
73 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x50 mm | 129791610 | 2 |  | 0 | 15% | 0
74 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x55 mm | 129791630 | 2 |  | 0 | 15% | 0
75 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub zajišťovací; plnýzávit, 5x60 mm | 129791650 | 2 |  | 0 | 15% | 0
76 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Zátka; D8xL10xM8 mm, 6HR5 | 129771610 | 2 |  | 0 | 15% | 0
77 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Podložka; 40x14x6 mm | 129771540 | 2 |  | 0 | 15% | 0
78 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub stavěcí; M8x1x32 mm | 129771580 | 2 |  | 0 | 15% | 0
79 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Šroub stavěcí; M8x1x47 mm | 129771590 | 2 |  | 0 | 15% | 0
80 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Set PFN | 139090280 | 1 |  | 0 | 21% | 0
81 | Proximální femorální hřeb (PFN) | Síto pro krátké rekonstrukční hřeby | 129681790 | 1 |  | 0 | 21% | 0
[6 empty] | Cena celkem (Kč bez DPH) | DPH | Cena celkem (Kč s DPH
[6 empty] | 0 | 0.7143% | 0