## OUN_KJ_DC_BUDOVA_H
Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro obě části veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: Dodávka a instalace chladících klimatizačních jednotek pro technická zařízení ICT v Chrudimské a Orlickoústecké nemocnici znovuvyhlášení
Orlickoústecká nemocnice, budova H, 1. PP - datové centrum
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 2 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 6,7kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače, modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Optimalizace provozu | Systém střídání jednotek
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7 v datových centrech
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž a likvidace staré techniky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze

## OUN_KJ_TM_BUDOVA_A_HTO
Orlickoústecká nemocnice, budova A, 1. NP - HTO
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 1 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 3,6kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače s možností rozšiřujícího modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž stávající klimatizační jednotky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze

## OUN_KJ_TM_BUDOVA_C_NEU
Orlickoústecká nemocnice, budova C, 1. NP - neurologické oddělení
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 1 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 5kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače s možností rozšiřujícího modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž stávající klimatizační jednotky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze

## OUN_KJ_TM_BUDOVA_E_DET
Orlickoústecká nemocnice, budova E, 3. NP - dětské oddělení
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 1 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 3,6kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače s možností rozšiřujícího modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž stávající klimatizační jednotky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze

## OUN_KJ_TM_BUDOVA_F_OKB
Orlickoústecká nemocnice, budova F, 1. NP - OKBD
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 1 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 6,7kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače s možností rozšiřujícího modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž stávající klimatizační jednotky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze

## CHN_KJ_TM_VRÁTNICE
Chrudimská nemocnice, budova V + V1, 1. NP - vrátnice příjmová + vrátnice provozní
Požadavky na technické zařízení: Klimatizační jednotka
Celkový počet klimatizačních jednotek: | 2 ks
Předmět požadavku | Minimální požadavky | Splněno ANO/NE | Popis splnění požadavku Prodávající uvede v popisu způsob splnění požadavku, parametry
Základní parametry
Specifikace klimatizační jednotky | Výrobce, typové označení a název nabízeného zboží
Chladící výkon | Chladící výkon jedné jednotky min. 2kW
Technologie | Split
Energetická třída | Energetická třída A+ nebo lepší
Funkce | Funkce AUTOSTART nebo AUTORESTART
Ovládání a monitoring | Pomocí nástěnného ovladače s možností rozšiřujícího modulu WI-FI nebo Ethernetového pro možnost vzdálené ovládání jednotky a monitoringu
Externí výstupy | Bezpotenciálové výstupy pro možnost monitoringu chybových stavů
Provozní režim | Určení pro provoz 24/7
Další související služby
Doprava | Doprava zboží, likvidace obalů
Instalační služby | Instalace a montáž včetně stavební přípomoce a opatření dle PBŘ (v případě náhrady demontáž stávající klimatizační jednotky)
Školení | Seznámení s obsluhou formou školení v prostorách zadavatele pro minimálně 2 účastníky
Dokumentace | Návod k obsluze