**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace**

**Název veřejné zakázky: Papír na vyšetřovací lůžka**

**Technické podmínky:**

**Papír na vyšetřovací lůžka š. 50 cm**

* šíře 50 cm (tolerance +/- 1 cm)
* návin 50 m (tolerance +/- 5 %)
* 2 vrstvy
* perforace
* z bělené celulózy
* pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci
* savý
* bez zápachu
* průměr dutinky min. 3,9 cm / max. 4,1 cm
* dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat
* CE certifikace

**Papír na vyšetřovací lůžka š. 40 cm**

* šíře 40 cm (tolerance +/- 1 cm)
* návin 50 m (tolerance +/- 5 %)
* 2 vrstvy
* perforace
* z bělené celulózy
* pružný – minimalizace roztržení mimo perforaci
* savý
* bez zápachu
* průměr dutinky min. 3,9 cm / max. 4,1 cm
* dutinka musí být pevná, nesmí se během odvíjení deformovat
* CE certifikace