VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Skalka 1692,560 02 Česká Třebová

SO 101-Objekt č.p.1692

## D.14.1 Zdravotechnika

### Vymezení požadovaným standardů ( je možné i jiné technicky a    kvalitativně srovnatelné řešení)

- závěsný klozet Cubito Pure H820423,horizontální odpad ,sedátko H893422 Cubito  pure WC Slowclose

- závěsný prvek pro WC Geberit  Kombifix  pro zazdění

- tlačítko Geberit Sigma bílé , 115.770.21.5

- kombi WC Cubito Pure H824426,sedátko H893422 Cubito pure Slowclose

- WC invalidní JIKA Mio H824716,splach.nádržka JIKA Mio H827712,sedátko WC Mio H893958,Slowclose

- umývadlo JIKA Cubite Pure 60x45 cm,sifon Cubite Pure H3747300040001,

stoj.baterie Cubite Pure 3114210041141,výpust click-clack,2xroh.ventil

Cubito

- dvojumývadlo Cubite Pure H814420 vel.130x48,5 cm,2x sifon Cubite Pure

H3747300040001,2xstoj.baterie Cubite Pure 31142100441141,2xvýpust

click-clack,4xroh.ventil Cubito

- umývadlo invalidní Jika Mio H813714,vel.64x55 cm,sifon Cubito Pure H894246,nást.baterie JIKA Talas H3111N70042301

- rohový ventil Cubito G ½“

- pisoir diturvit  AUP 5 s radarovým splachováním

- výlevka volně stojící na zemi,JIKA Mira

- nást.baterie JIKA Talas H3111N70042301

- stojánková baterie dřezová Cubito N H3511X100442601

- nerezový zásobník na papír.ručníky,SLZN 20X

- nerezový koš 5 l,SLZN 10X

- nerezový dávkovač tekutého mýdla,obsah 0,5l ,SLNZ 07

- WC kartáč s nerez držákem SLNZ 19X

- nerezový zásobník na toaletní papír SLNZ 37

- podomítková vodní zápach.uzávěrka HL 138-Dn 32

- přivětrávací hlavice HL 900-Dn 100

- podl.vpust HL 317-Dn 50

Vypracoval: 	Ing. Sl.Tureček