VOŠ a SŠ technická Česká Třebová,rekonstrukce vstupní haly a konferenčního sálu

Skalka 1692,560 02 Česká Třebová

SO 101-Objekt č.p.1692

## D.14.2 Ústřední vytápění

### Vymezení požadovaným standardů ( je možné i jiné technicky a    kvalitativně srovnatelné řešení)

- panelové otopné deskové designové těleso s hladkou přední plochou Radik Plan VK,VKL,spodní připojení

- spodní přípojovací armatura k otopnému tělesu ½“,Heimeier Vekolux

- el.hlavice Etatherm s bezkomutátorovým motorem,mikroprocesorem a teplotním čidlem

Vypracoval: 	Ing. Sl.Tureček