## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 1,50% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Elektromontáže
Demontáže
R-1041-483 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ
R-1047-483 | typově shodné s svítidly používanými v areálu | ks | 1
1048-191 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
R-1048-191 | kompletně včetně výzbroje a základu
R-1048-212b | ocelový - do 6m | ks | 1
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-31x | do průřezu 4x25 , volně | m | 11
9999-456 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 | Do 16 mm2 | ks | 12
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1281 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 1
R-9999-1281a | Strojhodiny jeřábu | hod | 1
R-9999-1281b | Strojhodiny montážní plošiny | hod | 1
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
R-1123-591 | INSTALAČNÍ MATERIÁL
1123-591 | TRUBKA OHEBNÁ 40 | m | 110
1123-593 | TRUBKA OHEBNÁ 110 | m | 150
1123-7070 | TRUBKA PEVNÁ 110 | m | 11
7002-17 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7002-22 | CYKY-J 3x1.5 | m | 150
7002-31 | CYKY-J 4x16 | m | 261
9999-456 | UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
9999-457 | Do 16 mm2 | ks | 87
1244-1 | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 260
1244-69 | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1244-73 | SP připojovací | ks | 7
1244-71 | SS spojovací | ks | 28
1048-1 | STOŽÁROVÉ POUZDRO
1048-3 | SP250/1000 stožárové pouzdro | ks | 7
1048-213 | STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ
žárově zinkovaný
R-1048-215b | 3st. - 133/89/60 - 6+0,8m | ks | 7
| ochranná manžeta plastová OM133 | ks | 7
1048-665 | STOŽÁROVÁ VÝZBROJ
1048-679 | SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 | ks | 7
12007 | TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK
1059-6 | 6A,char.normální | ks | 7
R-1047-001 | SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů
R-1047-003 | Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)
R-1047-007b | B - silniční LED - 3000K (WW), 3500lm, DM12, CLO, IP66, IK08 | ks | 7
R-1047-007c | D - silniční LED - 3000K (WW), 2000lm, DN10, CLO, IP66, IK08 | ks | 0
| příspěvek na recyklaci | ks | 7
9999-1280 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1283 | Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 5
9999-1286 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 5
9999-1290 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 12
R-9999-1281a | Strojhodiny jeřábu | hod | 7
R-9999-1281b | Strojhodiny montážní plošiny | hod | 7
9999-1292 | SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
9999-1293 | zapojovani a zkouskach | hod | 8
9999-1296 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 | DLE CSN 331500
9999-1298 | Revizni technik | hod | 18
9999-1299 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 9
Podružný materiál
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Zemní práce
9999-878 | VYTÝČENÍ TRATI
9999-890 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.26
9999-963 | ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
9999-964 | Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 4
9999-941 | JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ
9999-942 | O OBJEMU DO 2 m3
9999-945 | Zemina třídy 3,ručně | m3 | 83.2
9999-980 | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981 | POVRCHU
9999-983 | V zemine třídy 3-4 | m3 | 2
9999-973 | POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV.
9999-975a | D 250x1000 mm | ks | 7
9999-924 | ŘEZÁNÍ SPÁRY
9999-925 | V asfaltu nebo betonu | m | 22
9999-922 | BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
9999-923 | Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 12
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO PODKLADU
| Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 2.8
9999-991 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 250
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 0
9999-999 | Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm | m | 11
9999-1067 | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1073 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 261
9999-960 | ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
9999-961 | Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 2.1
9999-1117 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
9999-1118 | Do šířky 20cm | m | 261
9999-1115 | KŘIŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích)
9999-1116 | Položení chráničky vč.zakrytí | ks | 12
PROTIKOŘENOVÁ BARIERA
| protikořenová folie (netkaná textilie) - š.0.75m | m | 12
9999-1175 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm | m | 250
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 0
9999-1180 | Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm | m | 11
9999-1185 | ODVOZ ZEMINY
9999-1186 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 26.1917
9999-1188 | ÚPRAVA POVRCHU
9999-1195 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 130
9999-1200 | PODKLADOVÁ VRSTVA TLOUŠŤKY DO 10 cm
9999-1201 | Z kameniva drceného vč. zhutnění | m2 | 12
9999-1202 | Ze šterkopísku vč. zhutnění | m2 | 12
9999-1203 | Z betonu prostého vč. rozprostření | m2 | 12
9999-1204 | OPRAVA POVRCHU
| živičná vozovka (asfaltobeton 2x50mm + obalované lkamenivo 90mm) | m2 | 12
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| POZNÁMKY : | [7 empty] | 0 | 0
| V rozpočtu nejsou zahrnuty : | [7 empty] | 0 | 0
| - zábory pozemků, místní poplatky | [7 empty] | 0 | 0
| - dopravní značení, označení stavby | [7 empty] | 0 | 0
| - vytyčení podzemních sítí a geodetické zaměření | [7 empty] | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0
0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | ŘÍČANY Rekonstrukce ulice Březinova úsek Žižkova - Máchova
Projekt | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Investor | Město Říčany
Z. č. | 22/07
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Petr Koza
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ | 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,50
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1,50
Opravy v záruce (5 - 7) % | 5,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,25
Provozní vlivy % | 3,20
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 0