**Příloha č. 4 ke smlouvě č.**

Specifické podmínky při realizaci stavby „NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, správní budova, zasklení venkovní terasy, zateplení jídelny a rekonstrukce VZT“

**Provozní podmínky**

1. Jakákoliv změna harmonogramu musí být před schválením konzultována s vedením Litomyšlské nemocnice.
2. Rekonstrukce ve stravovacím provozu (kuchyně – příprava jídel) může probíhat od 14:00 hod do 5:00 hod nebo dle dohody.
3. Rekonstrukce v jídelně může probíhat po započetí prací neomezeně.
4. Vzduchotechnická jednotka musí být odstavena na co nejkratší čas a po odsouhlasení vedením Litomyšlské nemocnice, jsou na ni navázány jednotlivé technologie stravovacího provozu.
5. Vedení Litomyšlské nemocnice může v případě mimořádné situace přerušit práci dodavatele na nezbytně nutnou dobu, o tento čas se posune i termín realizace.