## Osvětlení
Rozdělit do skupin a doplnit hodiny v listu "PROVOZ"
Budova | Místnost | Skupina | Typ osvětlení | Počet svítidel [ks] | Počet zdrojů [ks] | Příkon [W] | Provoz [hod] | Spotřeba [MWh]
Hala č. 1, Třebovská 348 | autotronic 1.03 | dílna | LED | 22 | 2 | 20 | 1500 | 1.32
Hala č. 1, Třebovská 348 | kancelář 1.32 | kancelář | zářivka | 8 | 2 | 36 | 750 | 0.432
Hala č. 1, Třebovská 348 | dílna motocyklů 1.02 | dílna | LED | 16 | 2 | 20 | 1500 | 0.96
Hala č. 1, Třebovská 348 | hlavní hala 1.02 | hala | LED | 38 | 2 | 20 | 1500 | 2.28
Hala č. 1, Třebovská 348 | hlavní hala 1.02 | hala | LED | 8 | 1 | 20 | 1500 | 0.24
Hala č. 1, Třebovská 348 | hlavní hala | hala | LED | 1 | 1 | 15 | 1500 | 0.0225
Hala č. 1, Třebovská 348 | montážní jáma 1 | montážní jáma | zářivka | 6 | 2 | 18 | 1000 | 0.216
Hala č. 1, Třebovská 348 | montážní jáma 1 | montážní jáma | zářivka | 6 | 2 | 58 | 1000 | 0.696
Hala č. 1, Třebovská 348 | montážní jáma 2 | montážní jáma | zářivka | 4 | 2 | 18 | 1000 | 0.144
Hala č. 1, Třebovská 348 | montážní jáma 2 | montážní jáma | zářivka | 6 | 2 | 58 | 1000 | 0.696
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad 1.09 | sklad, technická místnost | zářivka | 5 | 2 | 36 | 175 | 0.063
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad 1.09 | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 1 | 58 | 175 | 0.01015
Hala č. 1, Třebovská 348 | učebna 1.08 | učebna | zářivka | 10 | 2 | 36 | 1500 | 1.08
Hala č. 1, Třebovská 348 | učebna 1.08 | učebna | zářivka | 1 | 1 | 58 | 1500 | 0.087
Hala č. 1, Třebovská 348 | kancelář mistrů 1.09 | kancelář | zářivka | 3 | 2 | 36 | 750 | 0.162
Hala č. 1, Třebovská 348 | dílna elektro 1.01 | dílna | LED | 12 | 4 | 20 | 1500 | 1.44
Hala č. 1, Třebovská 348 | dílna motory 1.3 | dílna | LED | 24 | 4 | 20 | 1500 | 2.88
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad 1 | sklad, technická místnost | zářivka | 3 | 4 | 36 | 175 | 0.0756
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad 2 | sklad, technická místnost | zářivka | 6 | 4 | 36 | 175 | 0.1512
Hala č. 1, Třebovská 348 | úklid 1.11 | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 75 | 175 | 0.013125
Hala č. 1, Třebovská 348 | chodba kotelna 1.12 | chodba, schodiště | žárovka | 2 | 1 | 75 | 250 | 0.0375
Hala č. 1, Třebovská 348 | chodba kotelna 1.12 | chodba, schodiště | LED | 1 | 1 | 24 | 250 | 0.006
Hala č. 1, Třebovská 348 | šatna mistrů 1.13 | šatna | LED | 3 | 2 | 20 | 250 | 0.03
Hala č. 1, Třebovská 348 | umývárna 1.14 | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 58 | 250 | 0.029
Hala č. 1, Třebovská 348 | umývárna 1.16 | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 58 | 250 | 0.029
Hala č. 1, Třebovská 348 | sprchy | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 11 | 250 | 0.0055
Hala č. 1, Třebovská 348 | WC zaměstnanci | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 36 | 250 | 0.018
Hala č. 1, Třebovská 348 | WC zaměstnanci | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 18 | 250 | 0.009
Hala č. 1, Třebovská 348 | WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 250 | 0.03
Hala č. 1, Třebovská 348 | chodba 1.26 | chodba, schodiště | LED | 5 | 2 | 20 | 250 | 0.05
Hala č. 1, Třebovská 348 | zádveří 1.31 | chodba, schodiště | LED | 2 | 2 | 20 | 250 | 0.02
Hala č. 1, Třebovská 348 | sprchy 1.28 | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 11 | 250 | 0.0055
Hala č. 1, Třebovská 348 | umývárna 1.29 | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 11 | 250 | 0.0055
Hala č. 1, Třebovská 348 | šatna 1.27 | šatna | LED | 12 | 2 | 20 | 250 | 0.12
Hala č. 1, Třebovská 348 | dílna elektro | dílna | LED | 12 | 2 | 20 | 1500 | 0.72
Hala č. 1, Třebovská 348 | dílna ROMAN | dílna | LED | 1 | 4 | 20 | 1500 | 0.12
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad elektro 1 | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 60 | 175 | 0.0105
Hala č. 1, Třebovská 348 | chodba | chodba, schodiště | zářivka | 1 | 2 | 36 | 250 | 0.018
Hala č. 1, Třebovská 348 | chodba | chodba, schodiště | žárovka | 1 | 1 | 60 | 250 | 0.015
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad elektro | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 58 | 175 | 0.0203
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklad | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 60 | 175 | 0.0105
Hala č. 1, Třebovská 348 | vodárna | sklad, technická místnost | žárovka | 3 | 1 | 60 | 175 | 0.0315
Hala č. 1, Třebovská 348 | šatna 1 | šatna | LED | 16 | 1 | 10 | 250 | 0.04
Hala č. 1, Třebovská 348 | šatna 2 | šatna | LED | 4 | 2 | 5 | 250 | 0.01
Hala č. 1, Třebovská 348 | kotelna | sklad, technická místnost | zářivka | 3 | 2 | 58 | 175 | 0.0609
Hala č. 1, Třebovská 348 | sklep | sklad, technická místnost | zářivka | 3 | 2 | 36 | 175 | 0.0378
malá klempírna_hala 2 | dílna | dílna | LED | 8 | 1 | 36 | 1500 | 0.432
velká klempírna_hala 2 | dílna | dílna | LED | 25 | 1 | 36 | 1500 | 1.35
lakovna hala 2 | lakovna | dílna | LED | 15 | 2 | 41.5 | 1500 | 1.8675
kancelář - hala 2 | kancelář | kancelář | zářivka | 2 | 4 | 36 | 750 | 0.216
Hala č. 3 | chodba | chodba, schodiště | zářivka | 2 | 2 | 58 | 250 | 0.058
Hala č. 3 | WC, chodba | sociální zázemí | žárovka | 6 | 1 | 100 | 250 | 0.15
Hala č. 3 | umývárna | sociální zázemí | zářivka | 4 | 2 | 58 | 250 | 0.116
Hala č. 3 | šatna 1 | šatna | zářivka | 4 | 2 | 58 | 250 | 0.116
Hala č. 3 | šatna 2 | šatna | zářivka | 3 | 2 | 58 | 250 | 0.087
Hala č. 3 | rozvodna | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 58 | 175 | 0.0203
Hala č. 3 | hala A | hala | LED | 29 | 2 | 41.5 | 1500 | 3.6105
Hala č. 3 | kancelář mistra | kancelář | zářivka | 3 | 2 | 58 | 750 | 0.261
Hala č. 3 | hala B | hala | LED | 34 | 2 | 41.5 | 1500 | 4.233
Hala č. 3 | hala C - svařovna | hala | LED | 23 | 2 | 41.5 | 1500 | 2.8635
Hala č. 3 | kancelář mistra | kancelář | zářivka | 3 | 2 | 58 | 750 | 0.261
Administrativní budova 1.NP | vrátnice | vrátnice | zářivka | 1 | 2 | 36 | 500 | 0.036
Administrativní budova 1.NP | chodba | chodba, schodiště | LED | 6 | 1 | 10 | 250 | 0.015
Administrativní budova 1.NP | kancelář č.16 | kancelář | zářivka | 2 | 2 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova 1.NP | kancelář č.17 | kancelář | zářivka | 2 | 2 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova 1.NP | výdej jídel č.19 | jídelna | zářivka | 1 | 2 | 36 | 750 | 0.054
Administrativní budova 1.NP | jídelna | jídelna | zářivka | 9 | 2 | 36 | 750 | 0.486
Administrativní budova 1.NP | jídelna | jídelna | žárovka | 4 | 4 | 60 | 750 | 0.72
Administrativní budova 1.NP | jídelna | jídelna | žárovka | 2 | 2 | 60 | 750 | 0.18
Administrativní budova 1.NP | kantýna č.21 | jídelna | zářivka | 2 | 2 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova 1.NP | WC muži | sociální zázemí | žárovka | 4 | 1 | 75 | 250 | 0.075
Administrativní budova 1.NP | WC ženy | sociální zázemí | žárovka | 4 | 1 | 75 | 250 | 0.075
Administrativní budova 1.NP | sklad úklid č.18 | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 36 | 175 | 0.0126
Administrativní budova 1.NP | sklad úklid č.18 | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 75 | 175 | 0.013125
Administrativní budova 1.NP | sklad úklid č.18 | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 60 | 175 | 0.0105
Administrativní budova 1.NP | sklad elektro | sklad, technická místnost | zářivka | 2 | 2 | 36 | 175 | 0.0252
Administrativní budova 2.NP | chodba WC | chodba, schodiště | žárovka | 1 | 1 | 60 | 250 | 0.015
Administrativní budova | chodba WC | chodba, schodiště | žárovka | 1 | 1 | 75 | 250 | 0.01875
Administrativní budova | WC muži | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 75 | 250 | 0.0375
Administrativní budova | WC ženy | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 75 | 250 | 0.0375
Administrativní budova | chodba kopírka | chodba, schodiště | zářivka | 1 | 4 | 36 | 250 | 0.036
Administrativní budova | WC | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 75 | 250 | 0.0375
Administrativní budova | WC | sociální zázemí | žárovka | 1 | 1 | 60 | 250 | 0.015
Administrativní budova | WC | sociální zázemí | žárovka | 1 | 1 | 60 | 250 | 0.015
Administrativní budova | kancelář | kancelář | zářivka | 1 | 4 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova | kuchyňka | kuchyňka | zářivka | 1 | 4 | 36 | 250 | 0.036
Administrativní budova | kancelář sekr. | kancelář | zářivka | 1 | 4 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova | kancelář ZŘ | kancelář | zářivka | 1 | 4 | 36 | 750 | 0.108
Administrativní budova | učebna č.2 | učebna | zářivka | 4 | 2 | 40 | 1500 | 0.48
Administrativní budova | učebna č.1 | učebna | LED | 4 | 2 | 20 | 1500 | 0.24
Administrativní budova | kancelář č.8 | kancelář | zářivka | 2 | 4 | 36 | 750 | 0.216
Administrativní budova | kancelář č.11 | kancelář | zářivka | 1 | 2 | 36 | 750 | 0.054
Administrativní budova | chodba | chodba, schodiště | žárovka | 3 | 1 | 75 | 250 | 0.05625
Administrativní budova | archiv | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 36 | 175 | 0.0126
Administrativní budova | schodiště | chodba, schodiště | zářivka | 2 | 2 | 36 | 250 | 0.036
Administrativní budova | učebna č.4 | učebna | zářivka | 7 | 2 | 40 | 1500 | 0.84
Administrativní budova | učebna | učebna | zářivka | 3 | 2 | 36 | 1500 | 0.324
Administrativní budova | chodba kotelna | chodba, schodiště | žárovka | 2 | 2 | 100 | 250 | 0.1
Administrativní budova | chodba kotelna | chodba, schodiště | žárovka | 1 | 1 | 200 | 250 | 0.05
Administrativní budova | kotelna | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 2 | 100 | 175 | 0.035
Administrativní budova | kotelna | sklad, technická místnost | žárovka | 3 | 1 | 200 | 175 | 0.105
Myčka osobních aut | myčka | dílna | LED | 10 | 3 | 18 | 1500 | 0.81
Myčka osobních aut | myčka | dílna | žárovka | 1 | 1 | 200 | 1500 | 0.3
Autoservis 1.NP | chodba | chodba, schodiště | LED | 3 | 1 | 18 | 250 | 0.0135
Autoservis 1.NP | kancelář | kancelář | LED | 6 | 2 | 20 | 750 | 0.18
Autoservis 1.NP | sklad příruční | sklad, technická místnost | zářivka | 2 | 2 | 38 | 175 | 0.0266
Autoservis 1.NP | sklad příruční | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 38 | 175 | 0.0133
Autoservis 1.NP | WC u kanc. | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 250 | 0.045
Autoservis 1.NP | WC učni | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 250 | 0.045
Autoservis 1.NP | dílna velká | dílna | LED | 50 | 2 | 20 | 1500 | 3
Autoservis 1.NP | sklad u velké dílny | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 3 | 36 | 175 | 0.0189
Autoservis 2.NP | umývárna | sociální zázemí | zářivka | 1 | 2 | 36 | 250 | 0.018
Autoservis 2.NP | umývárna | sociální zázemí | zářivka | 1 | 1 | 36 | 250 | 0.009
Autoservis 2.NP | chodba | chodba, schodiště | LED | 2 | 2 | 20 | 250 | 0.02
Autoservis 2.NP | šatna | šatna | zářivka | 1 | 1 | 36 | 250 | 0.009
Autoservis 2.NP | šatna | šatna | zářivka | 1 | 2 | 38 | 250 | 0.019
Autoservis 2.NP | WC | sociální zázemí | žárovka | 3 | 1 | 60 | 250 | 0.045
Autoservis 2.NP | učebna | učebna | zářivka | 4 | 2 | 36 | 1500 | 0.432
Autoservis 2.NP | úklid | sklad, technická místnost | žárovka | 1 | 1 | 60 | 175 | 0.0105
Autoservis | dílna malá | dílna | LED | 30 | 3 | 18 | 1500 | 2.43
STK | hala | hala | LED | 29 | 1 | 41.5 | 1500 | 1.8053
STK | kontrolní jáma | dílna | LED | 12 | 1 | 41.5 | 1500 | 0.747
STK | kontrola emisí nafta | dílna | LED | 12 | 1 | 41.5 | 1500 | 0.747
STK | kancelář emisí | kancelář | zářivka | 2 | 2 | 36 | 750 | 0.108
STK | kancelář techniků | kancelář | zářivka | 4 | 4 | 36 | 750 | 0.432
STK | kancelář příjmu | kancelář | zářivka | 2 | 4 | 36 | 750 | 0.216
STK | kuchyňka 004 | kuchyňka | zářivka | 1 | 2 | 36 | 250 | 0.018
STK | čekárna 005 | chodba, schodiště | zářivka | 1 | 2 | 36 | 250 | 0.018
STK | chodba 006 | chodba, schodiště | žárovka | 2 | 1 | 60 | 250 | 0.03
STK | archiv 007 | sklad, technická místnost | zářivka | 1 | 2 | 36 | 175 | 0.0126
STK | chodba WC 008 | chodba, schodiště | žárovka | 2 | 1 | 60 | 250 | 0.03
STK | WC 009 | sociální zázemí | žárovka | 2 | 1 | 60 | 250 | 0.03
STK | umývárna 010 | sociální zázemí | zářivka | 2 | 1 | 22 | 250 | 0.011
STK | kancelář 011 | kancelář | zářivka | 4 | 4 | 36 | 750 | 0.432
[7 empty] | Celkem | 47.3291
170.3846

## Provoz
Skupina | Provoz [hod]
chodba, schodiště | 250
sklad, technická místnost | 175
učebna | 1500
sociální zázemí | 250
šatna | 250
dílna | 1500
hala | 1500
kuchyňka | 250
kancelář | 750
jídelna | 750
vrátnice | 500
montážní jáma | 1000
klubovna | 800
knihovna | 800
vychovatelna | 2000
Příkon zářivek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na trubici [Kč s DPH / trubice]
15 | 10 | 1149.5
18 | 10 | 1149.5
36 | 20 | 1331
58 | 24 | 1694
56 | 24 | 1694
38 | 20 | 1331
Příkon žárovek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na žárovku [Kč s DPH / žárovka]
40 | 9 | 242
60 | 9 | 242
75 | 9 | 242
100 | 15 | 363
200 | 30 | 726
Příkon výbojek [W] | Ekvivalentní příkon v LED [W] | Měrná cena na žárovku [Kč s DPH / výbojka
200 | 108 | 6897
150 | 70 | 2300
250 | 108 | 6897
400 | 209 | 12342