## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {525980c1-c237-4a3b-be5c-b79f92e86d6b}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 24006 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Modernizace plynové kotelny pavilonu D, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Ústí nad Orlicí | [6 empty] | Datum: |  | 21. 3. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 24006
| Stavba: | [6 empty] | Modernizace plynové kotelny pavilonu D, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice
| Místo: | [6 empty] | Ústí nad Orlicí |  |  |  |  | Datum: |  | 21. 3. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, |  |  |  |  | Projektant: |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {525980c1-c237-4a3b-be5c-b79f92e86d6b} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.3 |  |  |  | VYTÁPĚNÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {58225606-a239-49c6-acda-65070ac9b4bc} | {525980c1-c237-4a3b-be5c-b79f92e86d6b} | 2

## D.3 - VYTÁPĚNÍ
{58225606-a239-49c6-acda-65070ac9b4bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Modernizace plynové kotelny pavilonu D, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice
Objekt:
D.3 - VYTÁPĚNÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Ústí nad Orlicí |  |  | Datum: | 21. 3. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Modernizace plynové kotelny pavilonu D, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice
Objekt:
D.3 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Ústí nad Orlicí |  |  | Datum: | 21. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 101 - TOPNÁ ZKOUŠKA | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Modernizace plynové kotelny pavilonu D, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Orlickoústecké nemocnice
Objekt:
D.3 - VYTÁPĚNÍ
Místo: |  |  | Ústí nad Orlicí |  |  | Datum: | 21. 3. 2024
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Pardubického kraje, a. s., Kyjevská 44, |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3288 |  | 6.7745 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3288 |  | 6.7745 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.17804 |  | 1.2548 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713300852 | Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) z desek z lehčených hmot s povrchovou úpravou | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | 0.381 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057445331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713300852 | [14 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 50 mm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.2168 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1513054437
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713410831 | [14 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 713410833 | Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00718 | 0.6462 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -626966771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713410833 | [14 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1376927221
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463211 | [14 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423521803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713463212 | [14 empty] | Online PSC | 2
6 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00065 | 0.0065 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441809644
7 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431562835
| P |  | Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,037 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 50°C | [14 empty] | P | 2
8 | M | 63154574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.0156 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1848279084
9 | M | 63154575 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/40mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.0572 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526007033
| P |  | Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,044 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 100°C | [14 empty] | P | 2
10 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00175 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2023539557
| P |  | Poznámka k položce: S TEPELNOU VODIVOSTÍ λ = MAX. 0,044 W/m.K PŘI TEPLOTĚ 100°C | [14 empty] | P | 2
11 | M | 63154034 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/60mm | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892094460
12 | K | 7134xxx01 | Odvoz a skládkování demontovaných tepelných izolací | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 0.01084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539200891
13 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1484707481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02911 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00126 | 0.0189 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 877240806
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174023 | [14 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1755033428
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212 | [14 empty] | Online PSC | 2
16 | K | 722224152 | Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -752342330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722224152 | [14 empty] | Online PSC | 2
17 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4" | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806454394
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231073 | [14 empty] | Online PSC | 2
18 | K | 722231142 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00041 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051264329
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231142 | [14 empty] | Online PSC | 2
19 | K | 722231233 | Armatury se dvěma závity ventily elektromagnetické PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno G 3/4" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.00083 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586707283
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231233 | [14 empty] | Online PSC | 2
20 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218655981
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044 | [14 empty] | Online PSC | 2
21 | K | 722262223 | Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1892896905
22 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.00076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1387377947
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290226 | [14 empty] | Online PSC | 2
23 | M | 722xxx09 | Odsolovací filtr např. V-1054, napojení 1“, objem náplně 60 l, max. průtok 1,8 m3/h, trvalá instalace | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2040314717
| P |  | Poznámka k položce: Odsolovací filtr je průtočná sklolaminátová lahev, která je naplněna speciální filtrační hmotou pro demineralizaci vody. Po vyčerpání kapacity (vodivost demineralizované vody stoupne na 20 μS/cm) se provádí regenerace externí firmou a to výměnným způsobem celého filtru v místě instalace. výměnná kapacita (do výměny filtru) při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 μS/cm činí ca 7,7 m3 | [14 empty] | P | 2
24 | M | 722xxx10 | Zapůjčení 1ks odsolovacího filtru V-1054 pro prvotní napuštění systému (následně nutno vrátit) | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1621901615
| P |  | Poznámka k položce: Odsolovací filtr je průtočná sklolaminátová lahev, která je naplněna speciální filtrační hmotou pro demineralizaci vody. Po vyčerpání kapacity (vodivost demineralizované vody stoupne na 20 μS/cm) se provádí regenerace externí firmou a to výměnným způsobem celého filtru v místě instalace. výměnná kapacita (do výměny filtru) při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 μS/cm činí ca 7,7 m3 | [14 empty] | P | 2
25 | M | 722xxx11 | Mechanický předfiltr CPF4, napojení ¾“, ruční oplach | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803214475
26 | M | 722xxx12 | Dávkovací čerpadlo chemie např. LD 10, proporcionální dávkování | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758067462
| P |  | Poznámka k položce: Dávkovací čerpadlo chemie, proporcionální dávkování Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - vodoměr 3/4“ - sací a výtlačné armatury - vstřikovač - kontrola vyprázdnění | [14 empty] | P | 2
27 | M | 722xxx13 | Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022989562
28 | M | 722xxx14 | Chemie na prvotní spuštění, 20 kg Korrodex 332, inhibitor koroze, balení 20 kg, | balení | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1772434994
29 | M | 722xxx15 | Bezpečnostní záchytná vana pro úpravnu vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999307336
30 | M | 722xxx16 | Digitální měřič vodivosti D-100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933768803
31 | M | 722xxx17 | Kapky pro ruční měření tvrdosti vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1463184138
32 | M | 722xxx21 | Systémový oddělovač K 20, napojeni .", odděleni pitne vody od uzav.eneho sys. dle DIN EN 1717 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454718962
33 | M | 722xxx22 | Instalační sestava pro plnou demineralizaci, obsahuje potřebné uzavírací ventily, membránový ventil, a nerezové napojovací hadice a přípravu pro snadné napojení měřiče vodivosti | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1746662682
34 | K | 722xxx23 | Sestavení a montáž jednotlivých dílů úpravny vody | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45799264
35 | K | 722xxx24 | Odborné uvedení úpravny vody do provozu, proškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1390813075
36 | K | 7344211021.1 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418599287
37 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -410283321
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.03458 |  | 1.6267 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 731200829 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 100 do 125 kW | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.00051 | 0.54225 | 1.6267 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627757401
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731200829 | [14 empty] | Online PSC | 2
39 | K | 731259617 | Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné montáž elektrokotlů ostatních typů o výkonu přes 18 do 60 kW | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03142 | 0.03142 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 143345015
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731259617 | [14 empty] | Online PSC | 2
40 | M | 731xxx01.1 | Elektrokotel 28 kW (4x7 kW) s integrovaným čerpadlem, expanzní nádobou a pojistným ventilem. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 919351279
41 | K | 731341140 | Hadice napouštěcí pryžové Ø 20/28 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00265 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1729901425
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/731341140 | [14 empty] | Online PSC | 2
42 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1820129394
43 | K | 731xxx11 | Montáž nového stacionárního ocelového plynového dvojkotle o výkonu 382 kW skládající se ze dvou smostatných kotlových jednotek. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2035183765
44 | M | 731xxx01 | Stacionární plynový ocelový kondenzační dvojkotel. Jm. výkon (50/30°C) 38-382 kW, Jm.příkon 35-358 kW. Vodní objem 2x 276 litrů, Účinnost kotle při částečném zatížení 30 % (NCV/GCV) = 109,0/98,2 %, Třída emisí NOx (EN 15502)= 6, Emise oxidů dusíku (EN 15502) (GCV) = 33 NOx mg/kWh, Emise oxidu uhelnatého při 50/30 °C (vztaženo ke 3 % O2) = 25 CO mg/Nm3, Přetlak plynu min./max. 17,4-80 mbar. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2041539895
45 | M | 731xxx02 | Plynový filtr Mod. 70603/6b R 1 1/2 " | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1777548398
46 | M | 731xxx03 | Pojistná sestava DN25-1 isolovaná, dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1323464178
47 | M | 731xxx04 | Propojovací sada pro dvojkotel včetně uzavíracích klapek se servomotorem, přívod / vratný vstup PN 6, Napájení 24 V, včetně kabeláže. Ovládání: spojitá regulace (2 .... 10 V) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1975229751
48 | M | 731xxx05 | Hydraulická propojovací sada pro dvojkotel, pro vysokoteplotní vratný vstup PN 6 (například pro vratný vstup plnění ohřívače). | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1626783588
49 | M | 731xxx06 | Neutralizační zařízení - kondenzátní box. Odvod kondenzátu do níže položeného odpadu. Neutralizační granulát: 3 kg. Připojovací hadice: 2 m Provozní životnost až 1 rok podle provozního režimu kotle Umístění za kotlem nebo pod kotlem Jedno neutralizační zařízení pro jeden kotel | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1589440960
50 | M | 731xxx07 | Regulační modul - 2-TTE sada GLT Modul 0-10V - TopTronic® E moduly rozhraní | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1602117314
51 | M | 731xxx09 | SuperVisor cloud (HSC) model SaaS - software jako služba poskytované formou předplatného. Profesionální systém typu SCADA pro vzdálený dohled, řízení a sběr dat nezávislý na místě. Online nástroj pro monitoring technologie s možností parametrizace pro optimalizaci provozu energetického systému a vzdáleného přístupu pro Servis. Funkce: vizualizace systému zařízení, historie až 150 datových bodů s grafickým zobrazením, správa alarmů, export statistických dat, personalizace účtu a další. Dodávka zahrnuje modul OPC-UA, zapojení a oživení na místě, vytvoření účtu a vizualizace. Internetové připojení (LAN) k zařízení zajišťuje zákazník. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 624919902
52 | M | 731xxx08 | Systémový snímač výstupní teploty pro regulaci teploty výstupu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1949324784
53 | M | 731xxx10 | Kompenzátor připojení plynu ke kotli, pro kompenzaci tolerancí plynového potrubí - dodávka s kotlem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1369933133
54 | K | 731xxx12 | UVEDENÍ nového stacionárního ocelového plynového dvojkotle o výkonu 382 kW DO PROVOZU , nastavení regulace, proškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 874932427
55 | K | 731xxx70 | Odborná prohlídka kotelny dle vyhl. 91/93 Sb. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1849345599
56 | K | 731xxx72 | Individuelní zkoušky, komplexní zkoušky, garanční zkoušky, zkušební provoz | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2036278104
57 | K | 731xxx73 | Místní provozní řád dle vyhl. 91/93 Sb., NV 201/05 Sb., ČSN 070703, 386405 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -109031943
58 | K | 731xxx74 | Revizní knihy plynových spotřebičů a rozvodu plynu dle TDG 919 01, ČSN EN 1775, ČSN 07 0703, vyhl. 91/93 Sb. | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1734476659
59 | K | 731xxx75 | Vybavení kotelny dle ČSN 07 0703 (2x Přenosný hasící přístroj CO2 s hasící schpoností min. 55B, pěnostvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu spojů, lékárnička pro první pomoc, batriová svítilna, detektor na oxid uhličitý) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 23160423
60 | K | 731xxx80 | Měření hluku | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 729911824
61 | K | 731xxx81 | Měření emisí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -179251321
62 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1383855877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998731101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.68797 |  | 2.7603 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 732110813 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.82992 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -574612788
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732110813 | [14 empty] | Online PSC | 2
64 | M | 732112135x2 | Rozdělovač sdružený hydraulický modul 150 - RS KOMBI-M150/0,60MPa, L=2800mm, (provedení zakázkové dle výkresu UT-06) 2 hrdla přír. DN100 + 2 hrdla závit DN15 + 2 hrdla závit DN32 + 2 hrdla závit DN40 + 4 hrdla závit DN50 + 2x teploměr + 2x tlakoměr | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06562 | 0.06562 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2111843671
65 | M | 732112135x3 | Izolace rozdělovače - IZOLACE PUR 35mm, RS M150, kašírovaná ALU plech.folie, 55 | m | 2.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06562 | 0.18374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1842891025
66 | K | 732112135x4 | Montáž kombinovaného rozdělovače délky 2800mm na stojany (dílenská výroba) a instalace tepelné izolace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.14429 | 0.14429 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430863037
67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208572597
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732199100 | [14 empty] | Online PSC | 2
68 | K | 732211821 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 1600 do 2500 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 1.0079 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353947749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732211821 | [14 empty] | Online PSC | 2
69 | K | 732212815 | Demontáž ohříváků zásobníkových stojatých o obsahu do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.51196 | 0.51196 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558518944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732212815 | [14 empty] | Online PSC | 2
70 | K | 732213814 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00608 | 0.00608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69384561
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732213814 | [14 empty] | Online PSC | 2
71 | K | 732213815 | Demontáž ohříváků zásobníkových rozřezání demontovaných ohříváků o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00874 | 0.00874 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358996641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732213815 | [14 empty] | Online PSC | 2
72 | K | 732214815 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -839645352
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732214815 | [14 empty] | Online PSC | 2
73 | K | 732214821 | Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o obsahu přes 1 600 do 2 500 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422440173
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732214821 | [14 empty] | Online PSC | 2
74 | K | 732219375 | Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 2,5/1,6 o obsahu 1 000 l | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -497788863
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732219375 | [14 empty] | Online PSC | 2
75 | M | 732xxx10 | OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY např.ESSR 800 S VESTAVĚNOU EXTRA VELKOU TEPLOSMNĚNNOU PLOCHOU, TOPNÁ PLOCHA 7.0 m2, OBJEM TV 743litrů / VÝMĚNÍKU 49 litrů, VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678096741
76 | M | 732xxx11 | OCHRANNÁ ANODA S CIZÍM ZDROJEM NAPÁJENÍ PRO OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03039 | 0.06078 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -239281620
77 | K | 732320814 | Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845377919
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732320814 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | K | 732331616 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00683 | 0.01366 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066666268
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331616 | [14 empty] | Online PSC | 2
79 | K | 732331778 | Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058734306
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732331778 | [14 empty] | Online PSC | 2
80 | K | 732420811 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.0045 | 0.0045 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1748682315
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420811 | [14 empty] | Online PSC | 2
81 | K | 732420812 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00028 | 0.021 | 0.084 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1825164649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420812 | [14 empty] | Online PSC | 2
82 | K | 732420813 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 50 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00021 | 0.022 | 0.066 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834961378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732420813 | [14 empty] | Online PSC | 2
83 | K | 732429215 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00119 | 0.00238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935011187
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429215 | [14 empty] | Online PSC | 2
84 | M | WLO.2120642 | ELEKTRONICKÉ ČERPADLO, VELIKOST 30/0,5-7 230V, 180mm PN10 Rp5/4" , max. příkon 190 W, Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot)_např. yonos | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0046 | 0.0046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491328502
85 | M | WLO.2186263 | ELEKTRONICKÉ ČERPADLO, VELIKOST 30/0,5-10 R7 180 mm, PN 10 Rp5/4", max. příkon 275 W, Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot), 4. Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby_např. stratos | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502184311
86 | K | 732429225 | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů jednodílných DN 50 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.0111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -674346749
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732429225 | [14 empty] | Online PSC | 2
87 | M | WLO.2120649 | ELEKTRONICKÉ ČERPADLO, VELIKOST 50/0,5-8 230V, 240mm PN6/10 DN50,Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot) _např. yonos | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040124892
88 | M | WLO.2186275 | ELEKTRONICKÉ ČERPADLO, VELIKOST 50/0,5-8 R7 240mm, DN 50, max. příkon 390 W, Režimy: 1.pro konstantní diferenční tlak , 2. variabilní diferenční tlak, 3. konstantní (3 stupně ot), 4.Dynamic Adapt plus pro plynulou (dynamickou) úpravu čerpacího výkonu dle aktuální potřeby_např. stratos | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.0252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384120445
89 | K | 732890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot strojoven vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2016 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -983335341
90 | K | 732xxx50 | Chemické čištění stávajícího topného systému (odhad do 5m3) odbornou firmou a následný proplach systému pitnou vodou a následné prvotní napuštění systému upravenou vodou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03039 | 0.03039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1700170323
91 | M | 731732xxx05 | Kompaktní expanzní automat s řízeným kompresorem pro topné a chladící systémy, hladina akustického výkonu < 59dB (A). Mikroprocesorové řízení s displejem Control Touch s nádobou o objemu 400 litrů. Výška (mm): 1610; Průměr (mm): 740; Hmotnost (kg): 80; Objem (l): 400; DN připojení: G1; Barva: šedá | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134325286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pneumatický systém a řídicí modul pro kompresorový automat k udržování tlaku a řízení doplňování v uzavřených okruzích topné a chladicí vody. Konstruovaná podle normy DIN EN 12828 a požadavků VDI 4708, s označením CE. Vhodné pro použití v oblastech citlivých na hluk. Funkční jednotka sestává ze stojaté tlakové expanzní nádoby s membránou, konstruované dle DIN EN 13831 a také směrnice EU 2014/68/EU (EU-DGRL) s označením CE a namontované řídicí jednotky pneumatického systému stlačeného vzduchu a vertikálně umístěné uživatelsky příjemné řídicí a ovládací jednotky Control Basic. V pneumatické části je regulace tlaku realizována pomocí kompresoru stlačeného vzduchu spolu s pneumatickým magnetickým ventilem jako přepouštěcím zařízením. Tlaková expanzní nádoba s membránou: - Stojaté provedení s nohami vč. převodníku k měření objemu vody v nádobě - Přípojení na soustavu s integrovaným kompenzátorem - Zalisovaná membrána - Vnitřní prostor vzduchový - Zvenčí kompletní ošetření nátěrem Pojistný ventil slouží k zajištění odpovídajícího tlaku připojované základní expanzní nádoby RG popř. přídavné nádoby RF. Měření tlaku v soustavě zajišťuje elektronický senzor. | [14 empty] | P | 2
92 | M | 731732xxx06 | Elektromagnetický ventil Fillvalve Elektromagnetický ventil s kulovým kohoutem ovládaný kompresorovým expanzním automatem pro doplňování do topné soustavy nebo soustavy chladicí vody. DN připojení: G 3/4, G 1/2;ustavy | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 705335820
93 | K | 731732xxx07 | Montáž kompresorového expanzního automatu_400 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053301613
94 | K | 731732xxx08 | Uvedení expanzního automat s řízeným kompresorem do provozu autorizovaným servisem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -412648334
95 | K | 732xxx11 | Provizorní dočasné přepojení stávajícího ohřívače na nový elektrokotel a následné odpojení (potrubí, kabeláže, oživení). Ohřev TV po dobu rekonstrukce kotelny. | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0.028 | 0.028 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929270873
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732xxx11 | [14 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 732xxx20 | Revize tlakových nádob | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 6e-05 | 0.028 | 0.168 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350259456
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/732xxx20 | [14 empty] | Online PSC | 2
97 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -36723344
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998732101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.95492 |  | 1.1326 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 733110808 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0.00532 | 0.2128 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1957867821
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733110808 | [14 empty] | Online PSC | 2
99 | K | 733111112 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 10 | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.00702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760482002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111112 | [14 empty] | Online PSC | 2
100 | K | 733111113 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 15 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 919804093
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111113 | [14 empty] | Online PSC | 2
101 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 20 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1703610182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111114 | [14 empty] | Online PSC | 2
102 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 25 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.074 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1313094803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111115 | [14 empty] | Online PSC | 2
103 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 32 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00376 | 0.094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314096376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111116 | [14 empty] | Online PSC | 2
104 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 40 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0044 | 0.088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200987218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111117 | [14 empty] | Online PSC | 2
105 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C v kotelnách a strojovnách DN 50 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00629 | 0.40885 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1615666719
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733111118 | [14 empty] | Online PSC | 2
106 | K | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0036 | 0.00841 | 0.5046 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2020624365
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120826 | [14 empty] | Online PSC | 2
107 | K | 733120832 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0.01384 | 0.4152 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1480129920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120832 | [14 empty] | Online PSC | 2
108 | K | 733121228 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých v kotelnách a strojovnách Ø 108/4,0 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01348 | 0.24264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027273946
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733121228 | [14 empty] | Online PSC | 2
109 | K | 733124122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00237 | 0.00237 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1402803759
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733124122 | [14 empty] | Online PSC | 2
110 | K | 733141103 | Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových DN 65 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00223 | 0.0223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405137781
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733141103 | [14 empty] | Online PSC | 2
111 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2095382297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190107 | [14 empty] | Online PSC | 2
112 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362697499
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190108 | [14 empty] | Online PSC | 2
113 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589727949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733190232 | [14 empty] | Online PSC | 2
114 | K | 733xxx03 | Zednické přípomoce - těsnění prostupů protipožární ucpávkou (pěna, tmel) | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1170270557
115 | K | 733xxx04 | had.panc.MZ 1"- 500mm 4325.1134.50 oplet nerez | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1207825082
116 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.955 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958995079
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.40838 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 734109217 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01362 | 0.01362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304107182
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734109217 | [14 empty] | Online PSC | 2
118 | M | 734xxx11 | FILTR TEPLOVODNÍ PŘÍRUBOVÝ MAGNETICKÝ, TĚLO NEREZ, MAGNET 12000 GAUSS, permanentní nerezová vložka 100 mikronů, DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00939 | 0.00939 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050633993
119 | K | 734152331 | Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 40 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.02486 | 0.04972 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1372607082
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734152331 | [14 empty] | Online PSC | 2
120 | K | 734152332 | Šoupátka přírubová třmenová s ručním kolem PN 16 do 200°C DN 50 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.03043 | 0.12172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -470888225
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734152332 | [14 empty] | Online PSC | 2
121 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0207 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 665533523
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173217 | [14 empty] | Online PSC | 2
122 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.00628 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 857231921
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734173218 | [14 empty] | Online PSC | 2
123 | K | 734193115 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 65 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01159 | 0.02318 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1008996952
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193115 | [14 empty] | Online PSC | 2
124 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.06996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1407619904
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193117 | [14 empty] | Online PSC | 2
125 | K | 734193313 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 40 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784484613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193313 | [14 empty] | Online PSC | 2
126 | K | 734193314 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové pružinové PN 16 do 100°C DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00749 | 0.01498 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540786804
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734193314 | [14 empty] | Online PSC | 2
127 | K | 734209116 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086374487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209116 | [14 empty] | Online PSC | 2
128 | K | 734209117 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1287677568
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209117 | [14 empty] | Online PSC | 2
129 | K | 734209118 | Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1584158350
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209118 | [14 empty] | Online PSC | 2
130 | K | 734209126 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32) | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00031 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008774438
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209126 | [14 empty] | Online PSC | 2
131 | K | 734209127 | Montáž závitových armatur se 3 závity G 6/4 (DN 40) | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202152916
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734209127 | [14 empty] | Online PSC | 2
132 | K | 734211113 | Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -713818153
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734211113 | [14 empty] | Online PSC | 2
133 | K | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1307708145
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242414 | [14 empty] | Online PSC | 2
134 | K | 734242415 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690980452
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242415 | [14 empty] | Online PSC | 2
135 | K | 734242417 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1055530395
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734242417 | [14 empty] | Online PSC | 2
136 | K | 734251212 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552356992
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734251212 | [14 empty] | Online PSC | 2
137 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 61600049
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291123 | [14 empty] | Online PSC | 2
138 | K | 734291264 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00057 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1880536005
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291264 | [14 empty] | Online PSC | 2
139 | K | 734291265 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 113751068
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291265 | [14 empty] | Online PSC | 2
140 | K | 734291266 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1247341641
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291266 | [14 empty] | Online PSC | 2
141 | K | 734291267 | Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818031302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291267 | [14 empty] | Online PSC | 2
142 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -32668342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292715 | [14 empty] | Online PSC | 2
143 | K | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 399527512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292716 | [14 empty] | Online PSC | 2
144 | K | 734292717 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00642 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1213881751
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292717 | [14 empty] | Online PSC | 2
145 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181916440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292718 | [14 empty] | Online PSC | 2
146 | K | 734411101 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423183001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734411101 | [14 empty] | Online PSC | 2
147 | K | 734421102 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-4 bar průměru 63 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1652042347
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734421102 | [14 empty] | Online PSC | 2
148 | K | 734424101 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.003 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87766090
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734424101 | [14 empty] | Online PSC | 2
149 | K | 734494111 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430910582
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734494111 | [14 empty] | Online PSC | 2
150 | M | 734xxx14 | Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004970686
151 | M | 734xxx15 | Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový, DN 40 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.0084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 873356472
152 | M | 734xxx16 | Vyvažovací ventil plynule nastavitelný s měřícími koncovkami a vypouštěním , závitový, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -379173516
153 | K | 734xxx20.1 | Seřízení průtoků na vyvažovacích ventilech - na projektované parametry | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.00369 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -867228558
154 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m | t | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369329758
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 101 | TOPNÁ ZKOUŠKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 101a | Topná zkouška do 100 kW | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -225883544
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.024 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872079050
157 | M | 767xxx01 | Profilová ocel pro pomocné konstrukce, odmaštěná, bez rzi, opatřená základní ochrannou barvou proti rzi, svařovaná konstrukce. Včetně příslušenství, jako vrutů, kotev, hmoždnek, pracovního materiálu" | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370098850
158 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249376305
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.01185 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 783221111 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  | základní |  | 0 | 0.00051 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396344264
160 | K | 783617613 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -433919495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617613 | [14 empty] | Online PSC | 2
161 | K | 783617633 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický samozákladující | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1109258470
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783617633 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1776018373
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 2