Připomínky k projektu „Poznáváme pohraniční opevnění“ – úprava vchodového objektu K-S 22a Dělostřelecké tvrze Bouda

V souvislosti s připravovaným projektem úpravy vchodového objektu Dělostřelecké tvrze Bouda si Vám dovoluji zaslat připomínky Společnosti přátel československého opevnění, o.p.s. a věřím, že nalezneme přijatelný konsensus při jejich implementaci do projektové dokumentace, případně při realizaci díla jako takového. Pro lepší orientaci byly připomínky rozděleny do dvou základních kategorií, přičemž z našeho pohledu je první kategorie zásadnější (žádosti), oproti případným návrhům. K uvedeným kategorií lze uvést následující:

Žádosti:

* Dovolujeme si požádat, aby součástí projektové dokumentace k renovaci vchodového objektu K-S 22a Dělostřelecké tvrze Bouda byla kompletní dokumentace zpracovaná p. Michalem Prášilem, která Vám byla zaslána dne 26. 2. 2024. Tuto dokumentaci bychom chtěli zařadit k projektové dokumentaci, která byla vypracována p. Soukupem, Dis. Obsahuje výkresovou dokumentaci ke vchodovému objektu a technický popis. Dále žádáme, aby při rekonstrukčních pracích byly co nejvíce chráněny pevnostní prvky (např. pancéřové dveře pro pěší, posuvna pancéřová vrata vchodového objektu, perimetr před vchodovým objektem, památník budovatelům opevnění apod.)
* V případě betonářských prací ve vchodovém objektu žádáme, aby bylo možné tyto práce realizovat ve 2. základních etapách, a to z důvodu realizace prohlídkové činnosti na tvrzi. Přičemž v první fázi by se jednalo o betonářské práce v přední části vchodového objektu až k posuvným pancéřovým vratům. Následně ve 2. fázi prostor od posuvných pancéřových vrat k památníku budovatelům. Pokud by to bylo možné, dovolili bychom si požádat, aby v průběhu 2. etapy betonáže byl umožněn případně přesun návštěvníků přes tuto plochu, například položením pochozí lávky. V opačném případě by muselo dojít k omezení prohlídek v době realizovaných prací.
* Požádali bychom rovněž, aby o termínech betonáže byli informováni s dostatečným předstihem některá z kontaktních osob za Společnost přátel československého pevnění, o.p.s. Konkrétně se jedná o osoby: Robert Čada - +420 777 636 886; Martin Říha - +420 777 358 569; Petr Wildt - +420602 117 055; Rudolf Hochmann - +420 723 555 826; Ondřej Kolář - +420 602 783 955; Lukáš Krátký - +420 776 172 997.
* **Pro komunikaci s Pardubickým krajem určuji pana Roberta Čadu a Ondřeje Koláře.**

Návrhy:

* Pokud jde o projektovou dokumentaci ke vchodovému objektu K-S 22a dělostřelecké tvrze Bouda, tak bychom se rádi vyjádřili k otázce skladování stavebního materiálu, kdy v projektové dokumentaci vypracované panem Michalem Soukupem, Dis., v bodu 1, odst. adb) se uvádí, že materiál bude uskladněn před vchodovým objektem. Zde bychom navrhovali, aby byl tento materiál uskladněn na zpevněné ploše naproti vchodovému objektu, v prostoru vpravo od dřevěného altánu při pohledu od vchodového objektu. Tato plocha by byla z našeho pohledu mnohem přijatelnější, neboť by se zachoval pohled na vchodový objekt a zároveň by mohla být efektivně využívána i webová kamera, která v současné době vchodový objekt online snímá.
* Další z návrhů se týká firemních automobilů, kde bychom byli rádi, kdyby tato vozidla co možná nejméně bránila přístupu ke vchodovému objektu K-S 22a ze strany návštěvníků.
* Navrhujeme též zachovat přístup ke stojanům na kola, který je umístěn vlevo od dřevěného altánu, z pohledu od vchodového objektu.
* Taktéž bychom navrhovali, aby byl stavební materiál určený k rekonstrukčním pracím navážen na příslušná místa od 7.00 – 11.00 hod., abychom mohli zachovat alespoň částečnou kontinuity prohlídek pro návštěvníky Dělostřelecké tvrze Bouda. Nicméně je možno tuto situaci řešit i na místě se zhotovitelem stavby.
* Dovolili bychom si navrhnout, aby před předáním stavby byla provedena, za účasti zhotovitele stavby, fotodokumentace, aby se předešlo případným sporům se zhotovitelem stavby po ukončení stavby.

Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D.

Ředitel SPČO, o.p.s.